
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

       УТВЕРЖДАЮ


Руководитель 


ВИТИ НИЯУ МИФИ ________  В.А. Руденко 


      «___»____________ 2015 г.

Документация об открытом аукционе

в электронной форме 

на право заключения договора на поставку комплекта учебно-лабораторного

 оборудования для нужд Волгодонского инженерно-технического института – 
филиала НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)

Номер открытого аукциона
                                            в электронной форме:     177-ВИТИ


СОГЛАСОВАНО

Председатель Единой комиссии

_________________А.В. Дедюев

«___»__________________2015 г.
Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д.31

	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
	5

	
	1.5
	Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  и документацию об открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.6
	Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	7

	
	1.7
	Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	9

	
	1.8
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.9
	Требования к участникам процедуры закупки
	10

	
	1.10
	Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара
	10

	
	1.11
	Представление предложения о цене договора
	11

	
	1.12
	Представление графика поставки товаров
	11

	
	1.13
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	11

	
	1.14
	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	11

	
	1.15
	Проведение открытого аукциона в электронной форме
	15

	
	1.16
	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
	16

	
	1.17
	Заключение договора
	20

	
	1.18
	Право на обжалование
	22

	2
	Информационная карта аукциона
	23

	3
	Техническое задание
	27

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	77

	
	Форма 1
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	77

	
	Форма 2
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров 
	79

	
	Форма 3
	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	81

	
	Форма 4
	Анкета участника процедуры закупки
	86

	
	Форма 5
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки 
	90

	5
	Проект договора
	91


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


1.1. Общие сведения


1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.


1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.


1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме


Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 


1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме


1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.


1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на Официальном Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 


1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2)  указание производителя и страны происхождения товара;


3) описание комплектации товара;
4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается; 
1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);
5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;
9) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 
1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.


1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.


1.9. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара


1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.


Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики; 

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;


4) производителя и страну происхождения товара;


5) комплектацию товара;


6) количество товаров.


Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».


Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.


Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.


1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.


1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона. 


1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.


1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.12. Представление графика поставки товаров


1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.


1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе


Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.


1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах Единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.


1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами Единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 


1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона

	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ

Место нахождения: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина д. 73/94
тел/факс: т. 8-(86392)-2-58-66 

E-mail: AVDedyuyev@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, с изменениями от 22 июня 2015 г., размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;

2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;   

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

9) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

10) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

11) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку комплекта учебно-лабораторного оборудования для нужд Волгодонского инженерно-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)

	2.5
	1.1.1


	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место поставки товара: РФ, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д.73/94

	2.7
	1.12
	Сроки поставки товара: 

до 10 декабря 2015 года

	2.8
	
	Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP

	2.9
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 2 637 600  рублей 00 копеек

	2.10
	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора

	2.11
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.12
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

22.09.2015 г.

	2.13
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 13.10.2015 г., 09 час. 00 мин. (время московское)

	2.14
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 15.10.2015 г.

	2.15
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 16.10.2015 г., 11 час. 00 мин. (время московское)

	2.16
	1.15.3


	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.17
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 19.10.2015 г.

	2.18
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:
Не установлено

	2.19
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:
Не установлено

	2.20
	
	Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым  заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. 

	2.21
	
	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: Поставка комплекта учебно-лабораторного оборудования для нужд Волгодонского инженерно-технического института – филиала НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:
	№

п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Комплект учебно-лабораторного оборудования ГалСен ЭОЭ5-С-К «Электротехника и основы электроники: электрические и магнитные цепи, основы электроники, электрические машины и привод»
Производитель: ООО ИПЦ «Учебная техника»


	Комплект предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по одноименным дисциплинам в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях и допускает работу на нем при температурах от +10 до +35оС и относительной влажности воздуха до 80 % при +25оС.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность, В·А, не более – 1000

Электропитание: 
- от трехфазной сети переменного тока

с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В -  380 ± 38
- от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В - 220 ± 22

- частота, Гц  - 50 ± 0,5

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже 1

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина (по фронту) - 4×910                                                                           

- ширина (ортогонально фронту) - 850                                                    

- высота - 1600 

Масса, кг, не более – 350

Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте – 4

Комплектность:

Комплект поставки должен соответствовать 

таблице 1. Комплектность поставки ГалСен ЭОЭ5-С-К «Электротехника и основы электроники: электрические и магнитные цепи, основы электроники, электрические машины и привод».
Функциональная часть комплекта (кроме электромашинного агрегата)  должна представлять собой набор отдельных переносных сменных унифицированных блоков одинаковой высоты для их свободной установки в любое место рамы лабораторного стола, а также для свободного перемещения по горизонтальным полозьям рамы и свободного извлечения из нее без применения каких-либо инструментов.                                   
	компл.
	3


Таблица 1

Комплектность поставки ГалСен ЭОЭ5-С-К «Электротехника и основы электроники: электрические и магнитные цепи, основы электроники, электрические машины 
и привод»

Таблица №1.                                                                                                                         

	№
	Наименование функционального блока 
(компонента)
	Назначение и характеристики
	Кол-во

	1
	Электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока, машиной переменного тока и преобразователем углового перемещения)
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электромашинный агрегат предназначен для электромеханического преобразования энергии машинами постоянного и/или переменного тока, получения сигналов, определяющих частоту вращения и угловое положение подвижных частей агрегата. Агрегат допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спаренные электрические машины:
машина постоянного тока, универсальная машина переменного тока,

тахогенератор постоянного тока, преобразователь угловых перемещений

Машина постоянного тока

Номинальная полезная мощность, Вт

90

Номинальное напряжение якоря, В

220

Номинальный ток якоря, А

0,56

Номинальное напряжение обмотки возбуждения, В

220

Номинальный ток обмотки возбуждения, А

0,2

Возбуждение

независимое

Номинальная частота вращения, мин-1

1500

КПД, %

57.5

Направление вращения

реверсивное

Режим работы

Двигательный / генераторный

Универсальная машина переменного тока

Номинальная частота тока, Гц

50

Число фаз на статоре

3

Схема соединения обмоток статора

Yо / Δ

Число фаз на роторе

3

Схема соединения обмоток ротора

Yо

Направление вращения

реверсивное
Режим синхронной машины

Номинальная полезная активная мощность, Вт

100

Номинальное напряжение, В

220

cosφн

1

Номинальная частота вращения, мин-1

1500

Номинальный ток статорной обмотки, А

0,24

Ток возбуждения холостого хода, А

1,4

Номинальное напряжение возбуждения, В
21

Номинальный ток возбуждения, А

1,75

Направление вращения

реверсивное

Режим работы

Двигательный / генераторный

Режим асинхронного двигателя

Номинальная полезная активная мощность, Вт

60

Номинальное напряжение, В

220

Номинальный ток статорной обмотки, А

0,47

КПД, %

60

Cosφн

0,62

Номинальная частота вращения

1370

Преобразователь угловых перемещений

Количество выходных каналов

6

Выходные сигналы

серия импульсов и опорный импульс

Число импульсов за оборот в серии

2500

Диапазон изменения рабочих частот вращения вала,

мин-1

0...10000

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

01

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота

700

160

270

Масса, кг, не более

12,5

Конструктивно агрегат должен представлять собой спаренные между собой и установленные на едином основании машину постоянного тока, машину переменного тока и маховик. Вал машины переменного тока должен быть сочленен с преобразователем угловых перемещений.. Машина постоянного тока независимого возбуждения должна предусматривать возможность использоваться как двигатель / генератор постоянного тока с независимым / параллельным возбуждением, а также как электромагнитный тормоз. Концы обмоток машины должны быть выведены через гнезда на ее терминальную панель. Машина переменного тока должна иметь трехфазные обмотки на статоре и роторе. Она должна предусматривать возможность использоваться как классическая трехфазная синхронная машина в режимах генератора, двигателя и синхронного компенсатора, как трехфазная асинхронная машина в режимах генератора, двигателя с короткозамкнутым или фазным ротором и как машина двойного питания в генераторном и двигательном режимах. Машина переменного тока должна быть снабжена термоконтактом, размыкающемся при нагреве машины выше 70С. Концы термоконтакта должны быть выведены через гнезда на терминальную панель машины. На эту же панель должны быть выведены концы статорных и роторных обмоток машины.. Для обеспечения электробезопасности агрегат должен быть снабжен гнездами защитного заземления, расположенными на терминальных панелях машины постоянного, переменного тока, маховика и на основании. Для защиты пользователя от движущихся частей агрегата соединительные муфты последнего должны быть закрыты кожухами.
	1

	2
	Трехфазный источник питания
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трехфазный источник питания предназначен для питания трехфазным и однофазным переменным током промышленной частоты функциональных блоков лабораторных комплексов. Источник допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание от трехфазной сети переменного тока с нулевым и защитным проводниками:

- напряжение (линейное), В

- ток, А, не более

- частота, Гц

380±38

6

50±0,5

Выходные

- напряжение трехфазное (линейное), В

- напряжение однофазное, В

- ток, А, не более

380±38

220±22

6

Количество приборных розеток, шт., не менее:

- однофазных;

- трехфазных

1

1

Устройства защиты

автоматический выключатель, устройство защитного отключения,

ключ - выключатель

Управление

ручное

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

285

297

140

Конструктивно источник должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений источника. На панели должны быть размещены три однофазных автоматических выключателя, устройство защитного отключения, ключ - выключатель, кнопки включения и отключения, гнезда “ТК” для подключения термоконтакта, гнезда “L1, L2, L3, N, PE” соответственно трех выходных фаз, нулевого провода и защитного заземления, а также три светодиода для сигнализации о наличии на выходе источника фазных напряжений. На кожухе с тыльной стороны должны быть расположены приборные трехфазные вилка и розетка и однофазная розетка с заземляющими контактами.
	1

	3
	Источник питания двигателя постоянного тока
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Источник питания двигателя постоянного тока предназначен для питания обмоток якоря и возбуждения двигателя постоянного тока. Источник допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание от трехфазной сети переменного тока с нулевым и защитным проводниками:

- напряжение (линейное), В

- ток, А, не более

- частота, Гц

380±38

10

50±0,5

Потребляемая мощность, В⋅А, не более

1500

Выходы постоянного тока:

- нерегулируемый нестабилизированный (“ВОЗБУЖДЕНИЕ”)

- напряжение, В

- ток, А, не более

- регулируемый (“ЯКОРЬ”)

- напряжение, В

- ток, А, не более

198±10%

1,0

0...280

3,0

Защита

от перегрузки по току

Управление

Ручное, дистанционное (автоматическое)

Напряжение управления, В

0...10

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

285

297

210

Масса, кг, не более

9,0

Конструктивно источник должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений источника и в соответствии с ней размещены элементы управления, защиты, сигнализации, выходные гнезда, гнездо защитного заземления, аналоговые амперметр и вольтметр. На кожухе с тыльной стороны должна быть расположена трехфазная вилка для присоединения шнура питания.
	1

	4
	Тиристорный преобразователь/регулятор
	НАЗНАЧЕНИЕ

Тиристорный преобразователь/регулятор (далее ТПР) - преобразователь, работающий в режимах:

- ведомого сетью выпрямителя и инвертора для однофазной и трехфазной сети;

- трехфазного регулятора напряжения с нулевым проводом и без нулевого провода;

ТПР предназначен для работы на двигатель постоянного тока, асинхронный двигатель и статическую нагрузку.

ТПР предназначен для проведения лабораторного практикума в учебных учреждениях среднего и высшего образования. ТПР допускает работу при температурах от +10 до +35 ?С и относительной влажности воздуха 80% при 25 ?С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного линейного напряжения силовой части, В

30…380

Частота входного напряжения, Гц

50

Выходной ток, А

2

Режимы работы ТПР при питании от однофазной сети:

Режимы работы ТПР

ведомый сетью нереверсивный однофазный выпрямитель/инвертор;

регулятор переменного напряжения

Схемы включения

однополупериодная;

двуполупериодная

Гнезда подключения входного переменного напряжения

L1,L2
Гнезда подачи сигнала синхронизации

L1,L2

Используемые тиристоры

VS1,VS3,VS4,VS6

Управляющие импульсы

узкие;

широкие

Длительность узких управляющих импульсов, градусов

30

Режимы работы ТПР при питании от трехфазной сети:

Режимы работы ТПР

ведомый сетью нереверсивный нулевой/мостовой выпрямитель/инвертор;

ведомый сетью реверсивный выпрямитель/инвертор с нулевым проводом;

трехфазный регулятор переменного напряжения с нулевым проводом;

трехфазный регулятор выходного напряжения без нулевого провода (три однофазных регулятора).

Гнезда подачи входного переменного напряжения

L1,L2,L3

Гнезда подачи сигнала синхронизации

L1,L2

Используемые тиристоры

VS1…VS6

Управляющие импульсы

узкие;

широкие

Длительность узких управляющих импульсов, градусов

30

Возможность работы двух блоков в режиме мостового реверсивного трехфазного преобразователя

есть

Датчик состояния тиристоров (проводимости)

встроенный

Защита преобразователя по току

Защита по току

мгновенная с самоблокировкой, индивидуальная для каждого тиристора

Индикация срабатывания защиты

светодиод I>

Возврат из режима защиты

выключение и повторное включение питания системы управления блока

Параметры, выводимые на семисегментный индикатор

угол управления альфа;

Режимы задания управляющего сигнала

Ручной режим с заданием напряжения с резистора/ Автоматизированный режим с дистанционным заданием напряжения управления

Диапазон напряжения управления в автоматизированном режиме, В

0...10

Возможность снятия управляющих импульсов внешним сигналом 18…24 B

есть
Сигнал контроля импульсов управления

цифровой

Уровень “0” не более, В

0.8

Уровень “1” не менее, В

4

Максимальное выходное напряжение

не более, В

5.5

Напряжение питания системы управления блока, В

220+/-22

Частота питания системы управления блока, Гц

50+/-0,5

Защита по току системы управления

предохранитель 1А

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры не более:

Ширина, мм

285

Высота, мм

297

Толщина, мм

200

Масса не более, кг

5.2

Конструктивно должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели должна быть нанесена мнемосхема, поясняющая назначение органов управления блока и в соответствии с ней размещены элементы управления и защиты.
	1

	5
	Возбудитель синхронной машины
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Возбудитель синхронной машины предназначен для питания постоянным током обмотки возбуждения синхронной машины. Возбудитель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником:

- напряжение , В

- частота, Гц

220±22

50±0,5

Потребляемая мощность, В⋅А, не более

250

Выходное напряжение:

постоянное, регулируемое, стабилизированное, В
0...40

Выходной ток, А, не более

3.5

Защита

от перегрузки по току

Управление

ручное и дистанционное (автоматическое)

Напряжение управления, В

0...10

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Выход

должен быть гальванически изолирован от питающей сети
Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

285

297

210

Масса, кг, не более

5,5

Конструктивно возбудитель должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений возбудителя и в соответствии с ней размещены элементы управления, защиты, сигнализации, выходные гнезда, гнездо защитного заземления, аналоговые амперметр и вольтметр. На кожухе с тыльной стороны должна быть расположена вилка для присоединения шнура питания.
	1

	6
	Преобразователь частоты
	НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователь частоты (далее ПЧ) предназначен для исследования режимов работы автономного инвертора напряжения (далее АИН), замкнутой системы управления АИН - асинхронный двигатель, режимов разгона и торможения асинхронного двигателя при питании от АИН. Предназначен для проведения лабораторного практикума по учебным курсам “Электропривод”, “Системы управления электроприводами” и родственным им курсам. ПЧ допускает работу при температурах от +10 до +35 ?С и относительной влажности воздуха 80% при 25 ?С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схемы преобразователя

Автономный инвертор

напряжения со звеном постоянного тока

(двухзвенный преобразователь частоты ДПЧ)

Режимы работы трехфазного ДПЧ

-законы управления напряжение-частота

линейный (постоянный момент нагрузки на валу) / квадратичный закон управления / векторное управление потоком / энергосбережение

- выходная частота

0…100 Гц

- диапазон регулирования времени разгона/торможения, c

1...99/1...99
- тип регулятора замкнутой системы управления

пропорционально-интегральный (ПИ)

Электропитание от однофазной

сети переменного тока с защитным проводником:

- напряжение, В

220±22

- частота, Гц

50±0.5

Защита

от перегрузки по току/ от недонапряжения/ от пропадания фазы двигателя

Управление

Ручное / дистанционное (аналоговое)

Напряжение управления (аналоговое), В

0…10

Количество аналоговых выходов

2

Напряжение аналоговых выходов, В

- выход 1

0...10

- выход 2

-5...0...5

Наличие встроенного датчика тока
есть

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

285

- высота

297

- толщина

210

Масса, кг, не более

4.0

Конструктивно ПЧ должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений ПЧ и в соответствии с ней размещены элементы управления.
	1

	7
	Однофазный источник питания
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Однофазный источник питания предназначен для питания однофазным переменным током промышленной частоты функциональных блоков лабораторных комплексов. Источник допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание от однофазной сети переменного тока с нулевым и защитным проводниками:

- напряжение, В

- ток, А, не более

- частота, Гц

220±22

16

50±0,5

Выходные

- напряжение, В

- ток, А, не более

220±22

16

Количество розеток, не менее:

- приборных;

- штепсельных

3

3

Устройства защиты

Не менее двух автоматических выключателей, устройство защитного отключения с током срабатывания 10 мА,

Управление

ручное

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

190

297

120

Масса, кг, не более

2,5

Конструктивно источник должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений источника. На панели должны быть размещены: два однофазных автоматических выключателя, устройство защитного отключения, сигнальный светодиод и три штепсельные розетки с заземляющими контактами. На кожухе с тыльной стороны должны быть расположены приборные однофазные вилка и три розетки с заземляющими контактами. Работа источника должна быть основана на передаче электрической энергии с его входа на выходы к потребителям с обеспечением защиты от сверхтоков и нарушения изоляции.
	2

	8
	Трехполюсный выключатель
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трехполюсный выключатель предназначен для коммутации силовых электрических цепей постоянного и переменного тока. Выключатель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество силовых контактов, шт., не менее

3

Количество вспомогательных контактов, шт., не менее

- нормально разомкнутых

- нормально замкнутых

1

2

Номинальное напряжение коммутационной цепи, В

220/380

Номинальный коммутируемый ток, А

10

Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником:

- напряжение, В

- частота, Гц

220±22

50±0,5

Управление

ручное и дистанционное (автоматическое)

Напряжение управления (постоянное), В

24±1

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

95

297

120

Масса, кг, не более

1,5

Конструктивно выключатель должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений выключателя и в соответствии с ней размещены гнезда и розетка управления для присоединения внешних устройств, элементы управления, сигнализации и защиты. На кожухе с тыльной стороны должна быть расположена вилка для присоединения шнура питания.
	2

	9
	Терминал
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Терминал предназначен для обеспечения возможности присоединения внешних устройств через контактные гнезда к входам/выходам цепей управления функциональных блоков. Терминал допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество терминальных розеток, шт., не менее

6

Количество контактов терминальной розетки (контактных гнезд ∅ 1,6 мм), шт., не менее

8

Напряжение сигналов, передаваемых через терминал, В, не более

42

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

III

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

95

297

70

Вес, кг, не более

0,75

Конструктивно терминал должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели должны быть размещены терминальные розетки и соединенные с их контактами соединительные гнезда.
	1

	10
	Активная нагрузка
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Активная нагрузка предназначена для моделирования однофазных и трехфазных потребителей активной мощности с регулированием вручную. Нагрузка допускает работу при температурах от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт, не более

3×50

Число фаз, не менее

3

Дискретность регулирования потребляемой мощности одной фазой, %, не более

10

Номинальное напряжение, В

220

Номинальная частота напряжения, Гц

50

Защита фазы от перегрузки по току осуществляется предохранителем с номинальным током, А

0,25

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

285

297

200

Масса, кг, не более

3,25

Конструктивно должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	11
	Реостат для цепи ротора машины переменного тока
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Реостат для цепи ротора машины переменного тока предназначен для введения дополнительного активного сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя. Реостат допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число фаз

3

Активное сопротивление фазы, Ом

0...40

Дискретность изменения активного сопротивления, Ом

Плавное

Ток фазы, А, не более

1,0

Рабочее напряжение изоляции, В, не более:

- между токоведущими частями и корпусом

- между фазами

220

380

Класс защиты от поражения электрическим током

01

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

285

297

200

Масса, кг, не более
4,0

Конструктивно реостат выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели нанесена электрическая мнемосхема соединений реостата и в соответствии с ней размещены рукоятка для изменения сопротивления, а также гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления.
	1

	12
	Линейный реактор
	НАЗНАЧЕНИЕ

Линейный реактор предназначен для моделирования реактивного индуктивного сопротивления электрической цепи. Реактор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение междуфазной изоляции, В

400

Номинальный ток, А

0,5

Номинальная частота тока, Гц

50

Число фаз, не менее

3

Индуктивность/активное сопротивление фазы, Гн/Ом

0,3/8±10%

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

01

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- глубина

95

297

100

Масса, кг, не более

2,5

Конструктивно реактор должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений реактора и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	13
	Выпрямитель
	НАЗНАЧЕНИЕ

Выпрямитель предназначен для преобразования энергии однофазного переменного тока промышленной частоты в энергию постоянного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное входное напряжение, В

220

Номинальный выпрямленный ток, А

2

Номинальная частота входного напряжения, Гц

50

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

01

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

95

297

100

Масса, кг, не более

1,0

Конструктивно выпрямитель должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	14
	Реостат
	НАЗНАЧЕНИЕ

Реостат предназначен для ограничения и регулирования тока в электрических цепях лабораторных комплексов. Реостат допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Активное сопротивление, Ом

2 х 0...100

Вид регулирования сопротивления

дискретный

Ток, А, не более

1,0

Рабочее напряжение изоляции, В, не более

660

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

01

Габаритные размеры, мм, не более

- ширина

- высота

- глубина

285

297

160

Масса, кг, не более

4,0

Конструктивно реостат должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений реостата и в соответствии с ней размещены рукоятки переключателей для изменения сопротивления, а также гнезда для присоединения внешних устройств и защитного заземления.
	1

	15
	Трехфазная трансформаторная группа
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трехфазная трансформаторная группа предназначена для изменения напряжения в силовых цепях однофазного или трехфазного тока промышленной частоты. Трансформаторная группа допускает работу при температурах от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество однофазных трансформаторов

3

Номинальная мощность, В⋅А

3х80

Схема соединения первичной обмотки

Y0

Номинальное первичное фазное напряжение, В

220 / 225 / 230

Номинальные вторичные фазные напряжения, В

133 / 220 / 225 / 230 / 235 / 240 / 245

Частота напряжения, Гц

50±0,5

Напряжение короткого замыкания, %

8

Ток холостого хода, А, не более

0,1

Класс защиты от поражения электрическим током

01

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

285

297

155

Масса, кг, не более

10,0

Конструктивно должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	16
	Модель однородной длинной линии
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модель однородной длинной линии предназначена для изучения установившихся и переходных процессов в длинной линии. Модель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество П-образных L-C четырехполюсников (звеньев) линии, шт., не менее

17

Идуктивность звена, мГн

16

Емкость звена, мкФ

0,1

Активное сопротивление звена, Ом

6,3

Волновое сопротивление линии, Ом

400

Номинальное напряжение линии, В

10

Номинальный ток линии, А

0,2

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

III

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

95

297

60

Вес, кг, не более

3,0

Конструктивно модель должна быть выполнена в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений модели и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	17
	Указатель частоты вращения
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель частоты вращения, подключаемый к электрическому выходу преобразователя угловых перемещений, предназначен для определения частоты вращения электромашинного агрегата и пропорционального ей напряжения. Указатель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел измерения, мин-1

2000…0...2000

Погрешность измерения, %, не более

1,5

Рабочее положение

вертикальное

Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником:

- напряжение, В

- частота, Гц

220±22

50±0,5

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

142,5

297

110

Масса, кг, не более

2,3

Конструктивно указатель должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели должны быть размещены щитовой микроамперметр, розетки для присоединения преобразователя угловых перемещений и фазометра, сетевой выключатель, держатель с предохранителем и гнезда для присоединения к компьютеру. На кожухе с тыльной стороны должна быть расположена вилка для присоединения шнура питания.
	1

	18
	Измеритель мощностей
	НАЗНАЧЕНИЕ

Измеритель мощностей предназначен для измерения активной и реактивной мощностей в однофазных цепях переменного тока. Измеритель допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником

- напряжение, В

- частота, Гц

220±22

50±0,5

Потребляемая мощность, В⋅А, не более

20

Пределы измерения:

напряжение (переменное), В ток (переменный), А частота тока/напряжения, Гц

15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 450

0,1 / 0,2 / 0,5 / 1

18…100

Пределы измерения мощности:

активная, Вт

реактивная (в цепи синусоидального тока / напряжения), В·Ар

1,5 / 3 / 6 / 7,5 / 12 / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 150 / 225 / 300 / 450

1,5 / 3 / 6 / 7,5 / 12 / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 150 / 225 / 300 / 450
Кратность чувствительности показаний приборов

1/2

Номинальный ток предохранителя в токовой цепи, А

1,6

Погрешность измерения, %, не более

±2,5

Рабочее положение

вертикальное

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

285

297

155

Масса, кг, не более

2,5

Конструктивно измеритель должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений измерителя и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств. На ней также должны быть размещены щитовые аналоговые ваттметр и варметр, кнопочный переключатель чувствительности со световой индикацией, выключатель сетевого питания, держатели с предохранителями, кнопочные переключатели пределов измерения напряжения и тока со световой индикацией.
	1

	19
	Блок мультиметров
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок мультиметров предназначен для измерения активного сопротивления элементов электрической цепи, токов и напряжений в этой цепи. Блок мультиметров допускает работу при температурах от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником

- напряжение , В

- частота, Гц

220±22

50±0,5

Потребляемая мощность, В⋅А, не более

20

Количество мультиметров, не менее

3

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более

- ширина

- высота

- глубина

285

297

100

Масса, кг, не более

2,5

Конструктивно должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	20
	Блок мультиметров
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок мультиметров предназначен для измерения активного сопротивления элементов электрической цепи, токов и напряжений в этой цепи. Блок мультиметров допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником

- напряжение , В

- частота, Гц

220±22

50±0,5

Потребляемая мощность, В⋅А, не более

20

Количество мультиметров, не менее

2

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более

- ширина

- высота

- глубина

190

297

100

Масса, кг, не более

2,0

Конструктивно должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	21
	Ваттметр
	НАЗНАЧЕНИЕ

Ваттметр предназначен для измерения активной мощности в цепях постоянного и переменного тока. Ваттметр допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание от однофазной сети переменного тока с защитным проводником

- напряжение, В

- частота, Гц

220±22

50±0,5

Потребляемая мощность, В⋅А, не более

20

Пределы измерения:

напряжение (постоянное/переменное), В ток (постоянный/переменный), А частота тока/напряжения, Гц

0…5/50

0…0,04/0,4

0…20000

Пределы измерения активной мощности, Вт

0…20

Погрешность измерения, %, не более

±2,5

Рабочее положение

вертикальное

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

95

297

110

Масса, кг, не более

1,0

Конструктивно ваттметр должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для подсоединения устройств.
	1

	22
	Вольтметр
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вольтметр предназначен для измерения напряжений в цепях переменного тока промышленной частоты. Вольтметр допускает работу при температурах от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерения напряжения, В

0...500

Погрешность измерения напряжения, %, не более

1,5

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

01

Рабочее положение

вертикальное

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- глубина

95

297

65

Масса, кг, не более

1,0

Конструктивно должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	23
	Амперметр
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Амперметр предназначен для измерения переменного тока промышленной частоты. Амперметр допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерения тока, А

0...2

Погрешность измерения напряжения, %, не более

1,5

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

01

Рабочее положение

Вертикаль-

ное

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- глубина

95

297

65

Масса, кг, не более

1,0

Конструктивно амперметр должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены щитовой амперметр и гнезда для присоединения внешних устройств.
	1

	24
	Набор миниблоков «Электромагнитные компоненты»
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор миниблоков «Электромагнитные компоненты» предназначен для построения электрических и электронных цепей. Набор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество миниблоков, не менее

46

Габаритные размеры, мм, не более

- ширина

- высота

- толщина

190

297

80

Масса, кг, не более

2,5

Конструктивно набор должен быть выполнен в виде панели с установленными на ней согласно маркировке миниблоками. Для использования миниблока его необходимо вынимать из установочных отверстий, а после использования устанавливать на место.

Состав набора миниблоков

Наименование и характеристики

Кол., шт., не менее

Миниблоки малые

(36х19х35 мм)

Резисторы МЛТ, 2 Вт, ±5%:

2,2 Ом

4,7 Ом

10 Ом

22 Ом

33 Ом

47 Ом

100 Ом

220 Ом

330 Ом

470 Ом

1 кОм

2,2 кОм

47 кОм

Конденсаторы К73-17, 63 или 100 В

0,22 мкФ

0,47 мкФ

1 мкФ

4,4 мкФ (2×2,2)

Конденсаторы К50-35 или SR,

25, 50 или 63 В

10 мкФ

100 мкФ

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Лампа сигнальная СМН-10-55

Диоды выпрямительные КД226 (1N5408)

Стабилитрон КС456 (КС456А)

Микропереключатель

Катушки индуктивности 09Р

33 мГн

100 мГн

Гнездо приборное моно

1

4

1

1

2

1

6

Миниблоки большие

(36х55х35мм)

Потенциометр СП4-2М 1 Вт: 1 кОм

Транзистор биполярный КТ503Г

1

1

Миниблок «Трансформатор с разъёмным сердечником»

W=900

W=300

W=100

Сердечник (из двух половинок)

1

2

1

1

Миниблоки с платами

Наименование миниблока

Кол-во, шт., не менее

Интегратор

1

Магнитная цепь

1

Фильтр напряжения обратного следования фаз

1


	1

	25
	Набор миниблоков "Аналоговая электроника - Электрические компоненты"
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор миниблоков «Аналоговая электроника - Электрические компоненты» предназначен для построения электрических и электронных цепей. Набор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество миниблоков, не менее

57

Габаритные размеры, мм, не более

- ширина

- высота

- толщина

190

297

80

Масса, кг, не более

2,5

Конструктивно набор выполнен в виде панели с установленными на ней согласно маркировке миниблоками. Для использования миниблока его необходимо вынуть из установочных отверстий, а после использования установить на место.

Состав набора миниблоков

Наименование и характеристики

Кол., шт., не менее

Миниблоки малые

(36х19х35 мм)

Резисторы МЛТ, 2 Вт, ±5%:

1 Ом

10 Ом

22 Ом

33 Ом

47 Ом

68 Ом

100 Ом

150 Ом

220 Ом

330 Ом

470 Ом

680 Ом

1 кОм

2,2 кОм

4,7 кОм

10 кОм

15 кОм

22 кОм

33 кОм

47 кОм

100 кОм

1 Мом

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

2

4

1

2

1

1

1

1

Конденсаторы К73-17, 63 или 100 В

0,01 мкФ

0,022 мкФ

0,1 мкФ

0,22 мкФ

0,47 мкФ

1 мкФ

Конденсатор К10-17, 25 В

4,7 мкФ

Конденсаторы К50-35 или SR, 25, 50 или 63 В

10 мкФ

47 мкФ

100 мкФ

470 мкФ

Катушки индуктивности СW-68

10 мкГн

22 мкГн

47 мкГн

100 мкГн

1 мГн

Катушки индуктивности 09Р

10 мГн

33 мГн

100 мГн

Миниблоки большие

(36х55х35мм)

Потенциометры СП4-2М 1 Вт:

1 кОм

10 кОм

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


	1

	26
	Набор миниблоков "Аналоговая электроника - Электронные компоненты"
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор миниблоков «Аналоговая электроника - Электронные компоненты» предназначен для построения электрических и электронных цепей. Набор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество миниблоков, не менее

37

Габаритные размеры, мм, не более

- ширина

- высота

- толщина

295

297

80

Масса, кг, не более

2,5

Конструктивно набор должен быть выполнен в виде панели с установленными на ней согласно маркировке миниблоками. Для использования миниблока его необходимо вынимать из установочных отверстий, а после использования устанавливать на место.

Состав набора миниблоков

Наименование и характеристики

Кол. шт., не менее.

Миниблоки малые

(36х19х35 мм)

Лампа сигнальная СМН-10-55

Диоды выпрямительные КД226 (1N5408)

Диод импульсный КД522Б

Диод Шотки 1N5819

Стабилитрон КС456 (КС456А)

Светодиод АЛ307Б(красный)

Варикап КВ105А

Динистор КН102А

Миниблок «Трансформатор с разъёмным сердечником»

W1=900

W2=300

Сердечник (из двух половинок)

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Миниблоки большие

(36х55х35мм)

Тиристор ВТ149

Симистор МАС97А6

Транзисторы биполярные:

КТ502Г

КТ503Г

Транзисторы полевые с pn переходом:

КП103Е

КП303Е

Транзисторы полевые с изолированным затвором:

IFRD024

IFRD9024

Линейный стабилизатор напряжения L7805CV

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Миниблоки большие (36х55х35мм) с платами

Таймер «NE555»

Микросхема NE555

Конденсатор К10-17 0,01 мкФ

1

1

Компаратор «LM393»

Микросхема LM393

Диод КД522 или 1N148

1

1

Генератор «ХR8038»

Микросхема XR8038

Диод КД522 или 1N148

Резистор МЛТ-0,25 Вт 10 кОм

1

1

1

Импульсный стабилизатор «ADP1111»

Микросхема AD1111

Конденсатор К50-35 10 мкФ, 50 В

Резистор МЛТ-0,25 Вт 200 Ом

1

1

1

Оптопара резисторная «ОЭП13»

Микросхема ОЭП13

Резистор МЛТ-0,5 Вт 1 кОм

1

1

Оптопара диодная «3ОД101Б»

Микросхема 3ОД101Б

Диод КД522 или 1N148

Резистор МЛТ-0,5 Вт 1,5 кОм

1

1

1


	1

	27
	Набор миниблоков «Основы цифровой техники»
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор миниблоков предназначен для построения и испытания электрических цепей с цифровыми элементами. В набор включены базовые логические элементы, триггер, двоичный счетчик, элементы индикации и пассивные элементы (резисторы). При выполнении экспериментов набор используется совместно с блоком генераторов напряжения с наборным полем. Набор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество типов миниблоков, шт., не менее

8

Габаритные размеры, мм, не более

- ширина

- высота

- толщина

95

297

80

Масса, кг, не более

1,2

Конструктивно набор должен быть выполнен в виде панели с установленными на ней миниблоками. Для использования миниблока его необходимо вынимать из установочных отверстий, а после использования устанавливать на место.

Состав набора миниблоков

№

Наименование и тип

Кол-во, шт., не менее

1

Миниблок с 2 элементами 2И-НЕ

1

2

Миниблок с 2 элементами 2ИЛИ

1

3

Миниблок с 4 элементами НЕ

1

4

Миниблок четырехразрядного реверсивного двоичного счетчика

1

5

Миниблок JK триггера

1

6

Миниблок с 4 светодиодными индикаторами логических уровней

1

7

Миниблок для подключения к шинам питания

1

8

Миниблок переключателя логических уровней

1

Общие характеристики миниблоков

Тип цифровых микросхем

ТТЛШ

Замена неисправных микросхем без пайки

да

Напряжение питания, В

+5±0,25

Диапазон входных напряжений, В

0…5

Выходное напряжение логического 0, не более, В

0,8

Выходное напряжение логической 1, не менее, В

2,4

Допустимая продолжительность короткого замыкания одного выхода миниблока, не менее, с

20

Габаритные размеры, мм, не более

- ширина

- высота

- толщина

38

55

55

Масса, кг, не более

0,15


	1

	28
	Лабораторный стол с двухуровневой рамой
	Лабораторный стол предназначен для размещения электротехнической и электронной лабораторной аппаратуры. Стол должен эксплуатироваться при температурах от +10 до +30°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм, не более

- длина (по фронту)

- ширина

- высота

910

850

1600

Класс защиты от поражения электрическим током

01

Масса располагаемой на столе аппаратуры, кг, не более

100

Масса, кг, не более

15

Материал каркаса: стальная труба квадратного сечения 25х25 мм, покрытая белой порошковой краской. Материал столешницы: ДСП. Ножки стола должны регулироваться по высоте. Верхняя и нижняя рамы стола должны обеспечивать возможность установки в них всех функциональных блоков лабораторного комплекта. Функциональный блок должен устанавливаться в раму стола без применения каких-либо инструментов путем заведения его спереди между направляющими, подъема блока с заведением его передней панели в паз верхней направляющей и последующего опускания блока в паз нижней направляющей.
	2

	29
	Осциллограф
	Двухканальный, ОСУ-20 или эквивалент

Полоса пропускания: не менее 20 МГц;

Количество каналов: не менее 2;

Тип осциллографа: цифровой;

Диапазон чувствительности, В/дел.: 0.005 - 20;

Развертка по горизонтали: не менее 0.2 мкс - 0.2с/дел;

Размеры, мм: не более 316x132x410;

Вес,кг: не более 7.8;

Частота выборки, Мвыб./с: не менее 25
	1

	30
	USB осциллограф
	АКИП-4107 (5 МГц) или эквивалент
	1

	31
	Ноутбук
	С характеристиками не хуже:

Частота процессора 1600Мгц; оперативная память 1024 Мб; тип оперативной памяти DDR2; жесткий диск 160Гб; 

дисплей 10.1 дюймов; широкоформатный; поддерживаемое разрешение экрана 1024x600; 

беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi,порт USB2.0 (не менее 3 шт.),; манипулятор мышь.
	1

	32
	Трехфазный регулируемый автотрансформатор
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трехфазный регулируемый автотрансформатор предназначен для преобразования трехфазного нерегулируемого напряжения промышленной частоты в трехфазное регулируемое напряжение той же частоты. Автотрансформатор допускает работу при температурах от +10 до +35С и относительной влажности воздуха до 80% при 25С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число фаз

1

Номинальная мощность, В⋅А

1500

Номинальное напряжение, В:

- первичной обмотки

- вторичной обмотки

3?220

3?0...240

Частота напряжения, Гц

50±0,5

Класс защиты от поражения электрическим током

01

Защита от перегрузки

нет

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

- высота

- толщина

200

200

500

Масса, кг, не более

15,0


	1

	33
	Блок регуляторов
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок регуляторов (далее БЛР) предназначен для исследования замкнутых систем регулирования скорости двигателя постоянного тока. БЛР обеспечивает возможность исследования одноконтурных замкнутых систем с обратной связью по скорости, напряжению, напряжению с компенсацией тока якоря (по ЭДС двигателя). Возможность исследовать системы подчиненного регулирования с внешним контуром по скорости, напряжению или ЭДС двигателя. Для исследования переходных процессов в БЛР встроен модуль генератора импульсов (ГИ) с регулируемым периодом и уровнями сигналов импульса и паузы, задатчик интенсивности (ЗИ) с регулируемыми временами разгона и торможения. Датчики напряжения (ДН) и тока (ДТ) с потенциальной развязкой первичных цепей. БЛР предназначен для проведения лабораторного практикума по учебным курсам “Электропривод”, “Теория автоматического управления” и родственным им курсам. БЛР допускает работу при температурах от +10 до +35 0С и относительной влажности воздуха 80% при 25 0С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исследуемые схемы:

система с обратной связью по скорости;

система с обратной связью по напряжению двигателя;

система с обратной связью по ЭДС двигателя;

система подчиненного регулирования с внешним контуром по скорости;

система подчиненного регулирования с внешним контуром по напряжению;

система подчиненного регулирования с внешним контуром по ЭДС двигателя.

Параметры модуля системы подчиненного регулирования (СПР):

Тип регулятора внешнего контура

пропорционально-интегральный

Пропорциональный коэффициент внешнего контура регулирования

0…50

Постоянная времени интегрального канала внешнего контура регулирования, с

0,01...5

Возможность перевода внешнего регулятора в регулятор пропорционального типа

есть

Возможность ограничения уровня выходного сигнала внешнего контура

есть

Тип регулятора внутреннего контура

пропорционально-интегральный

Пропорциональный коэффициент внутреннего контура регулирования

0...50

Постоянная времени интегрального канала внутреннего контура регулирования, с

0,01...5,0

Возможность перевода внутреннего регулятора в регулятор пропорционального типа

есть

Возможность ограничения уровня выходного сигнала внешнего контура

нет

Допустимые уровни входного сигнала Uос, В

-10…+10

Допустимые уровни входного сигнала Uвх, В

0…+10

Допустимые уровни входного сигнала Iвх, В

-10…+10

Максимальная величина выходного сигнала Uвых, не менее, В

+9,0

Минимальная величина выходного сигнала Uвых.рег не болей, В

-9,0

Диапазон ограничения выходного сигнала Uвых.рег., не менее, В

-0,1…-9

Параметры модуля генератора импульсов:

Режим работы

Импульсный / постоянный сигнал

Период выходного сигнала, с

2,0...30

Диапазон регулирования напряжения импульса, не менее, В

0.05…9,0

Диапазон регулирования напряжения паузы, не менее, В

0.05…9,0

Задатчик интенсивности:

Коэффициент передачи канала Uвх.зи – Uвых.зи

1

Коэффициент передачи сигнала Uвх.зи – 

-1

Допустимые уровни входного сигнала ЗИ Uвх.зи, В

0…+10

Максимальная величина выходного сигнала Uвых.зи, не менее, В

9,0

Минимальная величина выходного сигнала 
, не более, В

-9,0

Диапазон выходного сигнала Uвых. уо, В

-10,0…10,0

Время разгона Tразг., с

1…10

Время торможения Tторм., с

1…10

Модуль датчика напряжения:

Допустимый диапазон входного напряжения Uвх.дн., B

0...300

Диапазон выходного напряжения Uдн при заданном диапазоне входного напряжения, В

2,5…3,7+/-0,1

Напряжение изоляции вход - выход не менее, В

1000

Модуль датчика тока:

Допустимый диапазон входного тока Iвх.дт., A

0...1

Диапазон выходного напряжения 
при заданном диапазоне входного тока, В

2,5…2,2+/-0.1

Диапазон выходного напряжения Uдт при заданном диапазоне входного тока, В

2,5…2,8+/-0,1

Диапазон выходного напряжения Uвых при заданном диапазоне входного тока, В

0…6 + 0,5

Напряжение изоляции вход – выход не менее, В

1000 В

Защита по току

предохранитель 1 А

Модуль усилителя напряжения:

Допустимый диапазон входного напряжения Iкомп., В

0…5,0

Допустимый диапазон входного напряжения, Uвх.ос., В

0…5,0

Коэффициент передачи сигнала вход Uвх.ос. – Uвых.ос.

-5,0

Коэффициент передачи сигнала вход Iкомп. – Uвых.ос.

0,0025...2,5

Минимальная величина выходного напряжения Uвых.ос,не менее, В

-9,0

Электропитание вторичных цепей блока от однофазной сети переменного тока с защитным проводником:

Напряжение, В

220+/-22

Частота, Гц

50+/-0,5

Защита по току

предохранитель 1А

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I

Габаритные размеры не более:

Ширина, мм

285

Высота, мм

297

Толщина, мм

110

Масса не более, кг

2,4

Конструктивно должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели, покрытой матовой белой порошковой краской, стойкой к износу, истиранию, воздействию влаги и спиртосодержащих жидкостей,  должна быть нанесена несмываемой двухкомпонентной краской методом шелкотрафарета электрическая мнемосхема соединений и в соответствии с ней размещены элементы управления и защиты..
	1

	34
	Блок генераторов напряжений с наборным полем
	1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок генераторов напряжения с наборным полем (далее БГННП)  предназначен для формирования однофазных регулируемых сигналов различной формы, трехфазного синусоидального напряжения  и постоянных напряжений для питания исследуемых схем. Наборное поле блока позволяет собирать различные схемы из стандартных миниблоков. Предназначен для проведения лабораторного практикума по курсу “Электротехника” и родственным ему курсам. БГННП допускает работу при температурах от +10 до +35 ºС и относительной влажности воздуха 80% при 25  ºС. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав блока:

управляемый генератор напряжений специальной формы;

генератор трехфазного напряжения;

регулируемый источник питания   

-13…0…13 B;

нерегулируемый источник питания 15 B;

нерегулируемый источник питания -15 B;

наборное поле из не менее чем 138 гнезд.

Наличие потенциальной развязки между генераторами и источниками питания

нет

(все генераторы и источники питания имеют общий 0)

Управляемый генератор напряжений специальной формы:

Число выходов, не менее

1

Виды сигналов на выходе генератора

синусоидальный;

прямоугольный двуполярный;

прямоугольный однополярный;

пилообразный двуполярный.

Способ формирования выходного сигнала 

цифровой генератор

Изменение выходной частоты 

энкодером-потенциометром

Дискретность изменения частоты

не хуже 1.5% к установленной частоте

Изменение выходного напряжения

однооборотным потенциометром

Защита от короткого замыкания

защита выходного усилителя на уровне 3А

Защита от перегрузки по току

самовосстанавливающийся предохранитель 0.2 A

Диапазон изменения амплитуды выходного напряжения

0…12 В

Диапазон изменения частоты синусоидального сигнала, пилообразного сигнала

0.2 Гц…200 кГц

Диапазон изменения частоты прямоугольного однополярного сигнала, прямоугольного двуполярного сигнала

0.2 Гц…100 кГц

Генератор трехфазного напряжения:
Количество выходов, не менее
3
Частота выходного напряжения

50+/-1 Гц

Амплитуда выходного напряжения

12+/-0.5 В

Защита от короткого замыкания

защита выходных усилителей на уровне 3.5 А

Защита от перегрузки по току

самовосстанавливающиеся предохранители 0.2 A

Регулируемый источник питания -13…0…13 В:
Количество выходов, не менее

1

Диапазон регулирования выходного напряжения

-13…0…13 В 

Регулирование выходного напряжения

однооборотным потенциометром

Стабилизация выходного напряжения

Наличие

Возможность принимать ток от нагрузки

Наличие

Защита от короткого замыкания

защита выходных усилителей на уровне 3.5 А

Защита от перегрузки по току

самовосстанавливающиеся предохранители 0.2 A
Нерегулируемый источник  питания +15 В:
Количество выходов

1

Выходное напряжение

+15+/-0.3 В

Стабилизация выходного напряжения

Наличие

Защита от короткого замыкания

защита стабилизатора 1.5 А

Защита от перегрузки по току

самовосстанавливающиеся предохранители 0.2 A
Нерегулируемый источник  питания -15 В:
Количество выходов

1

Выходное напряжение

-15+/-0.3В

Стабилизация выходного напряжения

есть

Возможность принимать ток от нагрузки

нет

Защита от короткого замыкания

защита стабилизатора 1.5 А

Защита от перегрузки по току

самовосстанавливающиеся предохранители 0.2 A
Напряжение питания блока

220+/-22 В

Частота напряжения питания блока

50+/-0,5 Гц

Защита по току

предохранитель 0.5 А

Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже

I
Габаритные размеры не более:

Ширина

285 мм

Высота

297 мм

Толщина

110 мм

Масса не более

2.9 кг

Конструктивно должен быть выполнен в виде отдельной переносной коробки с металлической лицевой панелью и металлическим кожухом. На лицевой панели нанесена мнемосхема и названия основных органов управления и защиты.
	1

	35
	Набор аксессуаров 1
	№

Наименование

Кол., шт., не менее

1

Шнур сетевой с евровилкой и кабельной розеткой

3

2

Шнур сетевой с кабельными розеткой и вилкой

3

3

Удлинитель (не менее четырех мест, длина не менее 3 м)

1

4

Шнур питания 

2

5

Шнур контрольный 

2

6

Проводник с защищенными контактами Ø 4 мм 

-     (минимальная длина, см / цвет):

· 30 / черный;

· 30 / красный;

· 50 / черный;

· 50 / красный;

· 50 / желто-зеленый;

· 100 / черный;

· 100 / красный;

· 100 / желто-зеленый;

· 200 / черный;

· 200 / красный;

· 200 / желто-зеленый;

15

15

12

11

3

10

10

3

5

5

1

7

Проводник с незащищенными контактами Ø 2 мм 

-    (минимальная длина, см / цвет):

· 20 / черный;

· 40 / черный

5

5

8

Перемычка 19 мм с защищенными контактами Ø 4 мм 

10

9

Проводник контрольный 

8

10

Вилка-ключ

1

11

Стопорное устройство (для вала с высотой оси 63 мм)

1

12

Пробник-делитель 

3

13

Разветвитель 

1


	1

	36
	Набор аксессуаров 2
	№

Наименование

Кол., шт., не менее

1

Шнур сетевой с евровилкой и кабельной розеткой

1

2

Шнур сетевой с кабельными розеткой и вилкой

3

3

Перемычка 19 мм с адаптером и незащищенными контактами

 Ø 4 мм 

10

4

Проводник с незащищенными контактами Ø 4 мм 

-    (минимальная длина, см / цвет):

· 40 / красный;

· 40 / синий;

· 40 / черный;

· 60 / красный;

· 60 / синий;

· 60 / черный

8

8

8

2

2

2

5

Проводник с незащищенными контактами Ø 2 мм (P2-I)

-    (минимальная длина, см / цвет):

· 20 / красный;

· 20 / синий;

· 40 / черный;

· 40 / красный;

15

15

5

5

6

Проводник контрольный (не менее 30 см, красный)

2

7

Проводник контрольный (не менее 30 см, синий)

2

8

Проводник контрольный (не менее 30 см, черный)

2

9

Проводник контрольный (не менее 20 см, черный)

2

10

Проводник контрольный (не менее 20 см, красный)

2

11

Проводник контрольный (не менее 20 см, синий)

2

12

Проводник измерительный :

- красный;

- черный

2

2

13

Кабель измерительный 

2


	1

	37

	Сборник руководств по выполнению базовых экспериментов по учебным разделам:

- «Основы цифровой техники»

- "Электрические и магнитные цепи"

-  "Основы аналоговой электроники"

-  «Электрические машины и привод»
	На бумажном носителе, на русском языке. Должно содержать описание пошагового выполнения  экспериментов согласно минимальному перечню лабораторных работ, проведение которых должен обеспечивать комплект:

Электрические и магнитные цепи

1. Линейные электрические цепи постоянного тока.

1.1. Измерение сопротивлений, токов, напряжений и мощности в цепи постоянного тока.

1.2. Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов.

1.3. Параллельное соединение резисторов в цепи постоянного тока.

1.4. Цепь постоянного тока при смешанном соединении резисторов.

1.5. Передача мощности от активного двухполюсника к нагрузке.

2. Электрические цепи переменного тока.

2.1. Цепь синусоидального тока при последовательном соединении R, L и С.

2.2. Частотные характеристики последовательного резонансного контура.

2.3. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора.

2.4. Частотные характеристики  параллельного резонансного контура.

2.5. Определение параметров индуктивно связанных катушек.

2.6. Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном приложенном напряжении.

3. Трехфазные цепи. 

3.1. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в звезду.

3.2. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник.

3.3. Аварийные режимы трёхфазной цепи  при соединении нагрузки в звезду.

3.4. Аварийные режимы трёхфазной  цепи при соединении нагрузки в треугольник.

3.5. Исследование фильтра напряжения обратной последовательности.

4. Переходные процессы в линейных электрических цепях.

4.1. Исследование процессов заряда и разряда конденсатора.

4.2. Исследование процессов включения под напряжение и короткого замыкания катушки индуктивности.

4.3. Исследование переходного процесса в разветвлённой цепи с конденсатором и резисторами.

4.4. Процессы включения и отключения цепи с катушкой индуктивности.

4.5. Переходные процессы в R-L-C контуре.

5. Четырехполюсники.

5.1. Определение параметров пассивного четырехполюсника.

5.2. Снятие частотных характеристик четырёхполюсника  (фильтра низких частот).

5.3. Исследование простейших дифференцирующих и интегрирующих четырёхполюсников.

6. Однородная длинная линия.

6.1. Исследование распределения напряжения вдоль однородной длинной линии.

6.2. Исследование зависимости входных сопротивлений линии от её электрической длины и сопротивления нагрузки.

6.3. Исследование отражения волн от конца длинной линии.

7. Нелинейные электрические и магнитные цепи.

7.1. Снятие вольтамперных характеристик нелинейных элементов на постоянном токе.

7.2. Определение линеаризованных параметров эквивалентной схемы замещения биполярного транзистора.

7.3. Экспериментальное исследование и расчёт магнитной цепи при постоянном токе.

7.4. Исследование магнитной цепи на переменном токе.

7.5. Исследование явления резонанса при последовательном соединении нелинейной катушки и конденсатора.

7.6. Испытания однофазного трансформатора.

7.7. Исследование однофазных выпрямителей.

Основы электроники

Основы аналоговой электроники

1. Полупроводниковые приборы.

1.1. Исследование характеристик полупроводниковых диодов на постоянном и переменном токах.

1.2. Определение основных характеристик стабилитрона и исследование параметрического стабилизатора напряжения.

1.3. Экспериментальное снятие вольтамперной характеристики светодиода.

1.4. Исследование диода с переменной ёмкостью (варикапа).

1.5. Испытание p-n переходов биполярного транзистора и снятие его выходных характеристик с помощью осциллографа.

1.6. Снятие статических характеристик транзистора на постоянном токе.

1.7. Выбор рабочей точки биполярного транзистора и ознакомление с режимами усиления переменного напряжения классов A, B, AB и D.

1.8. Снятие статических характеристик полевого транзистора с p-n переходом.

1.9. Снятие статических характеристик полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом.

1.10. Экспериментальное определение основных характеристик тиристоров.

1.11. Экспериментальное определение основных характеристик и параметров оптопар.

2. Электронные цепи и микросхемотехника.

2.1. Сравнительное исследование одиночных усилительных каскадов на биполярных транзисторах.

2.2. Исследование усилительных каскадов на полевых транзисторах.

2.3. Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя.

2.4. Исследование двухтактного усилителя мощности на биполярных транзисторах.

2.5. Исследование основных схем включения операционного усилителя.

2.6. Снятие частотных характеристик операционного усилителя.

2.7. Исследование схем суммирования, интегрирования и дифференцирования на операционном усилителе.

2.8. Экспериментальное определение характеристик RC-фильтров на операционном усилителе.

2.9. Исследование простейшего логарифмирующего преобразователя на операционном усилителе.

2.10. Исследование генератора синусоидальных колебаний на операционном усилителе.

2.11. Знакомство с принципом действия триггера Шмидта и релаксационных генераторов на операционном усилителе.

2.12. Знакомство с работой RS-триггера, мультивибратора и одновибратора на транзисторах.

2.13. Исследование аналоговых интегральных компараторов  и цепей с ними. 

2.14. Исследование аналогового таймера на интегральной микросхеме в автоколебательном и ждущем режимах.

2.15. Исследование генератора напряжений специальной формы (функционального генератора) на интегральной микросхеме.

3. Стабилизаторы и вторичные источники питания.

3.1. Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямления.

3.2. Исследование трёхфазной мостовой схемы выпрямления и сглаживающих фильтров.

3.3. Знакомство с  принципом построения управляемых выпрямителей и тиристорных регуляторов с фазовым управлением.

3.4. Исследование компенсационных стабилизаторов напряжения и тока.

3.5. Испытание основных схем включения линейного интегрального стабилизатора напряжения.

3.6. Знакомство с принципом действия широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения.

3.7. Исследование интегрального импульсного преобразователя-стабилизатора напряжения с частотно-импульсной модуляцией.

Основы цифровой электроники

1. Тестирование базовых логических элементов.

2. Сборка и тестирование простейших комбинационных узлов цифровых устройств.

2.1. Комбинационный узел на основе базовых логических элементов для реализации произвольной логической функции.

2.2.  Комбинационные узлы на основе базовых логических элементов для экспериментального подтверждения законов алгебры логики.

3. Сборка и тестирование последовательностных узлов цифровых устройств.

3.1.  Триггеры.

3.2.  Счетчики.

Электрические машины

1. Однофазные трансформатор и автотрансформатор.

1.1. Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора.

1.2. Снятие и определение характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U),            cosφ0= f(U) однофазного трансформатора.

1.3. Снятие и определение характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного трансформатора.

1.4. Снятие внешней характеристики U=f(I) однофазного трансформатора при активной нагрузке.

1.5. Определение рабочих характеристик I1=f(P2), P1=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2) однофазного трансформатора при активной нагрузке.

1.6. Определение коэффициента трансформации однофазного автотрансформатора.

1.7. Снятие и определение характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U),            cosφ0= f(U) однофазного автотрансформатора.

1.8. Снятие и определение характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного автотрансформатора.

1.9. Снятие внешней характеристики U=f(I) автотрансформатора при активной  нагрузке.

2. Генераторы постоянного тока.

2.1. Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

2.2. Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

2.3. Определение внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

2.4. Определение внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик генератора постоянного тока с параллельным возбуждением.

3. Двигатель постоянного тока с независимым / параллельным возбуждением.

3.1. Определение механической характеристики n=f(M) двигателя постоянного  тока с независимым / параллельным возбуждением.

3.2. Определение рабочих характеристик n=f(P2), P1=f(P2), M=f(P2), η=f(P2) двигателя постоянного тока с независимым / параллельным возбуждением.

4. Трехфазный асинхронный генератор

4.1. Снятие характеристик мощности Р=f(n), Q=f(n) трехфазного асинхронного генератора.

4.2. Снятие характеристик идеального холостого хода I0=f(U), Q0=f(U) трехфазного асинхронного генератора.

4.3. Снятие и определение нагрузочных характеристик I=f(P), Q=f(P), cosφ=f(P), n=f(P) трехфазного асинхронного генератора при параллельной работе с сетью промышленной частоты.

5. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

5.1. Снятие и определение характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) трехфазного  асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

5.2. Снятие и определение характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

5.3. Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

5.4. Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2),  M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

6. Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором.

6.1. Определение механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

6.2. Определение рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2),  M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Электрический привод

7. Неавтоматизированный электропривод с двигателем постоянного тока параллельного возбуждения

7.1. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с параллельным  возбуждением изменением сопротивления реостата в цепи якоря.

7.2. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с  параллельным возбуждением изменением напряжения якоря при питании от источника ЭДС.
7.3. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с  параллельным возбуждением изменением напряжения якоря при питании от тиристорного преобразователя.
7.4. Определение координат электропривода с двигателем постоянного тока параллельного возбуждения в генераторном, двигательном и тормозном режимах.

8. Неавтоматизированный электропривод с трехфазным асинхронным двигателем

8.1. Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором изменением напряжения статора.
8.2. Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором согласованным изменением частоты и напряжения статора.
8.3. Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором изменением сопротивления реостата в цепи ротора.

8.4. Определение координат электропривода системы «Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором – электрическая сеть промышленной частоты» в генераторном, двигательном и тормозном режимах.

8.5. Определение координат электропривода системы «Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором – преобразователь частоты» в генераторном, двигательном и тормозном режимах.

9. Автоматизированные замкнутые электропривода.

9.1. Электропривод системы «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока независимого возбуждения с регулированием по скорости».

9.2. Электропривод системы «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока независимого возбуждения с подчиненным регулированием по скорости».

9.3. Электропривод системы «Тиристорный преобразователь - двигатель постоянного тока независимого возбуждения с подчиненным регулированием по напряжению».

9.4. Электропривод системы «Преобразователь частоты - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором с регулированием по скорости».


	1



	38
	Сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта 
	На бумажном носителе, на русском языке. Должен содержать технические инструкции по работе с функциональными блоками комплекта.
	1




2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 2 637 600 рублей  00 копеек.

3. Место поставки товара: РФ, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94.


4. Сроки (периоды) поставки товара: до 10 декабря 2015 года



5. Цели использования товара: Обучение по направлениям подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 13.03.03 Энергетическое машиностроение, 15.03.01 Машиностроение, 08.03.01 Строительство, 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг, 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.
6. Порядок поставки товара: Поставка товара в полном объеме должна быть осуществлена до 10 декабря 2015 года.


7. Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен являться  новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Весь товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. 


 Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации для данного вида Товара.



8. Требования к техническим характеристикам товара: в соответствии с п.1 настоящего технического задания.



9. Требования к безопасности товара: Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.



10. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: в соответствии с п.1 настоящего технического задания.



11. Требования к размерам товара, его массе: в соответствии с п.1 настоящего технического задания.



12. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.



Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.


13. Требования к отгрузке и доставке товара: доставка и разгрузка товара осуществляются поставщиком за счет собственных средств.


14. Требования по комплектности товара.



Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие.


15. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара:  товар в соответствии с наименованием, количеством, комплектностью и перечнем видов поставляемого товара передается Заказчику вместе с техническими паспортами, сертификатами качества, инструкциями по эксплуатации на русском языке по товарной накладной после поставки Товара и подписания актов сдачи – приемки обязательств по Договору.


16. Требования по объему гарантии качества товара: гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и его комплектующие. Поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов. 
В течение гарантийного срока Поставщик обязан своими силами и за свой счет произвести ремонт неисправного товара, или замену на новый, в случае, если силами Поставщика ремонт осуществить невозможно. Замена бракованных товаров в течение гарантийных сроков должна производиться в течение 30 календарных дней.

17. Срок действия гарантии поставщика: гарантийный срок на поставляемый товар составляет 24 (Двадцать четыре) календарных месяца.


Гарантийный срок действует с момента приемки товаров заказчиком. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, действие гарантийного срока продлевается Поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).



Заказчик незамедлительно, но не более чем в 5-дневный срок, уведомляет Поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется Поставщику для устранения неисправностей.



Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – в течение 30 рабочих дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет Поставщика и не требуют дополнительных затрат Заказчика.
В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, Поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).
         ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник отдела МТПиР 

ВИТИ НИЯУ МИФИ             ______________         Д.О. Барад 

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг)
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара

	3
	Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.


5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2

	
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку _____________________________, опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

	№

п/п
	Наименование/модель
	Технические

характеристики
	Гарантийный срок
	Срок

службы

	1
	Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10
	Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ
	
	


Таблица № 2

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Данные участника

размещения заказа
	Примечание

	1
	Срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов

	2
	Объем предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания
	Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания


Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Волгодонского инженерно-технического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности


	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)


	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной


	
	

	7
	Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2)

	
	

	8
	График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме

	
	

	9
	Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

	
	

	10
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.5
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5

	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора

Договор № __________

на поставку товара 

	Город Волгодонск
	«____»_____________ 2015 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Волгодонского инженерно-технического института – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Руденко Валентины Анатольевны, действующего на основании Положения о филиале и доверенности №329-17-006/15 от 19.12.2014 с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор
действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 22.06.2015 г., на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_____________), заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора
2.1. Цена договора  составляет ________________ рублей









сумма цифрами

_____ копеек (________________________________________), в том числе НДС
 






сумма прописью с заглавной буквы 

________________ рублей ____ копеек (_____________________________).

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость доставки товаров, уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.
2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.
3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара.
3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, т.п. документы.
3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.
4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.
4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.
5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара: 347360, Ростовская область,  г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94.
6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Ответственность Сторон

10.1. Ответственность Заказчика:
10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. Ответственность Поставщика:
10.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.
10.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

10.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

10.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

10.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

10.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области.

12. Срок действия, изменение и расторжение
договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до 31 декабря 2015 г. 

12.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25 декабря 2015 года, при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 15 декабря 2015 года.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

a) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора
14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч. часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара 
15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:
	ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

Волгодонский инженерно – технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

347360 г. Волгодонск, Ростовская обл.

 ул. Ленина, д.73/94

Тел. (86392) 2-57-64

УФК по Ростовской области 

(5804, ВИТИ НИЯУ МИФИ)  л.сч.30586У68340)

ИНН 7724068140  КПП 614343002

ОГРН 1037739366477  ОКТМО 60712000

р\сч.40501810260152000001   
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК: 046015001 ОКПО 65395825  

ОКВЭД 80.30.1
	                               ПОСТАВЩИК

                 _______________________________

               (полное наименование юридического лица)

                 __________________________________

                 _________________________________

                 Место нахождения____________________

                 ____________________________________

                 Банковские реквизиты_________________

                 ____________________________________

                 ____________________________________




Заказчик:                                                                      Поставщик:

______________________________                            ______________________________
              (должность)                                                                      (должность)

_______________/______________/                            ___________/_________________/                                           (подпись)          (расшифровка подписи)                 (подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:

	ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

Волгодонский инженерно – технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

347360 г. Волгодонск, Ростовская обл.

 ул. Ленина, д.73/94

Тел. (86392) 2-57-64

УФК по Ростовской области 

(5804, ВИТИ НИЯУ МИФИ)  л.сч.30586У68340)

ИНН 7724068140  КПП 614343002

ОГРН 1037739366477  ОКТМО 60712000

р\сч.40501810260152000001   
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК: 046015001 ОКПО 65395825  

ОКВЭД 80.30.1
	                               ПОСТАВЩИК

                  _______________________________

                 _______________________________

               (полное наименование юридического лица)

                 __________________________________

                 _________________________________

                 Место нахождения____________________

                 ____________________________________

                 Банковские реквизиты_________________

                 ____________________________________

                 ____________________________________




Заказчик:                                                                      Поставщик:

______________________________                            ______________________________
              (должность)                                                                       (должность)

_______________/______________/                            ___________/_________________/                                           (подпись)          (расшифровка подписи)                 (подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                М.П.
Для физических лиц:

	ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

Волгодонский инженерно – технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

347360 г. Волгодонск, Ростовская обл.

 ул. Ленина, д.73/94

Тел. (86392) 2-57-64

УФК по Ростовской области 

(5804, ВИТИ НИЯУ МИФИ)  л.сч.30586У68340)

ИНН 7724068140  КПП 614343002

ОГРН 1037739366477  ОКТМО 60712000

р\сч.40501810260152000001   
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК: 046015001 ОКПО 65395825  

ОКВЭД 80.30.1
	                               ПОСТАВЩИК 

                  _______________________________

               (полное наименование юридического лица)

                 __________________________________

                 _________________________________

                 Место нахождения____________________

                 ____________________________________

                 Банковские реквизиты_________________

                 ____________________________________

                 ____________________________________




Заказчик:                                                                      Поставщик:

______________________________                            ______________________________
              (должность)                                                                       (должность)

_______________/______________/                            ___________/_________________/                                           (подпись)          (расшифровка подписи)                (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                М.П.
Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование/

модель
	Единица измерения
	Ко-ли-че-ство
	Цена за еди-ницу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ пп
	Наименование /

модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гарантий-ный срок
	Срок службы товара

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:

Срок предоставления гарантий качества
	

	Объем предоставления гарантий качества

	

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	

	Иные гарантии поставщика
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График поставки товара

_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	
	График поставки по месяцам

	Позиция согласно спецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Особые способы и условия поставки:
	

	
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должны соответствовать величине НДС указанной в договоре.


В случае если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок


� Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.





� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.





PAGE  
24

