Спецификация №1
                                                    к договору №
Поставщик  «» 
Покупатель ОАО «Сибирский  химический комбинат»
	№
п.п
	Наименование, марка 
ГОСТ, ТУ
	Кол-во,
ед.изм., шт
	Цена с НДС,
руб.
	Сумма с  НДС,
руб.

	1
	Фитинги  стальные
	
	
	

	1.1
	Муфта прямая  д-20   ст.20      ГОСТ 8955-75
	500
	
	

	1.2
	Муфта прямая  д-25   ст.20      ГОСТ 8955-75
	50
	
	

	1.3
	Тройник прямой  д-25  ст.20    ГОСТ8948-75
	100
	
	

	1.4
	Угольник  д-15  ст.20  ГОСТ 8946-75
	150
	
	

	1.5
	Угольник  д-20  ст.20  ГОСТ 8946-75
	110
	
	

	1.6
	Тройник переходной  стальной   25 х 15  
	20
	
	

	1.7
	Тройник переходной  стальной   25 х 20  
	21
	
	

	1.8
	Тройник переходной  стальной   40 х 20 
	6
	
	

	2
	Отводы  ГОСТ 17375-2001   ст. 20
	
	
	

	2.1
	Отводы  угол 90   45х4.5      cт20  ГОСТ 17375-01
	130
	
	

	2.2
	Отводы  угол 90   57х3.5       cт20  ГОСТ 17375-01
	400
	
	

	2.3
	Отводы  угол 90   57х5         cт20  ГОСТ 17375-01
	138
	
	

	2.4
	Отводы  угол 90   76х3.5       cт20  ГОСТ 17375-01
	125
	
	

	2.5
	Отводы  угол 90   76х4.0       cт20  ГОСТ 17375-01
	21
	
	

	2.6
	Отводы  угол 90   89х4         cт20  ГОСТ 17375-01
	182
	
	

	2.7
	Отводы  угол 90   108х4         cт20  ГОСТ 17375-01
	160
	
	

	Итого:
	                          
	

	
	
	НДС 18%
	  

	
	
	Всего с НДС
	



Стоимость товара с учетом транспортных расходов, тары  по настоящей Спецификации, составляет ___________________ рублей, в том числе НДС 18 % - ____________________рублей.
1. Срок поставки –  30 дней  с момента заключения договора.
2. Форма, порядок оплаты товара, транспортных расходов и тары - по факту поставки перечислением денежных средств на р/счет Поставщика в течение 30 дней, после поступления товара на склад Покупателя.
3. Способ доставки –
ПОСТАВЩИК:                                                                                               ПОКУПАТЕЛЬ
                                                                                                                   Заместитель директора ОАО «СХК»
________________/                   ./                                                    
_________________/Л.В.Романенко/
Договор №  01/11-2002 от 12.11.2002г. 

________________
                         
  _________________

Договор №  01/11-2002 от 12.11.2002г. 

________________
                         
  _________________

________________
                         
  _________________


