УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в документацию по проведению запроса котировок цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку светотехнической продукции

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» извещает о внесении следующих изменений в Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку светотехнической продукции:

- Пункты 5, 19, 26, 25 читать в следующей редакции:

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание) | Страна происхождения/завод-изготовитель | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SP45 E2742 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-45Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 2475 лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=210mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 100 |
| 19 | Дроссель Типа ПРА 1К 700ДРИ 81-001 УХЛ1 380В или эквивалент | Балласты и пускорегулирующие аппараты предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого и низкого давления при включении их в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 380В. Технические характеристики: Наличие ИЗУ- есть Мощность лампы-700 Вт Потребляемый ток-3,9 А Коэффициент мощности - не менее 0,85 Размеры Д x Ш x В: 132 х 134 х 300мм Установочные размеры: 185 - 195 мм Вес-9,4кг |  | шт | 200 |
| 26 | Светильник Типа РСП 05-125-001 «Универсаль» или эквивалент | Выпускают для ламп 200 и 500 Вт. Это основные светильники для нормальных производственных помещений. При малых высотах их применяют с полуматовым затемнителем. Для сырых помещений или помещений с активной средой применяют светильники с диском из теплостойкой резины, уплотняющим контактную полость. Комплектация: без дросселя. |  | шт | 100 |
| 25 | Светильник Типа НСП-02 или эквивалент | Применяют для ламп 100 и 200 Вт для помещений с нормальной средой. |  | шт | 100 |

Начальник ОКТ						Баранецкая Ю.В.