Вопрос:

Для формирования коммерческого предложения необходимо уточнить следующее:

1. Снос здания предполагается выполнить с фундаментами ?

2. На какое расстояние вывозим грунт, мусор?

3. Указан очень большой объем мусора, правильно ли отражено это в ТЗ?

4. Песок для засыпки покупает подрядчик?

5. Промывка с дезинфекцией трубопроводов д/у 300мм , 350мм  - в          существующих сетях?  Какой  диаметр пожарного гидранта ?

Ответ:

- снос здания предполагается выполнить с фундаментами;

- мусор необходимо вывозить на расстояние 21 км;

- объем мусора отражен в ТЗ правильно;

- песок для засыпки закупает подрядчик;

- промывка с дезинфекцией трубопроводов  д. 300мм и 350мм осуществляется в новых сетях. Диаметр пожарного гидранта стандартный.

Исп.: Кахидзе И.Ю.

Тел.: 8110