Вопрос:

[bookmark: _GoBack]            Для формирования коммерческого предложения необходимо уточнить следующее:
1. Снос здания предполагается выполнить с фундаментами ?
2. На какое расстояние вывозим грунт, мусор? 
3. Указан очень большой объем мусора, правильно ли отражено это в ТЗ? 
4. Песок для засыпки покупает подрядчик?
5. Промывка с дезинфекцией трубопроводов д/у 300мм , 350мм  - в          существующих сетях?  Какой  диаметр пожарного гидранта ?

             Ответ:
- снос здания предполагается выполнить с фундаментами;
- мусор необходимо вывозить на расстояние 21 км;
- объем мусора отражен в ТЗ правильно;
- песок для засыпки закупает подрядчик;
- промывка с дезинфекцией трубопроводов  д. 300мм и 350мм осуществляется в новых сетях. Диаметр пожарного гидранта стандартный.
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