| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфта соединительная ГКАЖ.687111.001 | - Герметичная - С внутренним экраном - С соединительной колодкой для кабеля чувствительного элемента ГКАЖ.685612.007 с медными жилами сечением одной жилы 0,5 мм2, количество жил 20 Или эквивалент | – | 30 |
|  | Муфта ремонтная ГКАЖ.687111.001-01 | - Герметичная - С внутренним экраном - С соединительной колодкой для кабеля чувствительного элемента ГКАЖ.685612.007 с медными жилами сечением одной жилы 0,5 мм2, количество жил 20 Или эквивалент | – | 50 |