ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

(ОАО «Вента»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров

«11» октября 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление системы управления ЭС.08.02.0800.00ДЭ установки горячего контроля герметичности в соответствии с 4 классом безопасности 4Н

том 2 «ТЕХНИческая частЬ»

2013

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

Изготовление и поставка системы управления установки горячего контроля герметичности: № п/п; Наименование и обозначение оборудования; Кол-во (Ед. изм.). 1.; Распределительный шкаф SES 40.40.21; 2 шт.. 2.; Стойка управления ЭС.08.02.0810.00ВП; 2 шт.. 3.; Разработка программного обеспечения. 4.; Приемосдаточные заводские испытания, пусконаладочные работы, шеф-монтаж. Предоставление паспорта качества на изделие, сертификатов на покупные материалы и изделия, свидетельство о поверке контрольных и измерительных приборов (аттестация приборов) со сроком действия поверки не менее 6 месяцев с момента их поставки Покупателю Место поставки: 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а Срок поставки – 4 недели с момента подписания спецификации:

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию

Гарантия на поставленное оборудование составляет не менее 60 месяцев с даты ввода ее в эксплуатацию.

  - Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара

Тара и упаковка должны быть герметичными, и исключать попадания влаги, соответствовать требованиям и условиям на поставку оборудования и быть достаточными для обеспечения сохранности оборудования во время транспортировки и хранения. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка оборудования не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния (образование коррозии, повреждение лакокрасочного покрытия)