Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого 

одноэтапного запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку комплектующих материалов для системы вентиляции от «05» ноября 2013 года Извещение № 139/3/382 от 31.10.2013г.

В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого одноэтапного запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку комплектующих материалов для системы вентиляции от «01» ноября 2012 года Извещение № 139/3/382 от 31.10.2013г.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса цен, сообщает о нижеследующем:

	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1

	Теплоизоляционный материал Изолин-Ф - указать толщину;
Воздуховоды – указать сечение и толщину металла;

Переходы – указать размеры и толщину металла;

Тройник - указать размеры и толщину металла;

Отводы 90 - указать размеры и толщину металла;

По всем клапанам противопожарным – они должны быть нормально открытие или нормально закрытые?
	1. Теплоизоляционный материал Изолин-Ф– толщина 10 мм.
2. Воздуховод: 
a. п.5 - сечение 800 мм, толщина 0,9 мм.

b. п.17 - сечение 800 мм, толщина 0,7 мм.

c. п.18 - сечение 400 мм, толщина 0,6 мм.

d. п.19 - сечение 160 мм, толщина 0,6 мм.

e. п.5 - сечение 800 мм, толщина 0,9 мм.

f. п.29 - сечение 800 мм, толщина 0,9 мм.

g. п.30 - сечение 800 мм, толщина 0,9 мм.

h. п.47 - сечение 100 мм, толщина 0,5 мм.

i. п.48 - сечение 160 мм, толщина 0,5 мм.

j. п.49 - сечение 200 мм, толщина 0,6 мм.

k. п.50 - сечение 400 мм, толщина 0,6 мм.

l. п.65 - сечение 125 мм, толщина 0,5 мм.

m. п.66 - сечение 200 мм, толщина 0,5 мм.

n. п.67 - сечение 300 мм, толщина 0,6 мм.

o. п.82 - сечение 450 мм, толщина 0,6 мм.

p. п.92 - сечение 200 мм, толщина 0,5 мм.
3. Переход:

a. п.23 - ø800 - ø400, длина 500 мм.
b. п.73 – ø300 – ø200, длина 600 мм.
c. п.74 – ø200 – ø125, длина 600 мм.
d. п.75 – ø300 – ø125, длина 600 мм.
4. Тройник:

a. п.76 - 300х300х300, толщина – 0,6 мм.

b. п.77 - 200х125х200, толщина – 0,6 мм.

5. Отвод 90:

a. п.7 – ø800, толщина 0,9 мм.

b. п.21 – ø160, толщина 0,6 мм.

c. п.22 – ø400, толщина 0,6 мм.

d. п.34 – ø400, толщина 0,6 мм.

e. п.54 – ø800, толщина 0,7 мм.

f. п.55 – ø100, толщина 0,5 мм.

g. п.56 – ø400, толщина 0,6 мм.

h. п.57 – ø160, толщина 0,5 мм.

i. п.58 – ø200, толщина 0,5 мм.

j. п.71 – ø300, толщина 0,6 мм.

k. п.72 – ø125, толщина 0,5 мм.

l. п.86 – ø450, толщина 0,6 мм.

m. п.96 – ø200, толщина 0,5 мм.

6. Клапана противопожарные – нормально открытые.


