ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«26» февраля 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по проведению технического обслуживания с заменой приводов быстродействующих предохранителей (пиробрейкеров) производства «FERRAZ» типа PLA 11 K04K-V22038, PLA 11 K04K-X97954 для а/л «Таймыр», а/л «Вайгач» 
(номенклатурная группа №2.26 – ремонт и настройка судового электрооборудования)

для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.
Приложение № 1

к договору № ________ от ___.___.20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проведению технического обслуживание с заменой приводов быстродействующих предохранителей (пиробрейкеров) производства «FERRAZ» типа PLA 11 K04K-V22038, PLA 11 K04K-X97954 для а/л «Таймыр», а/л «Вайгач»
1. Технические характеристики предохранителей:

Изготовитель предохранителей: Ferraz, b.p.3025-65391 CEDEX 03, Lyon, France
Тип устройств: PLA 11 K04K-V22038, PLA 11 K04K-X97954.

Номинальный ток – 4000 А. 

номинальное напряжение 7,2 кВ.

Вес одного устройства около 10 кг.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 560х120х230 мм.

Количество не более 17 шт.
2. Перечень и объем работ:

- Исполнитель изготавливает и предоставляет Заказчику упаковку для транспортировки предохранителей. Исполнитель обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность предохранителей во время доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и перевозимому грузу. 

- Заказчик упаковывает предохранители в предоставленную Исполнителем упаковку и самостоятельно за свой счет доставляет упакованные предохранители к месту передачи в г. Мурманск.
-  Исполнитель обеспечивает доставку транспортом упакованных предохранителей на завод-изготовитель из г. Мурманска, на заводе-изготовителе проводится техобслуживание и замена приводов устройств, а затем Исполнитель обеспечивает доставку упакованных предохранителей обратно в г. Мурманск.
-  Заказчик самостоятельно за свой счет осуществляет вывоз предохранителей из места передачи в г. Мурманске.
3. Требования к выполнению работ:

Работа выполняется по технологии завода-изготовителя предохранителей (пиробрейкеров) фирмы Ferraz.

4. Требования к технической документации:

По окончании работ должны быть предоставлены: 

Акт о проведении работ, заводские сертификаты на установленные приводы (pyrotechnic motor), сертификаты завода-изготовителя на устройства после замены комплектующих. 
	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

 ___________________ В.В. Рукша
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________


[image: image1]
2

