ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по разработке проекта реконструкции системы энергоснабжения Ленинградского отделения (2 категория) для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

# Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

# Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

# Подраздел 3.1 Нормативная база

# Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундаментов

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ.

# Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

# Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Подраздел 5.3 Требования по компоновке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ.

# Подраздел 10.1 Последовательность приёмки работ

# Подраздел 10.2 Количество экземпляров проектной документации

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

Разработка проекта (в стадии РД) реконструкции системы энергоснабжения (II категория) Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

# Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Разработка рабочей документации на реконструкцию внешних сетей 6-10кВ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с приведением к II категории надежности электроснабжения

# Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

- разработка рабочей документации (РД); - разработка сметной документации; - предоставление РД на рассмотрение Заказчику; - согласование РД с энергоснабжающей организацией Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской АЭС, проектировщиком существующей системы электроснабжения ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ».

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

# Подраздел 3.1 Нормативная база

Правила устройства электроустановок ПУЭ, ГОСТ Р 21.1101-2013, Градостроительный кодекс, постановление правительства РФ от 12.05.2012 г. N 442 , действующие нормы и правила.

# Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

Разработка рабочей документации на реконструкцию внешних сетей электроснабжения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с целью приведение ко второй категории надежности электроснабжения, в составе: - кабельная линия электропередачи 10кВ, протяженностью до 0,5км; - кабельная линия электропередачи 6кВ, протяженностью до 1,2км; - воздушная линия (ВЛ) электропередачи 6кВ, протяженностью до 0,6км; - подъездные пути к линиям электроснабжения, протяженностью ≈ 0,5км.

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Характеристика электропотребителей Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: - общая установленная мощность - 2300 кВА; - разрешенная мощность согласно АТП Ф-105/169 ОАО «Ленэнерго» и техническим условиям по письму исх.№9/Ф09/01/4477 от 24.07.2014г. Ленинградской АС - 1200 кВА

Подраздел 4.2. Технические требования и описание функционирования

Сети электропередачи должны соответствовать требованиям, предъявляемым к линиям электропередачи напряжением согласно главе 2.3 и главе 2.5 «Правила устройства электроустановок», требованиям «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» и действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Линии должны обеспечивать передачу электроэнергии мощностью - 1200 кВА. Подъездные пути к линиям электроснабжения должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Сети электроснабжения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» должны удовлетворять требованиям второй категории надежности электроснабжения. Выполнение рабочей документации обеспечить в соответствии с требованиями Технических условий присоединения на технологическое присоединение потребителей ФГУП «РосРАО» от подстанции № 501 «Бойлерная» от 24.07.2014 г., выданных филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» (Приложение №1 Технического задания) и приказом № 49 от 22.02.07г Минромэнерго

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Переход Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с III категории на II категорию надежности электроснабжения.

Подраздел 4.5 Технические условия на устройства фундамента

В соответствии с пп.2.5.135-149 «Опоры и фундаменты» «Правил устройства электроустановок»

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Технические условия присоединения на технологическое присоединение потребителей ФГУП «РосРАО» от подстанции № 501 «Бойлерная» от 24.07.2014 г., выданных филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» (Приложение №1 Технического задания).

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

Однолинейные схемы, схема электроснабжения К 1856-000-00 Э

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

# Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Разработка рабочей документации по реконструкции внешних кабельных линий 6-10 кВ. Релейная защита и автоматика ячейки 48 подстанции № 501 «Бойлерная», Схемы электроснабжения 6-10 кВ, спецификации, электротехнические расчеты на стороне 6-10 кВ.

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Используемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических регламентов действующих на территории РФ

Подраздел 5.3 Требования по компоновке

Компоновка должна быть согласована с Заказчиком.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Рабочая документация должна быть выпущена в соответствии со следующей НД: ПУЭ, ГОСТ Р 21.1101-2013; другими действующими нормами и правилами РФ.

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

Документация включает пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости работ. Сметную документацию выполнить в базе ТЕР-ЛО-2001(в редакции 2009г.). При разработке сметной документации руководствоваться МДС 81-35.2004. Сметная документация поставляется Заказчику в формате MS Excel.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами и нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ – не позднее 26 декабря 2014 года.

# РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

# Подраздел 10.1 Последовательность приёмки работ

После разработки РД Исполнитель предоставляет один комплект документации на проверку Заказчику, электроснабжающей организацией Филиал ОАО «Концерн Росэленгоатом» Ленинградской АС, ОАО СПИИ ВНИПИЭТ, и после устранения замечаний (при наличии) направляет документацию Заказчику совместно с Актом приёма-передачи выполненных работ.

# Подраздел 10.2 Количество экземпляров проектной документации

Документация передаётся по накладной в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде.

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РД – рабочая документация, НД – нормативная документация

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Технические условия присоединения потребителей ФГУП «РосРАО» от подстанции № 501 «Бойлерная» от 24.07.14г.