Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту склада литер 6 на территории ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ »ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт склада литер 6 на территории ПХРО

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Дефектная ведомость №1, утвержденная Директором Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Шмаковым Н.А.. (Приложение 1). Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве, выданный Поровициной Н.В. (Приложение 2).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Ремонт склада проводится с целью приведения в соответствие требованиям Федеральных законов Российской Федерации: - «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ - «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 г. № 84-ФЗ - «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ Постановления Правительства РФ «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 г. № 1309

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке. Форма ведомости объемов работ №п. п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных; 100 м2; 0,61248. Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен; 100 м2 отремонтированной поверхности стен; 0,1254. Очистка сплошных наружных поверхностей; 1 м2 очищаемой поверхности; 52,8. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм; 100 м2; 0,2112. Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором; 10 м трещин; 3,762. Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков; 0,2706. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности; 2,112. Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону; 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов); 2,112. Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен; 100 м3 кладки; 0,029106. Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т металлических изделий; 0,0363. Монтаж огнезащитных дверей; 1 т конструкций; 0,16. Двери распашные; шт.; 2. Смена дверных приборов замки накладные; 100 шт. приборов; 0,02. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец; 1 м3; 0,66. Подшивка потолков досками обшивки; 100 м2 потолка; 0,0792. Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой; 100 м3 грунта; 0,124146. Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 0,041382. Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 изолируемой поверхности; 0,82764. Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05; 100 м2 изолируемой поверхности; 0,82764. Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия; 0,82764. Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 покрытия; 0,82764. Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т; 0,23836. Сетка из проволоки холоднотянутой; т; 0,245511. Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт.; 0,06. Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт.; 0,06. Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2; 100 м; 0,99. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью; 100 шт.; 0,06. Промышленные подвесные светильники ГСП, ЖСП,; шт; 6. Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2; 1 км; 0,033. Провод СИП кабель СИП 4х16,; м; 33. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м; 1,815. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,066. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,0495. Кабель ВВГ нк с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2; м; 66. Короба электротехнические пластмассовые; м; 1,815. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,04. Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; шт.; 4. Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,06. Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений; шт.; 6. Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ; 1 шт.; 1. Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-2 на 200А; шт.; 1. Разветвительная коробка У994; шт.; 13. Разработка грунт (очистка от грунта ); 100 м3 грунта; 0,0273. Пробивка проемов в конструкциях из бетона; 1 м3; 0,51. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,162. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм; м2; 16,2. Переходы из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,018. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; м2; 1,8. Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг; кг; 2,69. Крепления для воздуховодов подвески; т; 0,05. Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм; 1 решетка; 5. Решетки марка РР-3, размер 200х200 мм; м2; 0,2. Установка зонтов над шахтами из листовой; 1 зонт; 1. Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,; шт.; 1. Устройство герметизации стыков панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей; 100 м шва; 0,04. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 м3 изоляции; 0,648. Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 40 мм; м3; 0,6592. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной; 100 м2 поверхности покрытия изоляции; 0,162. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т; 1 вентилятор; 1. Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15; шт.; 1. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 1. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; м2; 1.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Дефектная ведомость №1; Дефектная ведомость Ремонт склада литер 6 на территории ПХРО; 3. 2.; Локальная смета № 1; Локальная смета «Ремонт склада литер 6 на территории ПХРО»; 7.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ»)

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ –20.12.2013г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; -Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; -СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; -ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; -СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. -ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; -ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; -СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390). - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость №1 | 1-3 |
| 2. | Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве | 4 |
| 3. | Локальная смета № 1 | 5-12 |