
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПОСТАВКУ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: задвижки МЗВ
Новоуральск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для  объектов ОАО «УЭХК»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                                      РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной 
нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измере-ния
	Данные из ниже приведенного перечня
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Задвижка МЗВ Ду100 Ру10  или эквивалент
	Задвижка с обрезиненным клином, бессальниковая, с невыдвижным шпинделем,  фланцевая, материал корпуса – чугун, Ду100 Ру не менее 10 кгс/см2, L190mm H465,5mm масса не менее 24,5 кг, герметичность – не ниже класса D, привод – ручной (маховик), рабочая среда – вода, t от +5 до 75С
	
	
	шт.
	
	40
	Срок поставки – не более 30 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК» 

	2.
	Задвижка МЗВ Ду150 Ру10 или эквивалент
	Задвижка с обрезиненным клином, бессальниковая, с невыдвижным шпинделем,  фланцевая, материал корпуса – чугун, Ду150 Ру не менее 10 кгс/см2, L210mm H630mm масса не менее 44 кг, герметичность – не ниже класса D, привод – ручной (маховик), рабочая среда – вода, t от +5 до 75С
	
	
	шт.
	
	7
	Срок поставки – не более 30 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами с правом досрочной поставки.
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,   не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	 В соответствии с технической документацией изготовителя



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	согласно паспортов, должна обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	1. Руководство по эксплуатации

2. Паспорт на изделие

3. сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТС) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) или действующий сертификат соответствия и разрешение на применение ФСЭТиАН.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	должны обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	должны обеспечивать сохранность оборудования


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Согласно документации на оборудование


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Гарантийный срок: согласно паспортов, но не менее 18 месяцев со дня поставки на склад АО «УЭХК»


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация должна быть на русском  языке.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


И.о. начальника отдела 4


     __________________       
  Б.Н. Фоменко



                                                 (подпись)
Инженер по комплектации                               __________________                   А.П. Родичев
                             




  (подпись) 
2

