ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемые к поставке блоки питания должны быть серийно выпускаемыми, датой выпуска не ранее 2 квартала 2013 г., новыми, не заложенными, не должны являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


	1
	Блок питания c резервированием 1+1 PS/2 800 Вт
	1) Мощность блока питания не менее 800Вт. 
2) должно быть 2 секции не менее чем по 800 Вт, с резервированием (1+1), EPS12V, активный PFC. Количество секций – фиксированная величина и не может быть изменена.
3) Размеры: 200х150х86мм (величина  фиксирована и не может быть изменена);

4) Диапазон входного напряжения: не менее 90B не более 264B; 

5) Максимальная сила тока: при +5В не менее 32А, при +12В не менее 65А, при +3.3В не менее 32А; 

6) Диапазон защиты: от перегрузки по мощности: не менее 110%-160%, от повышенного напряжения, 

7) Защита от повышенного напряжения;

8) Защита от короткого замыкания;

9) Защита от повышенного тока;

10) Защита от пробоя по напряжению;

11) Возможность выдержать краткосрочное повышение мощности не менее чем на 50 % выше номинальной

12) Разъём для подключения SATA устройств: не менее 4-х
	не менее 60 месяцев 
	200
	шт.

	2
	Блок питания PS/2 600 Вт
	1) Мощность блока питания не менее 600Вт. 
2) Поддержка стандарта: EPS12V, 

3) Активный PFC, 

4) Размеры: 160х150х86мм (величины фиксированы и не могут быть изменены); 
5) Диапазон входного напряжения: не менее 90B не более 264B; 

6) Максимальная сила тока: при +5В не менее 30А, при +12В не менее 40А, при +3.3В не менее 30А; 

6) Диапазон защиты: от перегрузки по мощности: не менее 110%-160%, от повышенного напряжения, 

7) Защита от повышенного напряжения;

8) Защита от короткого замыкания;

9) Защита от повышенного тока;

10) Защита от пробоя по напряжению;

11) Возможность выдержать краткосрочное повышение мощности не менее чем на 50 % выше номинальной.

12) Разъём для подключения SATA устройств: не менее 4-х
	не менее 60 месяцев 
	300
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждая единица оборудования должна быть упакована с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 3 недель с даты заключения договора.
Начальник ОАиИТ                                                                                                      Е.Ф. Медведев
Ответственный по ТХ                                                                                                 Е.Ф. Медведев
