Техническое задание 

на поставку оборудования

Предмет закупки: леса строительные
Владивосток
2014

Техническое задание 

на поставку оборудования, 

для объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	AR - Стартовый элемент
	Используется для создания основы лесов совместно с регулируемыми домкратами, прошедшие горячую оцинковку
	шт.
	40

	2
	AR - Стартовый элемент. удлиненный
	Используется для создания основы лесов совместно с регулируемыми домкратами, прошедшие горячую оцинковку
	шт.
	99

	3
	AR O - Стойка 0,5 без наконечника
	Вертикальная стойка производится из стальных труб диаметром 48,3х3,2мм прошедших горячую оцинковку с фланцами через каждые 0,5м для крепления в один узел до 8 соединений.
	шт.
	33

	4
	AR O - Стойка 1,00 без наконечника
	
	шт.
	66

	5
	AR O - Стойка 2,00 без наконечника
	
	шт.
	264

	6
	AR O - Стойка 3,00 без наконечника
	
	шт.
	99

	7
	AR - Наконечник для стоек
	Для соединения стоек позиции 3-6
	шт.
	462

	8
	AR O – Ригель 0,39
	Используется в качестве балки, поддерживающей настил, в качестве каркаса и перил, прошедшие горячую оцинковку
	шт.
	33

	9
	AR O – Ригель 0,73
	
	шт.
	44

	10
	AR O – Ригель 1,09
	
	шт.
	44

	11
	AR O – Ригель 1,40
	
	шт.
	88

	12
	AR O – Ригель 2,07
	
	шт.
	44

	13
	AR O – Ригель 3,07
	
	шт.
	880

	14
	AR U – Ригель HS 1,40 
	
	шт.
	198

	15
	AR – Диагональ 1,40х2,00
	Используется для придания большей жёсткости основной конструкции из стоек и ригелей, прошедшие горячую оцинковку
	шт.
	110

	16
	AR – Диагональ 2,07х2,00
	
	шт.
	44

	17
	AR – Диагональ 3,07х2,00
	
	шт.
	132

	18
	AR U – Балочный ригель 1,57
	Ригель двойной балочный, точечная нагрузка на центр ригеля 6,92 кН, прошедшие горячую оцинковку
	шт.
	198

	19
	AR U – Балочный ригель 2,07
	
	шт.
	66

	20
	AR U – Консоль 0,39
	
	шт.
	33

	21
	AR U – Консоль 0,73
	
	шт.
	33

	22
	AR U – Консоль 1,09
	
	шт.
	33

	23
	AR U – Отбортовочная доска 0,39, сталь
	Для продольного направления и установки по краям
	шт.
	22

	24
	AR U – Отбортовочная доска 0,73, сталь
	
	шт.
	22

	25
	AR U – Отбортовочная доска 1,09, сталь
	
	шт.
	22

	26
	AR U – Отбортовочная доска 1,40, сталь
	
	шт.
	110

	27
	AR U – Отбортовочная доска 2,07, сталь
	
	шт.
	22

	28
	AR U – Отбортовочная доска 3,07, сталь
	
	шт.
	220

	29
	BE U – Стальной настил Т4 3,07х0,32
	Перфорированный, анти скользящее покрытие
	шт.
	748

	30
	BU – настил с люком со встроенной лестницей 3,07
	Настил из бакелитовой фанеры с люком со встроенной лестницей с фиксаторами
	шт.
	55

	31
	RO – Труба 2,50
	Для откосов, используются совместно с хомутами
	шт.
	55

	32
	RO – Труба 3,00
	
	шт.
	55

	33
	KP – Хомут поворотный 19 мм WS
	Для откосов, используются совместно с трубами
	шт.
	1880

	34
	GI – Клипса 2,8 мм
	Для соединения отдельных навесных стоек друг с другом
	шт.
	1880

	35
	GI – Спец. болт М12х65 мм с гайкой
	Для соединения отдельных навесных стоек друг с другом
	шт.
	1880

	36
	GI – Палец М12х65 мм
	Фермовый болт
	шт.
	1880

	37
	Винтовой домкрат 80, усиленный
	Резьба диаметр 38мм, шаг резьбы 8,1мм. Ширина стенки 6,3мм, прошедший горячую оцинковку
	шт.
	199

	38
	Зажимное приспособление с клиновидной головкой
	
	шт.
	199


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Модульные леса должны представлять собой пространственную каркасную конструкцию, выполненную из унифицированных модульных элементов с клиновым соединением, изготовленных из оцинкованной стали или алюминия, для обеспечения универсального их использования для сокращения сроков производства работ, повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда, повышение пожарной безопасности, сокращения трудозатрат, а также повышения качества работ, производимых с лесов. Система модульных клиновых лесов должна быть совместима с модульными лесами Layher.

Эксплуатация при температурах от -20ºС до +35ºС, относительная влажность 100%.

Модульная система доступа с клиновым соединением элементов должна соответствовать следующим нормативным требованиям, иметь сертификаты соответствия: ГОСТ 27321-87; ГОСТ 24258-88; ГОСТ 23118-99; ISO 9001:2008.

Указанная продукция должна быть выполнена из негорючих материалов не требующая обязательного подтверждения соответствия требованиям закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123-ФЗ).

Основные несущие элементы лесов (стойки, ригеля, диагонали) должны быть выполнены из стальной оцинкованной трубы Ø48,3мм. с толщиной стенки не менее 2,3мм. с пределом текучести не менее 3,2т/см2 или алюминиевой трубы Ø48,3мм. с толщиной стенки не менее 2,4мм. и пределом текучести не менее 2т/см2.

Предлагаемые элементы или аналоги должны быть выполнены из соответствующего материала (сталь или алюминий) согласно с требуемым комплектом лесов.

Все элементы, выполненные из стали, должны быть защищены методом горячего оцинкования с толщиной покрытия 60-80мкр. 

Изготовление элементов из дерева, фанеры, ДСП и прочих производных материалов на основе дерева не допускается, в том числе частичное.

Основные элементы как: стойки, ригеля, верхние и нижние пояса ферм, верхний пояс усиленных (балочных) ригелей, диагонали, трубы, консоли, ограждения, должны иметь одинаковый внешний размер поперечного сечения трубы - Ø48,3мм. 
Бортики безопасности должны иметь высоту не менее 0,15 м, быстро устанавливаться и сниматься без самопроизвольного раскрепления.

Система лесов не должна иметь самофиксирующихся, самозападающих элементов.

Металлический настил и стальная планка должны быть не горючими, с противоскользящим покрытием, не задерживающий воду и прочие загрязнения. Суммарная площадь перфорации должна составлять не менее 20% от общей площади элемента. Максимальная несущая способность 270 кг/м².

Все элементы конструкции модульных лесов и настилов должны допускать применение дезактивирующих растворов. 

Поставляемая продукция должна сопровождаться инструкцией по монтажу и использованию, каталогами поставляемых элементов лесов на русском языке.

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Все соединения должны обеспечивать надежное крепление узлов без самопроизвольного их раскрепления.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать, сохранность изделия до момента его передачи Покупателю


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Покупатель в течение 10 (десяти) дней после получения от Поставщика акта сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренной Календарным планом, обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от подписания акта.

Поставщик в течение 5 (пяти) дней со дня получения подписанного обеими Сторонами акта предоставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. 

В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта сдачи-приемки Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Срок эксплуатации не менее 20 лет
Гарантийный срок на оборудование — 24 месяцев. Отсчет гарантийного срока начинается с подписания акта приёмки-сдачи выполненных работ. 


1
5

