- Техническое задание

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна - производитель | - Ед. изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установочная панель | 140 ХВР 010 00 | Schneider Electric , Германия | шт. | 7 |
|  | Модуль питания | 140 CPS 124 20 | Schneider Electric, Германия | шт. | 12 |
|  | Процессорный модуль | 140 CPU 671 60S | Schneider Electric , Германия | шт. | 2 |
|  | Головной модуль RIO | 140 CRP 932 00 | Schneider Electric , Германия | шт. | 3 |
|  | Узловой модуль RIO | 140 CRA 932 00 | Schneider Electric , Германия | шт. | 4 |
|  | Модуль связи Ethernet | 140 NOE 771 11 | Schneider Electric , Германия | шт. | 3 |
|  | Модуль аналогового ввода | 140 SAI 940 00S | Schneider Electric , Германия | шт. | 10 |
|  | Модуль дискретного ввода | 140 SDI 953 00S | Schneider Electric , Германия | шт. | 3 |
|  | Модуль дискретного вывода | 140 SDO 953 00S | Schneider Electric , Германия | шт. | 3 |
|  | Модуль аналогового вывода | 140 AСО 130 00 | Schneider Electric , Германия | шт. | 10 |
|  | Модуль дискретного вывода | 140 DDO 353 00 | Schneider Electric , Германия | шт. | 2 |
|  | Модуль дискретного ввода | 140 DDI 353 00 | Schneider Electric , Германия | шт. | 2 |
|  | Процессорный модуль | 140 CPU 434 12A | Schneider Electric , Германия | шт. | 1 |
|  | Розетка для модулей ввода/вывода | 140 XTS 002 00 | Schneider Electric , Германия | шт. | 32 |
|  | Разветвитель RIO | MA-0186-100 | Schneider Electric , Германия | шт. | 2 |
|  | Ответвитель RIO | MA-0185-100 | Schneider Electric , Германия | шт. | 8 |
|  | Разъём для кабеля RG6 | MA-0329-001 (упаковка 10шт.), | Schneider Electric , Германия | упак. | 6 |
|  | Адаптер для кабеля RG6 | 52-0411-000 | Schneider Electric , Германия | шт. | 4 |
|  | Заземление для RIO | 60-0545-000 | Schneider Electric , Германия | шт. | 4 |
|  | Согласователь RIO | 52-0422-000 | Schneider Electric , Германия | шт. | 4 |
|  | FO кабель для HSBY | 490 NOR 000 03 | Schneider Electric , Германия | шт. | 1 |
|  | Адаптер связи Mb+ | 416 NHM 30030A | Schneider Electric , Германия | шт. | 3 |
|  | Ответвитель Mb+ | 990 NAD 23000 | Schneider Electric , Германия | шт. | 5 |
|  | Узловой кабель Mb+ | 990 NAD 21110 | Schneider Electric , Германия | шт. | 4 |
|  | Ответвитель Mb+ | 990 NAD 23010 | Schneider Electric , Германия | шт. | 1 |
|  | Узловой кабель Mb+ | 990 NAD 218 10 | Schneider Electric , Германия | шт. | 2 |
|  | Кабель связи USB-USB | UNY XCAUSB033 | Schneider Electric , Германия | шт. | 1 |
|  | Конвертер Mb+ - USB | TSX C USB MBP | Schneider Electric , Германия | шт. | 1 |
|  | Flash карта PCMC1A | TSX MF PP 004M | Schneider Electric , Германия | шт. | 2 |

В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленных изделий не предусмотрена, так как использование указанных  комплектующих предусмотрено проектной и конструкторской документацией для изготовления комплексной системы управления техническими средствами (ЛКВШ).

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов); изготовлен не ранее 2014г.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).