ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на внутренние ремонтные работы по котельной с заменой окон и дверей для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

объектов.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4. Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4.ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ.

РАЗДЕЛ 5.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

внутренние ремонтные работы по котельной с заменой окон и дверей для нужд филиала "Южный территориальный округ" ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Данное техническое задание составлено на основании дефектной ведомости, утверждённой директором филиала «Южный территориальный округ».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Необходимо выполнить следующие работы: внутренние строительные работы: -разборка покрытий полов из керамических плиток – 14,37 м2; -разборка мусора в технологическом неиспользуемом приямке – 4,224 м2; -демонтаж обрамления приямка (уголок 45*45*4) – 0,016тн; -устройство подстилающих слоев песчаных в приямке – 3,833 м3; -устройство подстилающих слоев щебеночных в приямке – 0,528 м3; -устройство стяжек цементных толщиной 40 мм – 5,28 м2; -нарастить часть стенки приямка кирпичом – 0,13 м3; -устройство стяжек цементных толщиной 50 мм пола котельной – 20,85 м2; -устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем – 20,85 м2; -пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (для прокладки кабеля) – 12 м; - заделка борозд после прокладка кабеля – 0,6 м2; -перетирка штукатурки внутренних помещений – 61,27 м2; -гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону – 61,27 м2; -ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных – 0,61 м2; -улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке – 0,61 м2; -окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35% - 45,81 м2; -отбивка штукатурки с поверхностей защитного котла – 22,42 м2; -штукатурка поверхностей стен внутри здания цементным раствором по камню и бетону простая – 22.42 м2; -окраска огнезащитным составом штукатурки защитного кожуха котлов – 22,42 м2; -изготовление и монтаж решётки на открытую часть приямка 1,1*1 из рифл. листа в обрамлении уголка 45*45*4 – 0,0488тн; -масляная окраска решетки на приямок в 2 слоя – 1,1 м2; электромонтажные работы: -демонтаж кабеля – 47,04 м; -демонтаж выключателей, розеток – 4 шт; -демонтаж пускателя магнитного на ток до 40 А – 1 шт; -демонтаж ящика с понижающим трансформатором – 1 шт; -демонтаж шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (блок управления насосом) – 1 шт; -демонтаж щитков осветительных – 1 шт; -демонтаж светильников с лампами накаливания – 2 шт; -монтаж провода в бороздах – 47,04 м; -монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке – 3 шт; -монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт; -монтаж пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А – 1 шт; -монтаж ящика с понижающим трансформатором – 1 шт; -монтаж шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350мм (блок управления насосом) – 1 шт; -монтаж щитков осветительных, устанавливаемых в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг – 1 шт; -монтаж светильника потолочного или настенного однолампового – 2 шт; замена окон и дверей: -снятие оконных переплетов остекленных – 1,63 м2; -демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 шт; -установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 – 1,63м2; -разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных – 4,4 м2; -установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 – 4,4 м2; -демонтаж оконных стеклоблоков 3 шт. 0,6*0,8 – 3 шт; -пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 0,052 м3; -установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 – 1,66 м2; -уборка мусора строительного с погрузкой вручную – 0,3158 тн; -вывоз строительного мусора на расстояние: до 10 км – 0,3158 тн.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Здание котельная с санпропускником пункта хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ», расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, 4 км +270 метров на северо-восток от восточной окраины

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

1.При выполнении ремонтных работ необходима разработка ППР, т.к. работы будут проходить на территории действующего предприятия. 2.В ППР должны быть отражены сведения по технологии производственного процесса при выполнении внутренних ремонтных работ, а также указания по организации труда и соблюдения правил по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

1. Здание, где будут производиться работы, расположено на территории пункта хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Территория пункта хранения располагает подъездными дорогами, а также участками, которые возможно использовать в качестве площадок складирования материалов, необходимых для проведения ремонтных работ и базирования необходимой техники. 2.В процессе выполнения ремонтных работ необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 3.Строительный мусор от выполнения ремонтных работ вручную собирать в контейнеры для мусора, далее спецтехникой грузить на транспортное средство для последующего вывоза с территории пункта хранения радиоактивных отходов. 4.Все материалы, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированы. 5.На протяжении всего периода производства работ подрядной организацией должен быть организован контроль качества выполняемых работ. 6.Подрядная организация должна иметь в своём распоряжении всю необходимую строительную технику, приспособления и инвентарь необходимые для качественного выполнения ремонтных работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1.Исходным материалом для разработки подрядной организацией ППР служит данное Техническое задание, а также условия поставки готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов. 2.Проект производства работ разрабатывается, утверждается подрядной строительно-монтажной организацией, выполняющей вышеуказанный комплекс ремонтных работ, и согласовывается с эксплуатирующей организацией. 3. Проект производства работ должен включать в себя: -календарный план производства работ по объекту; -схему строительного генерального плана; -график поступления на объект изделий, материалов и оборудования; -график движения основных строительных машин по объекту; -технологические карты на выполнение видов работ; -пояснительную записку, содержащую решения по производству и технологии выполняемых работ; -природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ

Табл. 1

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ № п/п; Наименование работ; Ед. изм; Кол-во. 1; 2; 3; 4. Внутренние строительные работы. 1; Разборка покрытий полов из керамических плиток; 100м2; 0,1437. 2; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (примен разрорка мусора в приямке); 100м3; 0,04224. 3; Демонтаж обрамления приямка (уголок 45*45*4); 1тн; 0,016. 4; Устройство подстилающих слоев песчаных в приямке; 1м3; 3,833. 5; Устройство подстилающих слоев щебеночных (в приямке); 1м3; 0,528. 6; Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм; 100м2; 0,0528. 7; Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (прим. наращевание стенки приямки); 1м3; 0,13. 8; Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм пола котельной; 100м2; 0,2085. 9; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100м2; 0,2085. 10; Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (для прокладки кабеля); 100мп борозд; 0,12. 11; Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ((прим. заделка борозд после прокладка кабеля); 100м2; 0,006. 12; Перетирка штукатурки внутренних помещений; 100м2; 0,6127. 13; Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону; 100м2; 0,6127. 14; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных; 100м2; 0,0061. 15; Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов; 100м2; 0,0061. 16; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%; 100м2; 0,4581. 17; Отбивка штукатурки с поверхностей защитного котла; 100м2; 0,2242. 18; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен; 100м2; 0,2242. 19; Окраска огнезащитным составом штукатурки защитного кожуха; 100м2; 0,2242. 20; Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (прим. : решётка на открытую часть приямка 1,1*1 из рифл листа в обрамлении уголка 45*45*4); 1тн; 0,0488. 21; Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2; 100м2; 0,011. Электромонтажные работы. 22; Демонтаж кабеля; 100мп; 0,4704. 23; Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт; 0,04. 24; Демонтаж пускателя магнитного на ток до 40 А; шт; 1. 25; Демонтаж ящика с понижающим трансформатором; шт; 1. 26; Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного; шт; 1. 27; Демонтаж щитка осветительного; шт; 1. 28; Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт; 0,02. 29; Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м; 0,4704. 30; Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт; 0,03. 31; Монтаж выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт; 0,01. 32; Монтаж пускателя магнитного на ток до 40 А; 1 шт; 1. 33; Монтаж ящика с понижающим трансформатором; 1 шт; 1. 34; Монтаж шкафа (пульта) управления навесного; 1 шт; 1. 35; Монтаж щитка осветительного; 1 шт; 1. 36; Монтаж светильников потолочных или настенных; 100 шт; 0,02. Замена окон и дверей. 37; Снятие оконных переплетов остекленных; 100 м2; 0,0163. 38; Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,01. 39; Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2; 0,0163. 40; Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных; 100 м2; 0,044. 41; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2; 0,044. 42; Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (прим. демонтаж стеклоблоков 3 шт 0,6*0,8); 100 коробок; 0,03. 43; Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3; 0,052. 44; Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2; 0,0166. 45; Мусор строительный с погрузкой вручную; 1 тн; 0,3158. 46; Вывоз строительного мусора на расстояние: до 10 км; 1 тн; 0,3158.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ. ПРМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1.Поставку всех необходимых материалов и изделий осуществляет подрядная организация. 2.Используемые в производстве работ материалы должны иметь сертификаты качества и/или технические паспорта. 3. Подрядчик обязан направлять Заказчику копии технических паспортов и/или сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу во избежание фальсификации материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и рабочая документация не требуется. Ремонтные работы будут выполняться согласно разработанного Подрядчиком проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения ремонтных работ устанавливается в количестве 30 календарных дней с момента подписания договора на выполнение строительно-монтажных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1.Выполняемые ремонтные работы должны соответствовать требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП II-35-76 «Котельные установки» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 2.Контроль качества выполняемых работ осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком пооперационно, с подписанием необходимых промежуточных актов. Все акты заносятся в Общий журнал работ, заполняемым подрядной организацией. 3.В процессе выполнения ремонтных работ контролируется: -качество применяемых материалов и правильность их подготовки; -технологический процесс производства ремонтных работ; -качество выполненных работ. 4.Признаками, определяющими качество выполненных работ, с учетом которых осуществляется контроль, являются: -внешний вид; -соответствие толщины цементной стяжки пола; -отсутствие отклонений и неровностей оштукатуренных поверхностей стен и откосов; -окрашенные поверхности должны быть однотонными; -отсутствие неровностей и качественная заделка швов при облицовке поверхностей плиткой; - исправность всех электрических устройств; -отсутствие отклонений в установленных окнах и дверях.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Особые условия при выполнения ремонтных работ не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на ремонтные работы устанавливается 3 (три ) года с момента принятия Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ и подписания соответствующих документов предусмотренных договором..

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства РФ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008; -СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производствах работ; -СНиП 12-01-2004 Организация строительства; -СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1); -СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 2);

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

1.Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в заданные сроки согласно подписанного договора. 2.Подрядчик обязан руководствоваться требованиями и положениями РД-11-02-2006 при сдаче исполнительной документации и условиями договора.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся исполнительная документация оформленная Подрядчиком выполняется на русском языке и сдаётся заказчику в 1-м экземпляре на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКЗЧИКА

Обучение персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

Требуется наличие у Подрядчика лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: ### 1.1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: «п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): п.п.33.3 Жилищно-гражданское строительство» ### 1.2. Лицензия Управления ФСБ для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППР | Проект производства работ |