## Общий
Спецификация главного циркуляционного трубопровода здания реактора (10UJA) для блока №1 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Масса единицы,кг | Номер заказной спецификации (задания заводу) | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, рублей РФ | Цена, без НДС, рублей РФ | Цена, с НДС, рублей РФ | Завод-изготовитель | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 13.ИСУП.3913400 | 10JEC10, 10JEC11BR001, 10JEC12BR001, 10JEC13BR001, 10JEC20, 10JEC21BR001, 10JEC22BR001, 10JEC23BR001, 10JEC30, 10JEC31BR001, 10JEC32BR001, 10JEC33BR001, 10JEC40, 10JEC41BR001, 10JEC42BR001, 10JEC43BR001 | Трубопровод, в том числе: | - | - | BLR1.B.132.&.0UJA&&.JEC&&.021.SB.0001, 392М.04.01 ВО* | 2Н | B | I |  | 238000 | БЛ-00073пм | БЛ-00578пм |  |  | 1 | компл |  |  |  | - | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | 2015-11-01 | материал : лег. ст.
2 |  | 10JEC00BR001, 10JEC00BR002; 10JEC00BR003; 10JEC00BR004÷ 10JEC00BR012 | Комплект производственных контрольных сварных соединений |  |  | 392M.04.01.01 ВО* 392M.04.01.02 ВО* 392M.04.01.03 ВО* |  |  |  |  | 4360 |  |  |  |  | 1 | компл | [7 empty] | материал : лег. ст., нж.ст. В объем поставки входят только кольца от плакированной трубы ГЦТ. Кольца от корпуса реактора и коллектора ПГ в объем поставки не входят. Количество колец будет определено по результатам разработки и согласования РКД.
3 |  |  | Комплект для аттестации технологии сварки на монтаже | [12 empty] | 1 | компл | [7 empty] | материал : лег. ст., нж.ст. В объем поставки входят только кольца от плакированной трубы ГЦТ. Кольца от корпуса реактора и коллектора ПГ в объем поставки не входят. Количество колец будет определено по результатам разработки и согласования РКД.
4 |  |  | Комплект сварочных материалов | [12 empty] | 1 | компл | [7 empty] | материал : лег. ст., нж.ст.
5 |  |  | Комплект запасных частей | [12 empty] | 1 | компл | [7 empty] | материал : лег. ст., нж.ст.
6 |  |  | Комплект инструментов и принадлежностей | [12 empty] | 1 | компл | [7 empty] | материал : лег. ст., нж.ст.
[14 empty] | Итого: |  | 1
* - документация передается победителю процедуры закупки