
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«09» декабря 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку промышленных вентиляторов, насосов. 
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.
Техническое задание. 
на поставку Промышленных вентиляторов, насосов
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1. 
	Вентилятор низкого давления ВР 86-77 №4 ВК3 (1,1*1500) Лев0
	Шт.
	1
	в течение 30 календарных дней со дня подписания договора
	12 месяцев с момента передачи Покупателю.

	2. 
	Вентилятор низкого давления ВР 80-75 №2,5 ВК1 (0,55*3000) Лев0
	Шт.
	1
	
	

	3. 
	Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 №5 В1 (18,5*3000) Лев0
	Шт.
	1
	
	

	4. 
	Вентилятор среднего давления ВЦ 14-46 №5 В2 (4*1000) Пр0
	Шт.
	1
	
	

	5. 
	Консольный насос К100-65-200а-С-УХЛ4 ГОСТ 22247-96
	Шт.
	2
	
	

	6. 
	Насос самовсасывающий EA-65 Gespasa
	Шт.
	2
	
	

	7. 
	Насос пластинчато-роторный E2M18 BocEdwards
	Шт.
	1
	
	

	8. 
	Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 УХЛ2 ТУ3645-026-00220531-95
	Шт.
	1
	
	

	9. 
	Стол гидравлический СПГ-0,35/1300
	Шт.
	1
	
	

	10. 
	Стол гидравлический СПГ-0, 5/900
	Шт.
	2
	
	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Вентилятор низкого давления ВР 86-77 №4:

Мощность, кВт – 1,1; частота вращения рабочего колеса, об/мин – 1500; взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВКЗ), положения корпуса – Лев0

Вентилятор низкого давления ВР 80-75 №2,5:

Мощность, кВт – 0,55; частота вращения рабочего колеса, об/мин – 3000; коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1), положения корпуса – Лев0
Вентилятор ВЦП 7-40-5 №5:

Мощность, кВт – 18,5; частота вращения рабочего колеса, об/мин – 3000;
Пылевые взрывозащищенные из разнородных металлов - углеродистая сталь, латунь (В1), положения корпуса – Лев0
Вентилятор среднего давления ВЦ 14-46 №5:

Мощность, кВт – 4; частота вращения рабочего колеса, об/мин – 1000;
взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (В2), положения корпуса – Пр0

Консольный насос К 100-65-200а:

Мощность, кВт – 18,5; частота вращения, об/мин – 2900; номин.подача – 90м3/ч, номин.напор - 40м, допустимый кавитационный запас – не более 4,5 м; рабочая подача - 60..120 м3/ч

Насос пластинчато-роторный E2M18 BocEdwards:

Напряжение питания – 220V, 50/60Гц, 1-фазный, быстрота действия 17,0 м3/ч, предельный вакуум 0,1 Па


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	-

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	-

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	-

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	-

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	-

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	-

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	-

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	-

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	-

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции ПТНТ и ТНП по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966г. №П-7 и от 16.06.1965г. №П-6.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно сопровождаться сертификатом качества и иметь техническую документацию на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	-

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Предоставление гарантий на оборудование – 12 месяцев с момента передачи Покупателю.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	-

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно сопровождаться сертификатом качества.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	-

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная поставка


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
