Приложение № 2
                                                                                                                                   к Договору 
                                                                                                                                                   от                  2012 г.

                                                ГРАФИК

                                                       проведения технического обслуживания

                                                              автоматической  пожарной сигнализации (АПС),

                                                                 оповещения людей о пожаре (ОП)

                                                                 и автоматического пожаротушения (АПТ)
	№

п/п
	Содержание регламентных работ
	   январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	   декабрь

	
	
	Числа месяца

	1
	Внешний осмотр приемно-контрольных приборов  установки на предмет надежности крепления, отсутствия следов коррозии, окисления, загрязнения и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка работоспособности установки с помощью встроенных средств контроля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения на резерв
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Определение технического состояния установок и отдельных технических средств по  внешним признакам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Профилактические работы и текущий ремонт: очистка наружных поверхностей технических средств, очистка, протирка, подпайка, замена и восстановление элементов технических средств вышедших из строя в процессе эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Проверка выдачи сигналов управления на противопожарные системы оповещения и комплексная проверка установки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
____________________

	
	ЗАКАЗЧИК:

Директор
ОАО «СПб «ИЗОТОП»

_________________________ /Шишкин А.П./




