Разъяснение документации о проведении запроса предложений в электронной форме
на право заключения договора на поставку резервуаров для сбора и хранения топлива
 № 120326/0619/246 (R002440)
«04» апреля 2012 г.
	№ п/п
	Запрос участника
	Разъяснения положений документации 
запроса предложений

	1
	В спецификации написано, что резервуар должен быть покрыт  внутренним и наружным антикоррозийным покрытием. 
А каким именно он должен быть покрыт не написано? Не могли бы дать уточнение, это необходимо для расчета цены.
	Антикоррозионное покрытие наружное (грунт, эмаль) и внутреннее (цинотан, ферротан).


Директор по закупкам, 

Председатель комиссии по размещению заказа

ОАО «Атомредметзолото»





                                                                    



     В.А. Захаров 
