Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Разработка проектной и рабочей документации для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# СОДЕРЖАНИЕ

# Раздел 1. Наименование выполняемых работ

# Раздел 2.  Общие положения.

# Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах.

# Подраздел 2.2  Сведения о месте выполнения работ.

# Раздел  3. Перечень основных данных и требований.

# Подраздел 3.1  Технические требования   при выполнении работ.

# Подраздел 3.2 Требования к оформлению  и составу проекта.

# Раздел 4. Перечень проектной и рабочей документации.

# Раздел 5. Срок выполнения работ.

# Раздел 6. Требования к качеству выполняемых работ.

# Раздел 7. Требования к особым условиям  работ.

# Раздел 8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий.

# Раздел 9. Требования к результатам работ и порядку приемки .

# Раздел 10. Требования к форме представляемой документации.

# Раздел 11. Перечень принятых сокращений.

# Раздел 12. Перечень приложений.

# РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации  для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Основанием для выполнения  работ по разработке проектной и рабочей документации  для единой системы слаботочных сетей  на технической территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» являются:

- Рамочное соглашение о многосторонней  Ядерно -  экологической программе  в Российской Фдерации (МНЭПР) и Протокол по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к Рамочному соглашению о многосторонней  Ядерно -  экологической программе  в Российской Фдерации (МНЭПР);

- Международный Контракт № 2014/1от 16 мая 2014 г. между Губернатором провинции Финнмарк и Федеральным государственным унитарным предприятием «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами  «РосРАО» в лице  Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами  «РосРАО» на разработку проектной и рабочей документации и закупку оборудования для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области.

РАЗДЕЛ  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

# Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах.

Объем и перечень работ по разработке проектной и рабочей документации  для единой системы слаботочных сетей  на технической территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» определен на основании:

- Контракта № 2014/1от 16 мая 2014 г. между Губернатором провинции Финнмарк и Федеральным государственным унитарным предприятием «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами  «РосРАО» в лице  Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами  «РосРАО» на разработку проектной и рабочей документации и закупку оборудования для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области;

- Технической документации «Подготовка исходных технических требований, необходимых для проектирования единой системы слаботочных сетей  для всех типов датчиков на технической территории отделения г. Андреева Мурманской области» -079.0613.00. ПЗ от 2013г. и «Рабочий проект Технического задания на разработку проектной документации»  от августа 2013г., разработанной ЗАО «ЦЕНТР ИНФОРМАТИКИ» в рамках контракта № 2013/1 от 18.04.2013 года между Губернатором провинции Финнмарк и СЗЦ «СевРАО» - филиалом ФГУП «РосРАО» на подготовку исходных технических требований, необходимых для проектирования единой системы слаботочных сетей  для всех типов датчиков на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области

Перечень работ к выполнению:

- проектирование локальной системы оповещения (проектная и рабочая документация), в т.ч. согласование проектной документации локальной системы оповещения с Управлением МЧС по Мурманской области, ОАО «Ростелеком» и Госэкспертиза МЧС проектной документации локальной системы оповещения;

- разработка проектной и рабочей документации структурированной кабельной системы (далее – СКС);

- разработка  проектной и рабочей документации локальной вычислительной сети (далее – ЛВС);

- разработка  проектной и рабочей документации системы пожарно-охранной сигнализации (далее – ПОС);

- разработка  проектной и рабочей документации системы проводной радиофикации;

- разработка  проектной и рабочей документации системы телефонной связи;

- разработка  проектной и рабочей документации системы кондиционирования воздуха;

- согласование проектной документации по СКС, ЛВС, ПОС, проводной радиофикации, телефонной связи, системы кондиционирования воздуха с ОАО «АТОМПРОЕКТ» (БЫВШ. ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ») и экспертиза проектной документации для единой системы слаботочных сетей  на технической территории отделения губа Андреева ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.

Техническая территория Центра по обращению с РАО - отделения  губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Заказчик работы:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Источники финансирования:

Финансирование настоящей работы осуществляется в рамках международной технической помощи на основании  Контракта № 2014/1от 16 мая 2014 г. между Губернатором провинции Финнмарк и Федеральным государственным унитарным предприятием «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами  «РосРАО» в лице  Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами  «РосРАО» на разработку проектной и рабочей документации и закупку оборудования для единой системы слаботочных сетей на технической территории отделения губа Андреева Мурманской области.

На основании п.19, п.12 ст. 149 гл. 21, ч.2 Налогового Кодекса Российской Федерации и ст.1 Федерального закона от 04.05.1999г. №95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содействии) РФ и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) РФ» услуги по Договору НДС не облагаются.

Цель и задачи выполняемой работы:

Целью  выполнения данных  работ является разработка проектной и рабочей документации для единой системы слаботочных сетей  на технической территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ

3.1  Технические требования   при выполнении работ.

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для единой системы слаботочных сетей  на технической территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-  РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.2.  Вид строительства: Новое строительство на  эксплуатируемой технической территории.

3.3  Стадийность проектирования:  Проект и рабочая документация.

3.4. Сметную документацию разработать  базисно – индексным методом

3.5. Выполнить  работы по разработке проектной и рабочей документации  в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию».

3.6. Разработать Задание на проектирование по поручению Заказчика.

РАЗДЕЛ  4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Состав проектной и рабочей документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию»  и разделу 2 настоящего ТЗ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

Начало выполнения работ – c даты подписания Договора обеими                 Сторонами.

Сроки выполнения работ -  в соответствии с календарным планом (приложение №1 к Договору).

Окончание выполнения работ – не позднее  06 апреля  2015 года.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством проектной и рабочей   документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также,  организации исполняющей работы.

Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Проектная  и рабочая документация  для единой системы слаботочных сетей  на технической территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» будет разрабатываться  для устройства единой системы слаботочных сетей  на  территории действующего  режимного предприятия, в связи с этим  к  подрядчику  Проектировщику  предъявляются   следующие требования:

- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с  использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ);

- Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294,  раздел 2. Виды работ по подготовке проектной документации -  п. 4.4٭, п. 4.5, п. 5.6,  п. 13;

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

-  Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ;

- Проект выполняется  на работу по устройству сетей  на территории действующего  режимного предприятия.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Качество  выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Продолжительность гарантийного срока для работ,  выполняемых по  настоящему договору,  составляет 24 (двадцать четыре)  месяца  от даты  подписания Акта  приемки  выполненных  работ «Проектная  и рабочая документация  для единой системы слаботочных сетей  на технической территории отделения губа Андреева  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» Заказчик вправе  предъявить требования, связанные с недостатками  результата работы, обнаруженными  в течение гарантийного срока.  Подрядчик  гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И

ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

На выполненные работы оформляется  следующая  документация с подписанием полномочными представителями Сторон:

- Акты сдачи-приемки выполненных работ, составленные в валюте Договора.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и Рабочая  документация, выполненные в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию», должны соответствовать  техническим нормам и правилам,  выполнены в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на оптическом носителе в форматах разработанных документов.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1.  ГК «Росатом»  -  Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

2.  СНиП  - Строительные нормы и правила.

3.  СП -  свод правил в системе нормативных документов.

- СРО   - саморегулируемая  организация

- СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП  «РосРАО»  - Северо – Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

- МДС - нормативно – методический документ.

- РД -  руководящий  документ.

- ТУ - технические условия.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение:

- Копия  «Техническое  задание на разработку проектной документации»  от  01

августа 2013г., разработанное ЗАО «Центр информатики».