Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку лазеров
Снежинск
2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Волоконный многоканальный лазерный модуль NKT Potonics Koheras Acoustic E15 (6Ch) или аналог
	‑ режим работы - непрерывный;
‑ количество каналов – 6;
‑ центральная длина волны излучения – 2 канала ITU31 (1552,52 нм), 2 канала ITU33 (1550,92 нм), 2 канала ITU35 (1549,32 нм);

‑ спектральная ширина линии - не более 0,3 кГц;

‑ выходная оптическая мощность – не менее 40 мВт/канал;

‑ тепловая подстройка частоты излучения -

от -200 до +200 пм;
‑ поляризация - случайная;

‑ качество пучка 1,05 М2;

‑ оптические выходы – коннекторы FC/APC;

‑ длина волоконных выходов - 1 м;

‑ воздушное охлаждение;

‑ система отображения и контроля параметров лазера;

‑ система дистанционного управления параметрами лазера по сети Ethernet;

‑ питание 220 В 50 Гц евровилка;

‑ кнопка включения/выключения на лицевой панели;

‑ наличие на лицевой панели съемного ключа блокировки излучения;
‑ конфигурация для монтажа в стойку 19 дюймов;

‑ высота – не более 3U;

‑ глубина – не более 500 мм;

‑ температура эксплуатации – от +15 до +40ºС.

	-
	‑ лазерный модуль;

‑ кабель питания;

‑ руководство по эксплуатации на русском языке;

‑ паспорт на лазерное изделие на русском языке;

‑ диск с программным обеспечением;

‑ кейс для транспортировки типа Корсар 04-K.01.W.017/3-FC (с код. замком).
	шт.
	-
	1
	Не позднее 31.03.2016г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)

	2
	Многоканальный волоконный усилитель Huatai Optic HA5434A-4х008-FA-S/22-MMO (без свитча) 

или аналог (см. схему №1)

	- количество входных каналов – 4 (со смешиванием излучения всех каналов, см. схему №1);

- количество выходных каналов – 8;

- рабочий диапазон – 1540...1560 нм;

- мощность на выходе каждого канала – не менее +23 дБм;

- режимы работы – APC (Automatic Power Control), ACC (Automatic Current Control), ATC (Automatic Temperature Control);
- отличие мощности на каждом из выходов – не более 0,5 дБ; 

- минимальная мощность на входе – не более -10 дБм;

- максимальная мощность на входе – не менее +7,5 дБм;
- непоглощённая мощность накачки – не более -30 дБм;

- требования к входным каналам:


тип розеток входных каналов – FC/APC;


расположение – с лицевой стороны.
- требования к выходным каналам:


отводы длиной 1 м;

тип волокна – SMF-28 в защитной оболочке 3 мм;


тип коннекторов – FC/APC;


расположение – с лицевой стороны.
‑ воздушное охлаждение;

‑ система отображения и контроля параметров усилителя;

‑ система дистанционного управления параметрами усилителя по сети Ethernet (с возможностью смены ip-адреса);

‑ питание 220 В 50 Гц евровилка;

‑ кнопка включения/выключения на лицевой панели;

‑ наличие на лицевой панели съемного ключа блокировки излучения;
‑ конфигурация для монтажа в стойку 19 дюймов;

‑ высота – не более 2U;

‑ глубина – не более 400 мм;

- температура эксплуатации – от -5 до +65ºС.
	-
	-многоканальный усилитель;
‑ руководство по эксплуатации на русском языке;

‑ диск с программным обеспечением.


	шт.
	-
	2
	Не позднее 31.03.2016г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)

	3
	Четырехканальный волоконный усилитель Huatai Optic HA4213/PN-01-1U-B/FA-22 4 шт. в одном корпусе или аналог (см. схему №2)
	- количество независимых каналов – 4 (без смешивания излучения, см. схему №2);

- независимая установка коэффициента усиления для каждого канала;

- рабочий диапазон – 1530...1560 нм;

- выходная мощность – не менее +17 дБм;
- режимы работы – APC (Automatic Power Control), AGC (Automatic Gain Control);
- минимальная мощность на входе – не более -25 дБм;

- максимальная мощность на входе – не менее -10 дБм;
- неравномерность коэффициента усиления – не более 1 дБ;

- непоглощённая мощность накачки – не более -30 дБм;

- требования к входным и выходным каналам:

отводы длиной 1 м;

тип волокна – SMF-28 в защитной оболочке 3 мм;


тип коннекторов – FC/APC;


расположение – с тыльной стороны.
‑ воздушное охлаждение;

‑ система отображения и контроля параметров усилителя;

‑ система дистанционного управления параметрами усилителя по сети Ethernet (с возможностью смены ip-адреса);

‑ питание 220 В 50 Гц евровилка;

‑ кнопка включения/выключения на лицевой панели;
‑ конфигурация для монтажа в стойку 19 дюймов;

‑ высота – не более 2U;

‑ глубина – не более 420 мм;

- температура эксплуатации – от -5 до +55ºС.
	-
	-многоканальный усилитель;
‑ руководство по эксплуатации на русском языке;

‑ диск с программным обеспечением.
	шт.
	-
	4
	Не позднее 31.03.2016г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)

	4
	Регулируемый волоконно-оптический фильтр SANTEC OTF-320-2-03-S2-S-09-10-F-AP или аналог
	- рабочий диапазон – 1530...1570 нм;
- уровень регулировки - 40 нм;

- вносимые потери (IL) - не более 5,5 дБ;

- ширина линии по уровню -3 дБ - 0,3±0,1 нм;

- ширина линии по уровню -20 дБ - не более 1,5 нм;

- поляризационные потери (PDL) - не более 0,2 дБ;

- - температура эксплуатации – от +10 до +55ºС.
	-
	- фильтр
	шт.
	-
	1
	Не позднее 31.03.2016г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)

	5
	Волоконный поляризатор ILP1550PM-APC или аналог
	- рабочий диапазон – 1500...1600 нм;

- вносимые потери (IL) - не более 0,8 дБ;

- рабочая оптическая мощность - до 300 мВт;

- длина пигтейлов - 0,8 м;

- тип разъемов - FC/APC;

- размер корпуса - не более Ø6×40 мм;

- температура эксплуатации - от -5 до +70 ºС;

- температура хранения - от -40 до +80 ºС.
	
	- поляризатор
	шт.
	-
	2
	Не позднее 31.03.2016г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)

	6
	Модулятор 
LN 058-20-P-A-A или аналог
	- тип модулятора - интерферометр Мах-Цендера;
- рабочий диапазон – 1525...1605 нм;
- вносимые потери (IL) - не более 5,5 дБ;

- полоса пропускания - не менее 20 ГГц;

- тип волокна - сохраняющее поляризацию;

- тип входного разъема - SMA;

- волоконные выводы длиной 1 м с разъемами FC/APC;

- температура эксплуатации - от 0 до +70 ºС;

- температура хранения - от -40 до +85 ºС.
	
	- модулятор
	шт.
	-
	1
	Не позднее 31.03.2016г.
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)


[image: image1.png]=
=
[TU-29 d__ -

Optical nput - |TU-37 o — Uplical output
Adapter FC/APC [T1)-33 -- x4 o -- Adapter FC/APC
[[U-55 d__ —1
-
-




Схема №1

[image: image2.png]Amplitier

Amplitier

Ophical ourput
Pigtal FC/APC

Optical inpurt
Pigtal FC/APC

Amplitier

Amplitier





Схема №2

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Упаковка должна обеспечивать целостность оборудования при транспортировании


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Входной контроль на соответствие технических характеристик заявленным.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Все оборудование должно поставляться с руководством по эксплуатации на русском языке, паспортом и сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	В упакованном состоянии оборудование должно быть устойчиво к воздействиям внешней среды


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	В упакованном состоянии оборудование должно быть устойчиво к воздействиям внешней среды


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Согласно разделу 1


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.


7
9

