ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт гаража кирпичного на 5 боксов Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт гаража кирпичного на 5 боксов Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Ремонт гаража кирпичного на 5 боксов Самарского отделения: замена ворот, ремонт полов.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Береговая, д.12

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Выполняется ремонт проходной ТП4891- II-5П: - замена ворот секционных подъемных с механическим приводом глухих - 4 шт.; - замена ворот секционных подъемных с механическим приводом с калиткой - 1 шт.; - ремонт откосов – 26м2; - ремонт полов – 65,5м2.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

На данный вид работ разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ворота |  |  |
| 1 | Демонтаж ворот распашных двустворчатых (3,2м х 3,3м) | шт | 5 |
| 2 | Монтаж ворот секционных подъемных с механическим приводом глухих | шт | 4 |
| 3 | Монтаж ворот секционных подъемных с механическим приводом с калиткой | шт | 1 |
|  | 2. Откосы |  |  |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм | м2 | 26 |
| 5 | Отделка оштукатуренных поверхностей стен под окраску | м2 отделываемой поверхности | 26 |
| 6 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой за 2 раза | м2 покрытия | 26 |
| 7 | Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 окрашиваемой поверхности | 26 |
| 8 | Очистка, обеспылевание поверхности металлических конструкций бандажа стен | м2 | 7 |
| 9 | Огрунтовка поверхности конструкций бандажа стен | м2 | 7 |
| 10 | Окраска поверхности конструкций бандажа стен | м2 | 7 |
|  | 3. Полы |  |  |
| 11 | Демонтаж асфальтового покрытия толщиной 70мм | м2 | 65,5 |
| 12 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 5 см | м2 покрытия | 65,5 |
| 13 | Устройство покрытия пола из плиток гладких неглазурованных керамических | м2 покрытия | 65,5 |
| 14 | Устройство плинтусов из плиток гладких неглазурованных керамических | м плинтуса | 32 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные; м2; 67. 2; Уайт-спирит; т; 0,0002. 3; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 2,2. 4; Шпатлевка клеевая; т; 0,0013. 5; Ветошь; кг; 0,5. 6; Клей плиточный <Старатель-стандарт>; кг; 295. 7; Плитки керамические плинтусные прямые; м; 33. 8; Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180; т; 0,02. 9; Затирка <Старатели> (разной цветности); т; 0,033. 10; Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; т; 0,001. 11; Ксилол нефтяной марки А; т; 0,0001. 12; Эмаль ПФ-115 серая; т; 0,003. 13; Раствор готовый кладочный цементный марки 100; м3; 0,0512. 14; Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3; 3,34. 15; Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; м3; 0,6. 16; Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ; кг; 5,2. 17; Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый; т; 0,063. 18; Секционные ворота серии RSD02, пр-ва ДорХан, низкий тип подъема барабан спереди, на проем 2960х3000; комплект; 5. 19; Встроенная калитка в комплекте: замок, нажимная ручка, доводчик; комплект; 1. 20; Фальшпанель для секционных ворот 3200х290; комплект; 5. 21; Окно акриловое 635х330; комплект; 5. 22; Ручной цепной привод; комплект; 5. 23; Профильная труба 120х120; мп; 60.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |