Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
РЕМОНТ КРОВЛИ КОРПУСА 2А КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого аукциона в электронной форме:

Право заключения договора на ремонт кровли корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов на территории Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ:

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров).

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания  выполнения  работ – не позднее 20 ноября 2013 г.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед.изм. | Кол-во | наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Устройство разделительного слоя в один слой | м2 | 429,3 | Иглопробивной геотекстиль | м2 | 472,23 |
| 2 | Устройство однослойной кровли из мембраны пластфоил F NORD 1.2 мм | м2 | 429,3 | Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ F NORD 1.2мм | м2 | 549,504 |
|  |  |  |  | Шайба кровельная стальная РОКС | шт | 1288 |
|  |  |  |  | Саморезы кровельные 4,8*70 | шт | 1288 |
|  |  |  |  | Анкерные элементы | шт | 1288 |
|  |  |  |  | Рейка прижимная алюминиевая | м | 58 |
| 3 | Устройство разделительного слоя примыкания в один слой | м2 | 61,2 | Иглопробивной геотекстиль | м2 | 67,32 |
| 4 | Устройство примыканий к парапетам из мембраны пластфоил F NORD 1.2 мм | м2 | 61,2 | Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ F NORD 1.2мм | м2 | 78,336 |
|  |  |  |  | Шайба кровельная стальная РОКС | шт | 245 |
|  |  |  |  | Саморезы кровельные 4,8*70 | шт | 245 |
|  |  |  |  | Анкерные элементы | шт | 245 |
|  |  |  |  | Рейка прижимная алюминиевая | м | 62 |
|  |  |  |  | Герметик ПВХ | шт | 22 |
| 5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 51,2 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40мм | т | 0,02 |
|  |  |  |  | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0,0061 |
|  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,4004 |

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:

- Устройство кровель:

- устройство кровель из рулонных материалов.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ. По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.