
Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
Техническое задание на 

поставку откачных систем и активных датчиков для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ». 

	№
	Наименование продукции
	Марка, сорт, краткие технические характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	Откачная система Mini Task AG81 (KF40 FLANGE) в составе: 

Турбомолекулярный насос Turbo-V 81-M;
Форвакуумный диафрагменный насос MD-10;
Высоковакуумный фланец KF 40.
	 Скорость откачки по Азоту - 40 л/сек;

 Предельный вакуум – 2 х 10 (-7) мбар;

 Время откачки 1 литра – 

· 60 сек – 24 мбар;
· 120 сек – 1 х 10 (4) мбар;
· 160 сек – 7 х (-5) мбар;
Скорость вращения ротора – 75 000 об/мин;

Время выхода на режим – 2 мин;

Расположение – любое;

Встроенный интерфейс – RS 232;

Встроенный дисплей для отображения значения глубины вакуума с помощью установки дополнительного датчика давления;

Вес – 7,5 кг. 
	2 компл.

	 2
	Активный датчик на высокий диапазон измерения вакуума для установки в откачной пост Mini Task на высоковакуумный фланец KF 40 (CONNECTION KIT – GAUGE KF 40)
	Диапазон измерения вакуума – от 10(-3) до 5х10(-9) мбар;

Включает в себя:

· Переходной тройник с Ду 40 на Ду 25 – 1 шт.;

· Уплотнительное кольцо, Ду 40 – 1шт.;

· Уплотнительное кольцо, Ду 25 – 1шт.;

· Хомут Ду 40 – 1 шт.;

· Хомут Ду 25 – 1 шт.;

· Активный датчик для диапазона вакуума от 10 (-3) мбар до 5х10 (-9) мбар – 1 шт.;

· Кабель для соединения откачного поста и активного датчика – 1 шт.
	3 компл.


Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Заказчика оборудованием на объекте применения.

Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, имеющее сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое  заключение, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя в г. Обнинске с участием уполномоченного представителя Поставщика.

Контактное лицо: Быков Александр Сергеевич (48439) 9-52-41.
PAGE  
2

