Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на разработку методического обеспечения измерений суммарной альфа- и бета- активности на объектах окружающей среды с помощью прибора TRI-CARB 2910RO для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- «Право заключения договора на разработку методического обеспечения измерений суммарной альфа- и бета- активности на объектах окружающей среды с помощью прибора TRI-CARB 2910RO для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Основание:

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года №102-ФЗ.

- Цель работы:

Методическое обеспечение организации и выполнения работ по радиационному контролю.

- Место оказания услуг:

- на территории Исполнителя  (Победителя процедуры закупки) (разработка, согласование и утверждение методик выполнения измерений трития и углерода);

- на территории Заказчика, по адресу: г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 (внедрение разработанных методик выполнения измерений путем проведения тренинга персонала лаборатории радиационного контроля).

- Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с даты заключения договора;

Дата окончания оказания услуг – не позднее 30 ноября 2013г.

- Требования к услугам:

  - Разработка, согласование и утверждение методики выполнения измерений (МВИ) суммарной альфа- и бета- активности на объектах окружающей среды с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра, в частности модели TRI-CARB 2910RO. Нижний предел определения суммарной альфа-активности - 0,1 Бк/кг, нижний предел определения суммарной бета-активности - 1,0 Бк/кг.

  - Получение свидетельства о метрологической аттестации выданное ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» на методику выполнения измерений (МВИ) суммарной альфа- и бета-активности на объектах окружающей среды с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра, в частности модели TRI-CARB 2910RO.

  - Внедрение разработанной методики выполнения измерений: обучение персонала лаборатории радиационного контроля Кирово-Чепецкого отделения методам пробоподготовки и процедурам выполнения измерений.

  - Выезд специалиста на место проведения обучения персонала Заказчика производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.

  - Доставка методик Заказчику осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой и вручаются лично, в руки адресату, либо уполномоченному лицу. Доставка осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя по адресу: 613040, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7.

  - Срок гарантии качества услуг – 12 месяцев, считая от даты оформления нормативных документов по результатам метрологической аттестации.

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупки должен:

- Иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе аккредитации ЛРК на техническую компетентность и независимость;

- Обладать находящимся в постоянной эксплуатации жидкосцинтилляционным радиометром модели TRI-CARB 2910RO, имеющим действующее свидетельство о метрологической аттестации, набором стандартных и контрольных образцов;

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

Методики должны быть разработаны в соответствии с требованиями МИ 2453-2000 «Методики радиационного контроля. Общие требования».