8

Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку системы телевизионной
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1.   Основные параметры и размеры
Подраздел 4.2.   Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3.   Требования по надежности

Подраздел 4.4.   Требования к комплектности

Подраздел 4.5.   Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.6.   Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.7.   Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

                            внешней среды
Подраздел 4.8.   Требование к электропитанию

Подраздел 4.9.   Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

                         при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9.  ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
                      ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 20. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1. Наименование

	Система телевизионная СТ-М-16-3Ех трехкамерная, цветного изображения (далее – «система телевизионная» (или аналог), в количестве 2 комплектов.

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации (хранении), не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированной, не переделанной, не поврежденной, не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.
Год выпуска не ранее 2014 года.

	Подраздел 1.3. Код ОКП

	657410


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Система телевизионная предназначена для дистанционного наблюдения за технологическими процессами производства.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Температура окружающей среды, ºС: от +10 до +40;
Влажность окружающей среды, %: не менее 60;
Наличие взрывоопасной пыли.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Марка телевизионной системы 
	СТ-М-16-3-Ех (или аналог)

	Взрывозащищенная телевизионная камера
	КТП-289-7Ех (или аналог)

	- чувствительный элемент
	ПЗС 1/3"

	- формат сигнала

	PAL

	- разрешающая способность, не менее
	450 тел.лин.

	- рабочий диапазон освещенности 
	от 0,05-50000 лк

	- электронный затвор
	1/50 - 1/100000

	- объектив
	вариофокальный 

F=3,0-12 мм

	- отношение сигнал/шум
	более 45 дБ

	- выход видео
	1 В, 75 Ом

	- напряжение питания камеры
	36...72 В

	- длина линии связи во взрывоопасной зоне (между КТП и БС)
	до 1000 м

	- диапазон рабочих температур
	от минус 500С до плюс 50°С

	- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254
	IP66

	- габаритные размеры:
	240х125х90 мм

	- масса
	3,5 кг

	Устройство наведения
	УН-72-1 (или аналог)

	Угол наведения:

- по горизонтали

- по вертикали
	360 град

от плюс 10 град. до минус 30 град.

	- число камер
	1

	Блок соединений
	БС-84 (или аналог)

	- формирование напряжения питания 
	1

	- отключение напряжений питания ТВ камеры при разрыве линии связи с ТВ камерой
	есть

	Видеорегистратор восьмиканальный с жестким диском HDD-3 Тб
	

	ЖК монитор с диагональю 19''
	

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Марка телевизионной системы 
	СТ-М-16-3-Ех (или аналог)

	Температура окружающей среды, ºС
	10-40

	количество рабочих часов, 1/сутки
	24

	Взрывозащитное исполнение (ГОСТ Р 51330-99, ПУЭ гл.73):
	

	- уровень взрывозащиты
	1 (взрывобезопасное)

	- температурный класс оборудования
	Т6

	- категория взрывоопасной смеси
	II

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Назначенный срок службы системы телевизионной  должен быть не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4 Требования к комплектности

	             В комплект поставки системы телевизионной  СТ-М-16-3-Ех (или аналог) трехкамерной, цветного изображения должны входить:

- камера телевизионная передающая КТП-289-7Ех (или аналог) – 3шт.;

- устройство наведения УН-72-1 (или аналог) – 3шт.;

- блок соединений БС-84 (или аналог) – 3шт.;

- видео-регистратор восьмиканальный с жестким диском HDD-3 Тб -1шт;
- ЖК монитор с диагональю экрана 19” - 1шт;
- комплект настроечных кабелей;

- комплект транспортной тары;

- документация на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске.

	Подраздел 4.5. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция системы телевизионной должна обеспечить безопасность проведения работ по видеонаблюдению во взрывоопасных зонах. 

	Подраздел 4.6. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Поставщик должен гарантировать, что при изготовлении оборудования были применены высококачественные материалы и  обеспечены высококлассная сборка и техническое исполнение оборудования.

	Подраздел 4.7. Требования к стабильности параметров

при воздействии факторов внешней среды

	Технические параметры и эксплуатационные показатели системы должны сохраняться при температуре окружающей среды от плюс 10 ºС до плюс 40 ºС, влажности окружающей среды: не менее 60%.

	Подраздел 4.8. Требования к электропитанию

	Электропитание: до 250В, 50Гц

	Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и 

автоматике

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.10. Требования к маркировке 

	            На типовой табличке, установленной на системе телевизионной, должны быть указаны тип марки системы, год выпуска, товарный знак предприятия-изготовителя, а также её технические характеристически, информация о взрывозащите. 

	Подраздел 4.11. Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения в условиях, оговоренных в разделе  7. 
Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. 

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется покупателем с учетом соответствия наименования, количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на месте поставки.

Приемка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). 

По факту приемки оборудования соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель покупателя подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) и заверяет ее печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических

и иных документов при поставке товаров

	       При поставке оборудования поставщик предоставляет покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), сертификат соответствия требованиям технического регламента №012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденный решением комиссии Таможенного союза 18.10.2011 № 825;
б) полный комплект технической документации, в том числе технический паспорт на оборудование, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудования, инструкция по монтажу оборудования, монтажные электрические схемы, каталог запасных частей на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации, установленный изготовителем. В случае, если оборудование состоит из отдельных покупных изделий, то в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия.;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика);

е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика).  


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Поставка оборудования осуществляется поставщиком на условиях доставки оборудования покупателю по адресу: г. Снежинск, Челябинской области.

Поставщик поставляет оборудование собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	  Систему телевизионную необходимо хранить в закрытых, сухих складских помещениях в упаковке, обеспечивающей сохранность системы и её составных частей при погрузке, выгрузке и хранении, при температуре от минус 100С до плюс 400С и относительной влажности воздуха не более 80 %.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Система телевизионная должна быть разборной и ремонтно-пригодной для проведения технического обслуживания.
Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Установка и эксплуатация оборудования должны соответствовать требованиям и эксплуатироваться в соответствии с ПУЭ «Правилам устройства электроустановок»


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не допускается поставка оборудования с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик обязуется оказывать техническую поддержку по монтажу и инсталляции поставленного оборудования на срок гарантийного обслуживания.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Система телевизионная СТ-М-16-3Ех трехкамерная, цветного изображения (или аналог) в количестве 2 комплектов.

Поставка оборудования осуществляется в срок: с момента заключения договора поставки до 30.10.2015г. включительно, поставка одной партией.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация предоставляется в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 20. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки на условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в  г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


