Несекретно

Том 2 Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки - Установки насосные пожаротушения Hydro Grundfos или эквивалент, (901-UE-4621)

Новоуральск

2014 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

для ОАО «УЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Установка насосная пожаротушения Hydro MX D001 2 CR 64-1 37,5м3/ч 20м 5,5кВт 3х380-415В 50Гц или эквивалент, соответствующий требованиям, указанным в подразделе 4.2 настоящего ТЗ – 1 шт. 2. Установка насосная пожаротушения Hydro MX D001 2 CR 45-1 37,5м3/ч 20м 4кВт 3х380-415В 50Гц или эквивалент, соответствующий требованиям, указанным в подразделе 4.2 настоящего ТЗ – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2013г. выпуска, ранее не использованным, не эксплуатируемым.

Подраздел 1.3 Код ОКП

48 5487 1

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пожаротушение в промышленных зданиях.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур; от 0 ° С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Согласно характеристикам от производителя. При предложении “эквивалента” поставщик обязуется за свой счет внести изменения в проект, согласовать его с генеральным подрядчиком и оплатить все возможные расходы по монтажу и наладке предлагаемого оборудования.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

1.Установка насосная c дренчерной или гидрантной системой водяного пожаротушения мощностью 5,5кВт, производительностью не менее 37,5 м3/ч, напор не менее 20 м., с 2-мя горизонтальными консольно- моноблочными насосами типа NB (1рабочий, 1резервный), с управлением посредством шкафа управления типа Control MX . Все оборудование смонтировано на единой раме. 2. Установка насосная c дренчерной или гидрантной системой водяного пожаротушения мощностью 4кВт, производительностью не менее 37,5 м3/ч, напор не менее 20 м., с 2-мя горизонтальными консольно- моноблочными насосами типа NB (1рабочий, 1резервный), с управлением посредством шкафа управления типа Control MX . Все оборудование смонтировано на единой раме. Более подробные технические характеристики см. ru.grunfos.com

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Полный средний срок службы оборудования устанавливает завод-изготовитель

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Должны соответствовать требованиям производителя

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

3х380-415В, 50Гц

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Согласно требований завода-изготовителя.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки: - Всасывающий и напорный коллекторы на каждую модель с фланцевым присоединением; - Контрольно – измерительная аппаратура: - датчики давления в напорном коллекторе, - манометры на всасывающем и напорном коллекторах; 3) Рама- основание насосов; 4) Запорно- регулирующая арматура: - задвижка на напорном и всасывающем патрубке каждого насоса, - обратный клапан на напорном патрубке каждого насоса, - задвижка на напорном и всасывающем коллекторе; 5) Шкаф управления типа Control MX для управления насосами и технологическим оборудованием, входящим в состав установок пожаротушения .

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Согласно требований завода-изготовителя.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Согласно требований завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно инструкциям «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Инструкция по применению на русском языке. Схемы соединений. Сертификаты соответствия, разрешение на применение ФСЭТиАН

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка должна осуществляться согласно требованиям завода –изготовителя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1 Оборудование должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях в условиях 1 (Л) по ГОСТ 15150 Допускается хранение устройств защиты в закрытых помещениях в условиях 2 (С) и 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. 7.2 В местах хранения в окружающем воздухе не должно быть пыли, паров щелочей, кислот и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию и нарушение защитных покрытий. 7.3 Допускается транспортировать в заводской упаковке. 7.4 При транспортировании в условиях отрицательных температур оборудование перед распаковыванием должно быть выдержано не менее двух часов в нормальных условиях по ГОСТ 12997.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи устанавливает предприятие-изготовитель.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Должно быть ремонтнопригодным

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

не требуется

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования ГОСТ12.3.019-80 "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэлектронадзором и требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75. Подключение соединительных проводов и их отключение, смена устройств защиты производится в обесточенном состоянии. При монтаже и эксплуатации устройства защиты должны быть заземлены.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Должно соответствовать требованиям завода- изготовителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

согласно договору

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |