	Подразделение
	завод РТ-1
	
	Утверждаю

	Цех (участок)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12
	.     07
	 2011


	Ведомость дефектов №
	
	07/524
	от
	12 .07.
	2011
	г.

	На капитальный ремонт
	
	электрооборудования здания № 992                                

	
	
	(наименование оборудования)


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	


	Электроосвещение зд... 

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, выгорание ламподержателей, выход из строя зажигающих устройств, отсутствие рассеивателей. 

Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старого оборудования.
	
	Светильник IHB 100-01-C-01 

Светильник IHB 50-02-C-01  
Светильник СПО-70/100

Светильник СПО-36/100

Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО03-16  IP20

Светильник ДБО-15-WHS-220-02 IP65

Клеммы Wago
Коробка разветвительная КЭМ 1-10-3М

Кабель ВВГнг 3(1,5

Кронштейн для установки светильников
Саморезы по металлу 4,2×25
Дюбель капроновый с шурупом У-658
	шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.шт.

шт.
шт.
м
шт.

кг.

шт.
	72

43
76

60
70

57

70

1344

185

800

74

1,2

254
	
	Высота подвеса: 6м

   –– ‼ –– :       5- 6м

   –– ‼ ––  :      6-8м
   –– ‼ ––  :      3-5м
   –– ‼ ––  :    2,5-4м
   –– ‼ ––  :  2,5-3,5м
   –– ‼ ––  :    2,5-4 м
Условия труда – стесненные;

раб.неделя – 36 часов; доп.отпуск – 1,5 дня; ЛПП – в дни работы; полное переодевание в санпропускнике


