| УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала В.Н. Медяков ____________________________ подпись «___» _____________ 2015 года |  |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по временной эксплуатации и техническому обслуживанию приточных вентиляционных систем и систем отопления на объектах энергоблока № 4 Ростовской АЭС (лот № 766)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на временную эксплуатацию и техническое обслуживание приточных вентиляционных систем и систем отопления на объектах энергоблока №4

Ростовской атомной станции.

1. Основание: Обеспечение температурного режима и сохранности оборудования вентиляционных систем и систем отопления энергоблока №4 Ростовской АЭС  в период  зимнего максимума нагрузок  2015 г. и на период передачи систем в эксплуатацию.

2. Цель работы:

1.Временная эксплуатация и техническое обслуживание приточных вентиляционных систем и систем отопления для обеспечения температурного режима в зимний период  2015 г. и период до сдачи в эксплуатацию  в  МЗ, РО и РДЭС 1,2,3  энергоблока №4 Ростовской АЭС.

2. Обеспечение нормального функционирования вентиляционных систем, систем отопления:

Машзал, ДО, ЭЭТУ

4UV14D001/3	 - приточная система ЭЭТУ на отм.+12.000+16.800;

4UV15D001-016	 - отопительная МЗ на  отм. 0,00;

4UV66D003 -	D005	 - приточная система, турбинное отделение;

4UV70D002		 - приточная система, ЭЭТУ, помещение аккумуляторных батарей;

- временные тепловые завесы ворот МЗ;

- системы водяного отопления подвала МЗ, ДО, ЭЭТУ;

- трубопроводы сетевой воды тепловых узлов № 1 и № 2;

- трубопроводы теплоснабжения приточных камер  МЗ, ДО и ЭЭТУ.

РДЭС-1,2,3

- системы водяного отопления   РДЭС-1,2,3

4WG41D001-D006      - приточные системы.

Переходный мостик между блоками №3 и №4

- система отопления

3. Состав работ:

1. Техническое обслуживание приточных вентиляционных систем и систем отопления энергоблока №4 Ростовской АЭС, которое включает в себя работы по подготовке систем и оборудования к эксплуатации, эксплуатация, осмотры элементов систем и оборудования во время работы, устранение аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

2. При проведении технических осмотров и обходов выполнение следующих работ:

2.1 устранение незначительных неисправностей в работе приточных вентиляционных систем;

2.2 устранение незначительных неисправностей в работе систем отопления.

2.3 ремонт, регулировка, промывка, и гидравлическое испытание водяных систем отопления и охлаждения;

2.4 очистка фильтров приточных установок;

2.5 осмотр подшипниковых узлов и добавка (замена) смазки в подшипниках работающего оборудования;

2.6 поддержание эксплуатационного порядка в помещениях  с обслуживающим оборудованием;

2.7 производство допуска подрядных организаций в обслуживаемые помещения и контроль состояния помещения после окончания работ;

2.8 совместная работа с наладчиками АТЭ и приемка обслуживаемого оборудования, включенного в работу по штатной схеме.

4. Срок исполнения:  Начало: с момента подписания договора

Окончание: 31.12.2015 г.

5. Основные требования:

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией на ТО и Р  систем и оборудования атомных станций. СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.04.01-87,               СНиП 3.05.05-85, ПНАЭГ-7-008-89.

5.2. Обеспечить эксплуатацию вентиляционных систем и систем отопления  в  МЗ,  ДО, ЭЭТУ  в соответствии  с требованиями правил охраны труда и пожарной безопасности.

5.3. Обеспечить сохранность оборудования вентиляционных систем и систем отопления  в  МЗ,  ДО, ЭЭТУ. По окончании срока действия договора передать оборудование Заказчику   в исправном техническом состоянии.

6. Порядок приемки результатов работы:

6.1. В виде оформленных технических актов, в соответствии с требованиями РД ЭО 0069-97 «Правила организации ТО ИР систем и оборудования атомных станций» и  П-00-52   Положение «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции».

6.2. В виде расчета трудозатрат сменного персонала.