ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора

на аренду нежилого отапливаемого помещения 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Аренда нежилого отапливаемого помещения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование 
	Характеристики 
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Аренда нежилого отапливаемого помещения (гараж для автотранспорта и спецтехники)
	Местоположение: г.Лесной. Помещение должно находиться на расстоянии не более 0,5км. от АКПП «Комбината».

Расстояние:

- до офиса предприятия находящегося по адресу: Промышленный проезд, не более 2км.

- до места проведения медицинского осмотра водителей не более 20м.

- до ближайшей заправки, не более 2км.

Требования к арендуемому помещению:

- общая площадь с офисным помещением, не менее 864м²

- высота потолка, не менее 5,3м²

- длина помещения, не менее 36м²

- расстояние между колоннами по ширине, не менее 9м., по длине, не менее 5,5м.

- стены помещения кирпичные
- перекрытия железобетон
- количество въездных ворот не менее 7шт.

- ширина / высота ворот, не менее 4 / 4м.

- наличие помещения для хранения запасных частей

- напольное покрытие бетон
- наличие дневного освещения площадь остекления не менее 15 м²

- наличие искусственного освещения ДРЛ.
- отопление водяное 
- наличие водопровода, канализации

- наличие утеплителя на воротах

- наличие пожарной сигнализации и средств пожаротушения Дополнительные требования:
Наличие в помещении:

- смотровой ямы (глубина, не менее 1,7м.; ширина, не менее 1м.; длина, не менее 11,7м.; высота ограничительного бортика над ямой 0,1м.; наличие искусственного освещения; лестница; вентиляция)

- телефон (городской номер)

- тельфер, г/п 2,5т.

- гибкий шланг для отвода отработанных газов длинной не менее 20м.

- напряжение 220В и 380В.

Возможность заезда гусеничной техники.

Наличие ремонтной базы у Арендодателя.

Наличие площадки с бетонным покрытием перед гаражом, не менее 1260м². 

Наличие освещения на площадке,

Наличие круглосуточной охраны

Круглосуточный режим въезда-выезда, входа-выхода –  согласно списка, пропуска
	1
	ЕД.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: аренду, охрану имущества Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты 
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Арендная плата производится в течение 30дней со дня окончания отчетного месяца на основании счета на оплату на р/с или в кассу Арендодателя.
       5. Место аренды:
РФ, Свердловская обл., г. Лесной
        6. Сроки аренды:
Начало – 1 ноября 2014г. 
Окончание – 30 апреля 2015г.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                  ________________________ С.В. Фадеев                                                     
