чАСТЬ V. Образцы форм заполнения заявки на участие в конкурсе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ФОРМА V.1  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

В закупочную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(указывается полное наименование конкурса и номер извещения)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны выполнить работы  в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, содержащихся в приложениях к настоящей заявке.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической частью, влияющими на стоимость работ и не имеем к ней претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6.   Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении ____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

________________________________________   соответствует / не соответствует

Наименование участника                      (необходимое подчеркнуть) требованиям, установленным п.1, п.2, п.3 ч.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «Аэропорт Емельяново»  на выполнение работ по______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс

(с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

14. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр.

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(подпись)

ФОРМА  V.2.    «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ»

На бланке организации

Дата, исх. номер

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

| 1. | Фирменное наименование (наименование) – для юридического лица |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица) |  |
| 3. | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 4. | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Контактные телефоны |  |
| 5. | * Банковские реквизиты |  |
| 6. | *ИНН, КПП, ОКПО, ОКФС, ОГРН |  |
| 7. | *ФИО руководителя |  |
|  | *Должность руководителя |  |
|  | *Факс с указанием кода города |  |
| 8. | *Адрес электронной почты |  |

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(подпись)

Данные таблицы, отмеченные «*» заполняются по усмотрению участника процедуры закупки  (рекомендуется указывать для своевременной подготовки договора)

ФОРМА V.3.  «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА»

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию, в том  числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора и техническую

часть документации: _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или ФИО - Участника закупки)

в лице _________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и заключить договор  на выполнение работ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на следующих условиях:

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора: |  |
|  | в том числе НДС: |  |
| 2 | Срок выполнения работ: Начало работ: |  |
| 3. | Время реагирования Специалиста Исполнителя на сообщение о сбое в работе системы или электрооборудования(в часах) |  |
| 4. | Предложения по порядку оплаты |  |
| 5. | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

Описание предлагаемого к монтажу оборудования:

Характеристики коммутаторов тип 1

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество коммутаторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | ___ шт. |
|  | Производитель |  |
|  | Модель |  |
|  | Размеры |  |
|  | Вес |  |
|  | Форм-фактор |  |
|  | Объем флэш-памяти |  |
|  | Объем DRAM, не менее |  |
|  | Кол-во портов 10/100/1000 Ethernet |  |
|  | Кол-во портов под SFP+ |  |
|  | Пропускная способность матрицы коммутации в режиме полного дуплекса |  |
|  | Производительность |  |
|  | Минимальное кол-во виртуальных сетей |  |
|  | Количество идентификаторов виртуальных сетей |  |
|  | Поддержка QoS |  |
|  | Наличие порта USB |  |
|  | Размер Jumbo кадра |  |
|  | MTBF |  |
|  | В комплект поставки каждого коммутатора должно быть включено: - программное обеспечение по централизованному управлению со следующими возможностями: - Работа под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows, или аналогами; - Управление настройками; - Отчеты об используемом оборудовании; - Управление файлами; - Рекомендации по поиску и устранению неисправностей; - Уведомление о событиях; - Настройка безопасности сети; - Модернизация ПО коммутаторов - 10 Гбит., SFP+ модуль (1310 нм)- 1 шт. |  |

Характеристики коммутатора тип 2

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество коммутаторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | __ шт. |
|  | Производитель |  |
|  | Модель |  |
|  | Размеры |  |
|  | Вес |  |
|  | Форм-фактор |  |
|  | Объем флэш-памяти |  |
|  | Объем DRAM, не менее |  |
|  | Кол-во портов 10/100/1000 Ethernet |  |
|  | Кол-во портов под SFP+ |  |
|  | Пропускная способность матрицы коммутации в режиме полного дуплекса |  |
|  | Производительность |  |
|  | Минимальное кол-во виртуальных сетей |  |
|  | Наличие модуля для стэкирования |  |
|  | Количество идентификаторов виртуальных сетей |  |
|  | Поддержка QoS |  |
|  | Наличие порта USB |  |
|  | Размер Jumbo кадра |  |
|  | MTBF |  |
|  | В комплект поставки коммутатора должно быть включено: - программное обеспечение по централизованному управлению со следующими возможностями: - Работа под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows, или аналогами; - Управление настройками; - Отчеты об используемом оборудовании; - Управление файлами; - Рекомендации по поиску и устранению неисправностей; - Уведомление о событиях; - Настройка безопасности сети; - Модернизация ПО коммутаторов - кабель для стэкирования - 1 Гбит., двунаправленный, одноволоконный SFP модуль (1490 нм)- 1 шт. - 1 Гбит., двунаправленный, одноволоконный SFP модуль (1310 нм)- 1 шт. |  |

Характеристики контроллера:

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры |  |
|  | Напряжение питания |  |
|  | Потребляемый ток |  |
|  | Потребляемая мощность не более |  |
|  | Порт Ethernet |  |
|  | Модель |  |
|  | Максимальное количество подключаемых считывателей |  |
|  | Максимальное количество подключаемых датчиков |  |
|  | Количество выходов управления |  |
|  | Максимальное количество ключей хранимых в памяти |  |
|  | Максимальное количество событий хранимых в памяти |  |

Характеристики видеокамеры диспетчерской:

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение |  |
|  | Модель |  |
|  | Угол обзора |  |
|  | Матрица |  |
|  | Сжатие изображения |  |
|  | Уровень освещенности |  |
|  | Скорость срабатывания затвора |  |
|  | PTZ-управление |  |
|  | Объем ОЗУ |  |
|  | Поддерживаемые протоколы |  |
|  | Порты |  |
|  | Дополнительно: |  |
|  | Вес |  |

Характеристики видеокамеры серверной:

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение |  |
|  | Модель |  |
|  | Угол обзора |  |
|  | Матрица |  |
|  | Объектив |  |
|  | Сжатие изображения |  |
|  | Уровень освещенности |  |
|  | Скорость срабатывания затвора |  |
|  | PTZ-управление |  |
|  | Объем ОЗУ |  |
|  | Поддерживаемые протоколы |  |
|  | Порты |  |
|  | Дополнительно: |  |
|  | Вес |  |

Характеристики системы бесперебойного электроснабжения:

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | ИБП |  |
|  | Модель |  |
|  | Мощность |  |
|  | Напряжение на входе |  |
|  | Диапазон входных напряжений |  |
|  | Нелинейные гармонические искажения входного тока |  |
|  | Входной коэффициент мощности |  |
|  | Напряжение на выходе |  |
|  | Выходной коэффициент мощности |  |
|  | Перегрузочная способность |  |
|  | Интерфейсы |  |
|  | Номинальное напряжение батарей |  |
|  | Аварийное отключение питания |  |
|  | Выключатель сервисного байпаса |  |
|  | КПД |  |
|  | Степень защиты |  |
|  | Размеры |  |
|  | Вес |  |
|  | Батарейный шкаф |  |
|  | Размеры |  |
|  | Вес |  |
|  | Время работы от батарей при полной нагрузке |  |

Характеристики видеостены

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Дисплеи |  |
|  | Модель |  |
|  | Количество дисплеев в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | __ шт |
|  | Контрастность |  |
|  | Яркость (макс) |  |
|  | Время отклика (тип.) |  |
|  | Размер |  |
|  | Углы обзора |  |
|  | Количество цветов |  |
|  | Покрытие экрана |  |
|  | Подсветка |  |
|  | Встроенные динамики |  |
|  | Разрешение |  |
|  | Размеры без подставки |  |
|  | Вес без подставки |  |
|  | Входы/выходы |  |
|  | VESA |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность |  |
|  | Ресурс подсветки |  |
|  | Дополнительно: |  |
|  | Для крепления дисплеев видеостены требуется предусмотреть стойку |  |

Характеристики рабочих станций отображения и декомпрессирования видеопотока

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество рабочих станций в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | _ шт |
|  | Модель |  |
|  | Набор системной логики |  |
|  | Тип ОЗУ |  |
|  | Объем ОЗУ |  |
|  | Сетевые интерфейсы |  |
|  | Свободные слоты расширения PCI-E(х4), кол-во |  |
|  | Слоты расширения PCI-E(х1), кол-во |  |
|  | Слоты расширения PCI, кол-во |  |
|  | Максимальное количество HDD |  |
|  | Максимальная ёмкость одного HDD |  |
|  | ЦПУ, модель |  |
|  | Расчетная нагрузка, суммарная частота кадров |  |
|  | Объем памяти графического адаптера |  |
|  | Количество видеовыходов |  |
|  | Дополнительно: - набор для монтажа в стойку; -клавиатура, мышь; - предустановленный модуль удаленного рабочего места программного комплекса системы безопасности |  |

Характеристики контроллера видеостены

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество контроллеров в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в Техническом задании конкурсной документации | __ шт |
|  | Модель |  |
|  | Количество видеовходов |  |
|  | Разрешение видеовходов |  |
|  | Интерфейсы видеовходов |  |
|  | Количество видеовыходов |  |
|  | Разрешение видеовыходов |  |
|  | Интерфейсы видеовыходов |  |
|  | Количество сетевых интерфейсов 1GB Ethernet |  |
|  | Количество выделенных портов LAN IPMI 2.0 |  |
|  | Мощность блок питания |  |
|  | Исполнение |  |

Характеристики рабочих станций диспетчеров Поста управления

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Системный блок |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Количество системных блоков в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в Техническом задании конкурсной документации | __шт. |
|  | Тактовая частота процессора |  |
|  | Количество ядер |  |
|  | Объем кэш памяти |  |
|  | Поддержка 64 разрядных приложений |  |
|  | Максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором |  |
|  | Литография |  |
|  | Объем оперативной памяти |  |
|  | Объем жесткого диска (7200 об/мин) |  |
|  | Наличие оптического привода |  |
|  | Порты |  |
|  | Слоты расширения |  |
|  | Память видеокарты |  |
|  | Максимальная полоса пропускания памяти видеокарты |  |
|  | Максимальное разрешение, поддерживаемое видеокартой |  |
|  | Форм-фактор системного блока |  |
|  | В комплект поставки системного блока должно быть включено: - ПО защиты компьютера от несанкционированного доступа; - ПО для переустановки драйверов и программ, которые поставлялись в комплекте с компьютером; - ПО технической поддержки; - клавиатура и мышь. |  |
|  | Монитор(модель) |  |
|  | Количество мониторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 9 шт. |
|  | Диагональ экрана |  |
|  | Максимальное разрешение |  |
|  | Подсветка дисплея |  |
|  | Яркость |  |
|  | Контрастность |  |
|  | Время отклика |  |
|  | Видеовходы |  |

Характеристики радиостанции

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество радиостанций в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | __шт. |
|  | Производитель |  |
|  | Модель |  |
|  | Количество каналов |  |
|  | Канальная сетка |  |
|  | Выходная мощность |  |
|  | Размеры |  |
|  | Вес |  |
|  | Функции: - наличие программируемых кнопок; - технология голосовой компрессии; - внешняя сигнализация; - переадресация вызова; - система шумоподавления. |  |
|  | В комплект поставки должно входить: - выносная коллинеарная антенная с коэффициентом усиления не ниже 3,3 dBd; - ИБП для питания радиостанции. |  |

Характеристики МФУ

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество МФУ в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | ___ шт. |
|  | Модель |  |
|  | Функции |  |
|  | Поддерживаемые форматы |  |
|  | Разрешение печати |  |
|  | Скорость печати |  |
|  | Время выхода первого листа |  |
|  | Тип печати |  |
|  | Разрешение сканера |  |
|  | Скорость сканирования ч/б |  |
|  | Возможности сохранения отсканированных документов в форматы |  |
|  | Непрерывное копирование |  |
|  | Входная емкость |  |
|  | Потребляемая мощность |  |
|  | Стандартные интерфейсы |  |
|  | Размеры |  |
|  | Вес |  |

Характеристики неттопов

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество неттопов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | ___ шт. |
|  | Производитель |  |
|  | Модель |  |
|  | Процессор |  |
|  | Объем оперативной памяти |  |
|  | Объем HDD |  |
|  | Видеоинтерфейсы |  |

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(подпись)

V.4.  ФОРМА  «СПРАВКА О НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМОГО ОПЫТА РАБОТЫ»

На бланке организации

Дата, исх. номер

Справка о выполненных договорах за период __________________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| #№ | Предмет договора | Сроки начала и окончания услуг по договору (год и месяц начала выполнения –год и месяц окончания выполнения) | Стоимость, (руб. с НДС) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо, с указанием должности, контактные телефоны) | Номер, дата договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общий объем работ, выполненный за 20__ – 20__ гг.

в 20___г. _______________ руб.

в 20___г. _______________ руб.

в 20___г. _______________ руб.

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(подпись)

ФОРМА V.5.  «ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица-1. Основные кадровые ресурсы |  |  |  |  |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный инженер) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Инженерно - технические специалисты, имеющие действующий сертификат «Axxon Intellect Сертифицированный Профессионал» от компании ООО «АйТиВи» |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| Инженерно - технические специалисты, имеющие действующий сертификат Cisco Certified Network Associate Routing and Switching |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |
| Специалисты- проектировщики |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно - технические специалисты, имеющие действующий сертификат «Axxon Intellect Сертифицированный Профессионал» от компании ООО «АйТиВи» |  |
| Инженерно - технические специалисты, имеющие действующий сертификат Cisco Certified Network Associate Routing and Switching |  |
| Специалисты- проектировщики |  |

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(подпись)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых Участником для участия в открытом конкурсе

в электронной форме

Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | № страниц |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(подпись)