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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в усеченной форме на право заключения договора

на строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция  периметра…» на промышленной площадке в соответствии с проектом  
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
Техническое задание

на поставку 
строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция периметра…»

Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Строительно-монтажные работы
	м/п
	96
	30.09.2015
	1 год

	
	
	
	
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Ограждение периметра в виде забора из металлического профнастила длиной 96 м. и высотой 2.8 м. с двумя калитками.  По верху ограждения – спиральный барьер безопасности АКЛ диаметром 600 мм.     

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	-

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно проектно-сметной документации

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Соответствие спецификации проектной документации.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Соответствие спецификации проектной документации.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Подрядчик обязан выполнить монтаж согласно проектной документации, в полном объеме.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Предмет гарантийного обязательства – обязанность Исполнителя возместить Заказчику убытки, причиненные в результате ненадлежащего выполнения работ. Перечень условий выполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий – Исполнитель принимает на себя обязательство по возмещению убытков Заказчика в результате ненадлежащего выполнения работ по письменному требованию Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих размер убытков, которое должно быть рассмотрено Исполнителем в срок 20 календарных дней.                                                                                                                         Минимальный срок предоставления гарантий- 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемочной комиссии.

Подрядчик принимает на себя все обязательства по сдаче объекта в полном объеме с учетом ранее выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Участникам, соответствующим требованиям, указанным в данной заявке, предоставившим документы (лицензии, свидетельства, информацию) необходимо получить более подробную информацию, включая  ведомости объемов работ. Заказчик вправе проверить соответствие предоставленных участником сведений действительности, в  том числе путем направления запросов в государственные органы. Предварительно, перед получением подробной информации Участнику необходимо заключить с Заказчиком соглашение о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации. 

Контактное лицо Заказчика: 

Костин Алексей Евгеньевич (83130) 2-73-44

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Выполнить работы в течение 90 дней с момента подписания договора.


