PAGE  
4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку оборудования 

1. Назначение: изготовление стретчера и компрессора в пикосекундном многоканальном лазере.
2. Технические требования:
2.1 Чирпирующие объемные брэговские решетки из фототерморефрактивного стекла фирмы OptiGrate.
	Характеристика
	Величина

	Длина волны излучения
	1053 нм

	Ширина спектра,  определяется как полная ширина на полувысоте  - FWHM
	5 нм

	Дисперсия групповых скоростей 

(длительность чирпированного испульса - 400 пс)
	55 пс/нм

	Диаметр пучка по уровню 1/e2
	~2 мм

	Лучевая прочность:
Средняя мощность 

Энергия импульса 
	> 5 кВт/см2
> 5 мДж/см2

	Размеры
	 5(5(40 мм3


2.2 Ячейка Поккельса – OE-AM-NR-C2 Thorlabs.

	Характеристика
	Величина

	Спектральный диапазон
900…1250 нм;
	900…1250 нм

	Апертура
(2 мм;
	(2 мм

	Лучевая прочность
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	4 Вт/мм2 для 1064 нм

	Полуволновое напряжение (типичное значение)
360 В для 1064 нм;
	360 В для 1064 нм

	Ёмкость (типичное значение)
14 пФ;
	14 пФ

	Входной электрический разъём
Female SMA;
	Female SMA

	Покрытие
	широкополосное просветляющее


2.3 Линза цилиндрическая плоско-вогнутая f = - 50 мм, круглая, оправленная – 
LK1336RM-A Thorlabs.

	Материал:
стекло N-BK7;
	стекло N-BK7;

	Диаметр (в оправе)
(25,4 мм ((1”);
	(25,4 мм ((1”);

	Точность диаметра
+0,00/-0,10 мм;
	+0,00/-0,10 мм;

	Фокусное расстояние
-50 мм;
	-50 мм;

	Точность фокусного расстояния
(1%;
	(1%;

	Световой диаметр
>21,0 мм;
	>21,0 мм;

	Децентрировка
(5 угл. мин.;
	(5 угл. мин.;

	Широкополосное просветляющее покрытие
	A (350…700 нм)


2.4 Линза цилиндрическая плоско-вогнутая f = - 75 мм, круглая, оправленная – 
LK1431RM-A Thorlabs..

	Материал:
стекло N-BK7;
	стекло N-BK7;

	Диаметр (в оправе)
(25,4 мм ((1”);
	(25,4 мм ((1”);

	Точность диаметра
+0,00/-0,10 мм;
	+0,00/-0,10 мм;

	Фокусное расстояние
-50 мм;
	-75 мм;

	Точность фокусного расстояния
(1%;
	(1%;

	Световой диаметр
>21,0 мм;
	>21,0 мм;

	Децентрировка
(5 угл. мин.;
	(5 угл. мин.;

	Широкополосное просветляющее покрытие
	A (350…700 нм)


3. Комплект поставки:

1. Чирпирующие объемные брэговские решетки из фототерморефрактивного стекла - 5 шт.;
2. Ячейка Поккельса – 1 шт.;

3. Линза цилиндрическая плоско-вогнутая f = - 50 мм, круглая, оправленная. – 2 шт.;

4. Линза цилиндрическая плоско-вогнутая f = - 75 мм, круглая, оправленная. – 2 шт.
4. Условия поставки

В общую сумму контракта входит НДС, доставка DDP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект технической документации и уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей.

5. Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

6. Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7. Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

8. Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
9. Место поставки и условия допуска

Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13. 

Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные  и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).

Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию «ЗАТО» г. Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленным Законом РФ от 21.07.93 г. №54851 «О государственной тайне». 

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе. 

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992 г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
