Утверждаю

Главный инженер ОАО ВНИИ НП

Волков Ю.С.

«___» _____________2012г

Техническое задание

на выполнение   работ на отопительных сетях и оборудовании института при подготовке к отопительному сезону 2012-2013гг.

.

- Промывка, ревизия и ремонт арматуры  двух элеваторных узлов в тепловых пунктах.

- Ревизия и ремонт запорной арматуры на стояках и радиаторах системы отопления корпусов.

- Ревизия и ремонт отсечных головных   задвижек  системы  отопления  корпусов  абонента в кол-ве 4 шт.

- Промывка  грязесборников в тепловых пунктах в кол-ве 3х шт.

- Поверка манометров на отопительных системах с частичной их заменой в тепловых пунктах.

- Монтаж  аварийной перемычки для бесперебойного теплоснабжения абонента при повреждении на тепловом вводе.( Акт обследования от 02.04. 12г.).

- В ЦТП абонента установить и задействовать автоматическую защиту отопительной системы от повышения давления . (Акт обследования от 02.04.12г.)

- Установка заглушек на системе отопления всех корпусов от головного ввода для проведения опрессовки в кол-ве 12шт.

- Гидравлическая   опрессовка отопительных систем корпусов с последующим ремонтом мест протечек трубопроводов.

- Окраска теплового оборудования  согласно  правил  ПТЭ.

- Подготовка приборов учета к работе в зимних условиях.

- Сдача оборудования из ремонта.

Главный энергетик

Начальник участка тепло-

водоснабжения