ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на проведение технического обслуживания систем физической защиты Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 3319290 | Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре для систем охраной сигнализации |

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение технического обслуживания систем физической защиты Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Состав СФЗ, их количество и место установки

| Наименование | Место установки |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Н.Новгород, Московское шоссе, 302А , литер А | Нижегородская область, Семеновский район, дер. Полом, 15 км автодороги «Семенов-Ковернино», литер Б |  |  |
| Охранная сигнализация в составе: |  |  |  |  |
| Приемно-контрольный прибор «Дозор-16», шт. | 1 | 1 | 2 |  |
| Блок питания БРП-12/5, шт. | 1 | 1 | 2 |  |
| Извещатель оптико-электронный, шт. | 17 | 8 | 25 |  |
| Извещатель магнитоконтактный, шт. | 28 | 7 | 35 |  |
| Сервер, шт. | 1 | 1 | 2 |  |
| Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД-94, шт. | - | 1 | 1 |  |
| Система видеонаблюдения в составе: |  |  |  |  |
| Видеорегистратор, шт. | 2 | 2 | 4 |  |
| Сервер, шт. | 1 | 1 | 2 |  |
| Видеокамера IP | 1 | 8 | 9 |  |
| Видеокамера аналоговая | 20 | 9 | 29 |  |
| Система контроля управления доступа «Сфинкс» в составе: |  |  |  |  |
| Сервер, шт. | 1 | - | 1 |  |
| Турникет, шт. | 1 | - | 1 |  |
| Двери, шт. | 5 | - | 5 |  |
| Система периметровой сигнализации в составе: |  |  |  |  |
| Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД-94, шт. | - | 4 | 4 |  |
| Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения (РЛД) «Редут/1-500(-К)», шт. | - | 5 | 5 |  |
| Прибор контроля «Сигнал 20», шт. | - | 1 | 1 |  |
| Прибор контроля «Фокус-СМ-16», шт. | - | 1 | 1 |  |
| Блок питания, шт. | - | 2 | 2 |  |
| Источники бесперебойного питания всех систем, шт. | 3 | 3 | 6 |  |
| ИТОГО: | 82 | 55 | 137 |  |
| Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг |  |  |  |

2.2.1. Техническое обслуживание систем  физической защиты в соответствии с ГОСТ 18322-78, ГОСТ 20911-89, действующей ведомственной нормативной документацией.

2.2.2. Подготовка дефектной ведомости на выявленное неисправное оборудование в течение одного рабочего дня после завершения диагностики.

2.2.3. Определение предельного состояния аппаратуры и оборудования инженерно-технических средств охраны, при которых дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, с предоставлением актов технического состояния Заказчику.

2.2.4. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

2.2.5. Устранение неисправностей и проведение ремонта СФЗ (предоставление запасных частей и элементов на время проведение ремонта или устранения неисправностей) производить без нарушения функционирования систем физической защиты (обеспечить работоспособность СФЗ так, чтобы отказ какой-либо системы не нарушал ее функционирования в целом и не приводил к отказу другого технического средства СФЗ).

2.2.6. Выезд специалиста на место оказания услуг, стоимость доставки материалов и компонентов, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.

2.2.7. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, изоляции электрических цепей с предоставлением протоколов замеров Заказчику.

2.2.8. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации СФЗ (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации СФЗ и т.д.).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых

услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Место оказания услуг:

- г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»);

- Нижегородская область, Семёновский район, 15-й километр автодороги «Семёнов-Ковернино» (ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора;

дата окончания оказания услуг –  по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

На материалы и компоненты, используемые при оказании услуг, должны быть представлены сертификаты соответствия, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации или другие документы, удостоверяющие качество материалов и компонентов. Документы должны быть представлены на русском языке.

Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, требования безопасности, а также пропускной режим предприятия.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- 3.4.1. Отношения между Сторонами по настоящему Договору регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать)  информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- 3.4.2. Стороны должны сохранять полученную информацию ограниченного распространения (коммерческая, служебная и другая тайна) строго конфиденциальной. Данное условие имеет силу во время исполнения настоящего Договора, после его исполнения и после прекращения действия настоящего Договора по любой причине в течение 3 (трех) лет со дня прекращения действия настоящего Договора.

- 3.4.3. Стороны должны нести ответственность друг перед другом за сохранность и неразглашение переданной информации, равно как и за использование ее, кем-либо из представителей (работников) Сторон.

- 3.4.4. В случае обнаружения разглашения информации Стороной или ее использования третьими лицами, виновная сторона обязуется принять необходимые меры к прекращению этих действий и без промедления уведомить об этом другую Сторону.

- 3.4.5. В случае разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, виновная Сторона обязана возместить нанесенный ущерб пострадавшей Стороне.

- 3.4.6. Документы и другие носители, содержащие информацию, ограниченного распространения (коммерческая, служебная и другая тайна), должны иметь соответствующий гриф ограничения с указанием ее обладателя.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора:

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Стороны ежемесячно в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным составляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СФЗ | Средства физической защиты |
| 2 | ТО | Техническое обслуживание |
| 3 | ИТСФЗ | Инженерно-технические средства физической защиты |
| 4 | ФСБ | Федеральная Служба Безопасности |
| 5 | ФЗ | Федеральный закон |
| 6 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 7 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |