Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________О.А. Жданович

«01» февраля 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме:

ЛОТ №1: на право заключения договора на поставку стеклянного реактора.

ЛОТ №2: на право заключения договора на поставку прибора «Илюмин К».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «____» февраля 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «____» февраля 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# ЛОТ №1:

- Поставка стеклянного реактора.

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

право заключения договора на поставку стеклянного реактора.

- Адрес поставки

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки:

В течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения договора.

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

| Реактор стеклянный | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Объем, л | 5 |
| Мощность мешалки, Вт | 90 |
| Контроль скорости | Электронный бесступенчатый |
| Скорость вращения мешалки, об./мин. | 50-1200 |
| Тип мешалки | якорь |
| Диапазон рабочих температур, оС | 80-180 |
| Вал мешалки | AISI304/PTFE |
| Тип термопары | Thermometer |
| Тип уплотнения | Керамическое, механическое |
| Доступный уровень вакуума, мПА | ≥ 0,095 |
| Наличие манометра | Да |
| Тип конденсатора/площадь поверхности, м2 | Вертикальный (не менее 0,30) |
| Патрубок выравнивания давления | Да |
| Клапан загрузки | с облицовкой PTFE |
| Выгрузка | со дна |
| Габаритные размеры, мм | 400*500*1100 |
| Материал реактора | Боросиликатное стекло (Pyrex G3.3) |
| Материал рамы | AISI304 |

- Общие требования

На момент поставки, на поставляемый товар должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке. Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2012-2013 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Поставляемый Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого Товара должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый товар/оборудование не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки товара/оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке товара/оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

# ЛОТ №2:

- Поставка прибора «Илюмин К».

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

право заключения договора на поставку прибора «Илюмин К».

- Адрес поставки

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки:

В течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента заключения договора.

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Геометрия измерений | 45°/0° кольцевая |
| Форма и размер измеряемого участка поверхности | круг диаметром (4,0±0,4) мм |
| Спектральная характеристика чувствительности прибора | соответствует кривой "дневного зрения" V(A,) по ГОСТ 8.332-78 |
| Диапазон измерений приведенной яркости люминесценции | 0,01-149,99 кд/Вт (при возбуждении люминесценции встроенным источником) |
| Дискретность показаний прибора | 0,01 кд/Вт |
| Диапазон индикации приведенной яркости люминесценции | 0,000- 199,99 кд/Вг |
| Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерений приведенной яркости люминесценции | 20% |
| Параметры встроенного источника возбуждающего УФ: |  |
| - энергетическая освещенность, создаваемая источником возбуждающего УФ излучения в плоскости входной апертуры, Вт/м2 | (4,0±3,0) |
| - длина волны максимума спектра излучения, нм | (370±5) |
| - ширина спектра излучения по уровню 0,5 от максимального, нм | 25 |
| Габаритные размеры прибора | 230x90x75 мм (ДхШхВ) |
| Масса прибора | не более 2 кг |

- Комплект поставки:

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Измеритель яркости люминесценции краски «Илюмин К» | ПВКБ.201213.005 | 1 |
| Контрольная мера приведенной яркости люминесценции | 11ВКБ.201213.002-01 | 1 |
| Ложемент контрольной меры | ПВКБ.201213.003 | 1 |
| Кабель интерфейса RS-232C | AT-AT LINK CABLE DB9F/F, 1,8 м | 1 |
| Компакт-диске программным обеспечением и драйвером для USB-COM переходника | КБДП.201213.011.05 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | ПВКБ.201213.005 РЭ | 1 |
| Паспорт | ПВКБ.201213.005 ПС | 1 |
| Сетевой блок питания | БПН-А 12-0,5 (БПН 9-0,5) | 1 |
| Футляр |  | 1 |
| Переходник USB - СОМ |  | 1 |

- Общие требования

На момент поставки, на поставляемый товар должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке. Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2012-2013 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Поставляемый Товар/оборудование должен быть поверен. Интервал поверки составляет 1 год.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Поставляемый Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого Товара должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый товар/оборудование не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки товара/оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке товара/оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.