ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта 4КВТп-1-70/120 | Муфта концевая кабельная 4 КВТп 1 для 3-х и 4-х жильных кабелей, с рабочим напряжением кабеля до 1 кВ. Сечение жил кабеля, мм2 70,95,120 | 4 | шт. |
| 2 | Наконечник ТМ 70-10-13 | Наконечник кабельный медный ТМ 70-10-13 закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 70 мм2. | 10 | шт. |
| 3 | Наконечник ТМ 95-12-15 | Кабельный наконечник ТМ 95-12-15 медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 95 мм2. | 10 | шт. |
| 4 | Наконечник ТАМ 185-16-19 с мед.втул. | Наконечник кабельный медно-алюминиевый под опрессовку ТАМ 185-16-19 предназначен для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов сечением 185 мм2 при присоединении их к медным выводам электротехнических устройств. | 10 | шт. |
| 5 | Муфта 4КВТп-1 25/50 | Муфта концевая кабельная 4 КВТп 1 для 3-х и 4-х жильных кабелей, с рабочим напряжением кабеля до 1 кВ. Сечение жил кабеля, мм2 25,35,50 | 4 | шт. |
| 6 | Муфта 3СТп-10 150/240 | Муфта соединительная термоусаживаемая 3 Стп 10 для 3-х жильных силовых кабелей рабочим напряжением от 6 до 10 кВ включительно Сечение жил кабеля, мм2 150, 185, 240 | 15 | шт. |
| 7 | Муфта СТП-10х3-70/120 | Муфта соединительная термоусаживаемая 3 Стп 10 для 3-х жильных силовых кабелей рабочим напряжением от 6 до 10 кВ включительно Сечение жил кабеля, мм2 70, 95, 120 | 9 | шт. |
| 8 | Наконечник ТМ 6-5-4 | Кабельный наконечник ТМ 6-5-4 медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 6 мм2. | 10 | шт. |
| 9 | Наконечник 10-6-5-М-УХЛ3 | Кабельный наконечник 10-6-5-М-УХЛ3медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 10 мм2. | 70 | шт. |
| 10 | Наконечник 16-6-6-М-Т2 | Кабельный наконечник медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 16 мм2. | 10 | шт. |
| 11 | Наконечник ТМЛ 25-8-7 | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 25 мм2. | 30 | шт. |
| 12 | Наконечник 35-8-10-М-УХЛЗ | Кабельный наконечник 35-8-10-М-УХЛ3медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 35 мм2. | 30 | шт. |
| 13 | Наконечник НКБ-3-60 диаметр 12,3 | Каротажный кабельный наконечник предназначен для обеспечения механического и электрического соединения геофизического скважинного прибора с трехжильным грузонесущим геофизическим кабелем диаметром 12,3. Кабельный наконечник изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали | 3 | шт. |
| 14 | Наконечник ТМ 50-10-11 | Кабельный наконечник медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 50 мм2. | 130 | шт. |
| 15 | Муфта 1СТп-6 150/240 | Соединительная муфта для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ. Минимальное сечение 150 мм2. Максимальное сечение 240 мм2. | 4 | шт. |
| 16 | Муфта 3СТп 70-120-10 | Муфта кабельная соединительная 3 Стп 10 используется для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой или бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение до 10 кВ переменного тока Сечение жил кабеля, мм2 70, 95, 120. | 21 | кмп. |
| 17 | Муфта 10СТп-9 150/240 | Муфта кабельная соединительная используется для соединения 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение до 10 кВ переменного тока Сечение жил кабеля, мм2 150, 185, 240. | 6 | кмп. |
| 18 | Муфта 10СТп-8 70/120 | Муфта кабельная соединительная используется для соединения 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение до 10 кВ переменного тока Сечение жил кабеля, мм2 70, 95, 120. | 5 | шт. |
| 19 | Муфта 3КВТп 35-50-10 | Муфта КВТп 10 кВ применяется для оконцевания 3-х жильного силового кабеля с пластмассовой или бумажной изоляцией с броней или без брони. Муфта рассчитана на напряжение переменного тока до 10 кВ включительно. Устанавливается в помещениях всех категорий влажности. Сечение жил кабеля, мм2 25, 35, 50. | 4 | кмп. |
| 20 | Муфта 3КНТп10-35/50 | Муфта КНТП 10 кВ предназначена для оконцевания 3-х жильных кабелей с пластмассовой или маслопропитанной бумажной изоляцией. Концевая термоусадочная кабельная муфта КНТП 10 монтируется на кабеле с напряжением переменного тока до 10 кВ включительно, проложенным на открытом воздухе. Сечение жил кабеля, мм2 25, 35, 50. | 6 | шт. |
| 21 | Муфта 3КНТп 70-120-10 | Муфта КНТП 10 кВ предназначена для оконцевания 3-х жильных кабелей с пластмассовой или маслопропитанной бумажной изоляцией. Концевая термоусадочная кабельная муфта КНТП 10 монтируется на кабеле с напряжением переменного тока до 10 кВ включительно, проложенным на открытом воздухе. Сечение жил кабеля, мм2 70, 95, 120. | 6 | кмп. |
| 22 | Муфта 3КВТпН10-70/120 | Муфта концевая на напряжение до 10 кВ, для трехжильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, внутренней установки, с болтовыми наконечниками. Сечение жил кабеля, мм2 70, 95, 120. | 15 | кмп. |