# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 7 «Автоматизация комплексная»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-АК

# ТОМ 5.7

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 7 «Автоматизация комплексная»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-АК

# ТОМ 5.7

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО -П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г. ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК.С | # Содержание |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК.СП | # Состав проекта |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК.ПЗ | # Пояснительная записка |  |
| # 1 | Общие данные |  |
| # 2 | Нормативные документы |  |
| # 3 | Исходные данные |  |
| # 4 | Основные решения |  |
|  | # ЧЕРТЕЖИ: |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК лист 2 | Схема функциональная автоматизации котлоагрегата “VIESSMANN VITOPLEX 200 тип SX2A111” (№1, №2, №3, №4) |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК лист 3 | Схема функциональная автоматизации вспомогательного оборудования |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК лист 4 | Схема функциональная автоматизации системы топливоснабжения |  |
|  | # ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК .СО | # Спецификация оборудования |  |
| Приложение №1 | # Техническое задание на проектирование |  |
| Приложение №2 | # Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние |  |
|  | # на безопасность объектов капитального строительства |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

1. Общие данные

Целью строительства  котельной является обеспечение тепловой энергией (отопление, вентиляция, ГВС) существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование .

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО –П-145-04032010  от 08 апреля 2011г. (Приложение № 13).

России, а также во исполнение письма ГГТН России от 25.04.98 за № 01-17/116.

2. Нормативные документы

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СН и П II-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и

составе проектной документации на строительство зданий и сооружений;

2. СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети. Нормы проектирования”.

3. СНиП 23-01-99 “Строительная климатология и геофизика”.

4. СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

5. СНиП 23-03-2003    “Защита от шума”.

6. СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов.

7. СНиП 41-03-2003 “ Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”

8. СНиП 12-01-2004 “Производственные здания”.

9.СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”.

10.СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”.

11. СН 174 -75 “Инструкция по проектированию энергоснабжения

промышленных предприятий”

12. СН 357-77 “Инструкция по проектированию силового и

осветительного электрооборудования промышленных предприятий”.

13. СН 245-71 “Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий”.

14. СНиП 3.01.04.-87 “Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов”.

15. СНиП 12-04-96 “Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством

объектов. Основные положения”.

16. СНиП 3.05.06 -85 “Электротехнические устройства”

17. СНиП 3.05.07 -85 “Системы автоматизации”.

18. ГОСТ 21.402-83 “Антикоррозийная защита газоходов и трубопроводов”.

19. Сборник руководящих материалов ГОСГОРТЕХНАДЗОРА России

20. Сборник противопожарных норм проектирования промышленных предприятий

21. ГОСТ 7512-82 Пособие по методам контроля качества сварных

трубопроводов, выполняемых в строительстве

22. ГОСТ 14202   Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска.

23. ПУЭ «Правила устройства электроустановок ».

24. ГОСТ 9544-93 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов.

25. РДС 10-231-93* Система сертификации ГОСТ  в строительстве

26. Система проектной документации в строительстве.

27. ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

28. СНиП III-Г.10.4.-67 “Теплоэнергетическое оборудование.  Правила

производства монтажных работ.”

29. ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.

30. СНиП 42-01-2002  Газораспределительные системы.

31. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов;

а также других норм проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.

3. Исходные данные

Комплект рабочих чертежей марки «АК» для автоматизированной котельной, разработан на основании тепломеханического раздела проекта в соответствии с действующими ПУЭ, СНиП и другими документами по строительству РФ.

Объектами автоматизации и оснащения КИП котельной являются: водогрейный котел WIESSMANN VITOPLEX 200 (01, 02, 03, 04) с комбинированной горелкой WEISHAUPT WM-GL20/3-A  1 исп.  ZM-Т, а так же: циркуляционный насос  котлового контура (К04), сетевой насос с частотным регулированием (К06), насос исходной воды (К07), насос греющего контура ГВС (К12), насос рециркуляционный системы ГВС (К13).

4. Основные решения

Система автоматизации котельной принята электронная на основе устройства цифрового программного управления контуром котловой воды Vitotronic 100/300-К.

Система управления насосами с частотным регулированием поставляется комплектно.

Питание общих цепей системы регулирования осуществляется переменным током напряжением 220 В, 50 Гц.

Разделом автоматизации предусматривается:

-  Автоматическое, устройством Vitotronic 300-К регулирование температуры воды  в трубопроводах Т11 и Т3  по датчикам температуры;

- Автоматическое, устройством Vitotronic 100 и ручное со щита управление насосами К04;

-  Автоматическое, устройством Vitotronic 300-К и ручное со щита управление насосами К06 и К12;

-  Учет и архивация расхода, давления и температуры в котельной осуществляется на основе тепловычислителя СПТ 943.1 фирмы «ЛОГИКА».

Аварийно-предупредительная сигнализация выдает световой и звуковой сигнал и передает сигналы неисправности в схему диспетчеризации при:

- аварийном останове котлов №1, №2, №3, №4;

- аварии горелки котлов №1, №2, №3, №4;

- аварии циркуляционных насосов К04 котлов №1, №2, №3, №4;

- аварии сетевого насоса (К06);

- аварии насоса исходной воды (К07);

- аварии насоса греющего контура ГВС (К12);

- аварии насоса рециркуляционный системы ГВС (К13);

- понижении и повышении давления в  обратном сетевом трубопроводе (Т21);

- понижении давления жидкого топлива на входе в котельную;

- понижении температуры жидкого топлива на входе в котельную;

- достижении верхнего и нижнего аварийных уровней в емкостях запаса дизтоплива;

- понижении и повышении давления газа на входе в котельную.