ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку и монтаж сборно-разборного ангара для хранения эксплуатационной и противопожарной техники ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ»  ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на приобретение и монтаж сборно-разборного ангара для хранения металлоизделий и оборудования на производственной базе Челябинского отделения

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Сборно-разборный ангар для хранения эксплуатационной и противопожарной техники ПХРО Челябинского отделения

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые сырье, материалы и комплектующие должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, не бывшие в использовании, не из ремонта, не выставочные образцы, свободными от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Нет.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Сборно-разборный ангар монтируется по схеме (Приложение 1)

Подраздел 1.5 Код ОКП

Обязательная сертификация не требуется.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборно-разборный ангар для хранения эксплуатационной и противопожарной техники ПХРО Челябинского отделения» предназначен для защиты техники от атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборно-разборный ангар должен выдерживать годовой ход температуры от -400С до +500С, суточный в 200С; высоту снежного покрова до 35 см. Максимальная скорость ветра для региона эксплуатации ангара может достигать 30 м/с. Сейсмическая стойкость 6 баллов.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы и комплектующие должны соответствовать требованиям законодательных актов, стандартов, технических регламентов или условий, норм и правил. Исполнитель соблюдает требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства РФ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производствах работ; - СНиП 12-01-2004 Организация строительства; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1); - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 2).

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Каркас ангара – металлический (квадратный профиль). Ограждение с тыльной, боковых сторон и крыши из профилированного листа. Металлические конструкции должны быть огрунтованы и окрашены. Основание ангара – дорожные плиты, укладываемые на подготовку из щебня. Размеры ангара в плане: длина – 25 м; ширина – 6 м; высота со стороны главного фасада – 5 м, со стороны заднего фасада – 4 м. С лицевой стороны оборудуется съезд.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Ангар должен защищать от атмосферных осадков эксплуатационную и противопожарную технику, размещенную в ангаре. Ангар должен выдерживать погодно-климатические воздействия на него в процессе эксплуатации

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Дорожные плиты не должны иметь трещин и сколов, трубы каркаса не должны быть деформированы. Профнастил не должен иметь царапин, следов рихтовки.

Нет Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Нет

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Поставляемый товар (комплектующие и материалы) должен иметь упаковку, предотвращающую порчу товара при транспортировке и длительном хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка сборно-разборного ангара осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Приемка производится на территории ПХРО Челябинского отделения (по адресу: 454503, Челябинская обл., Сосновский район, 6 км севернее д.Чишма) в присутствии представителей обеих сторон и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой. Доставка, разгрузка сборно-разборного ангара на территорию Заказчика осуществляется Исполнителем и за счет средств Исполнителя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В состав обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с ангаром включаются: - техническое описание и инструкция по эксплуатации сборно-разборного ангара; - сертификаты соответствия на комплектующие изделия, в случаи обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемые комплектующие изделия ангара должны быть пригодны к длительному хранению без ухудшения своих качественных и функциональных характеристик, защищены от коррозии, металлоконструкции должны быть огрунтованы и окрашены.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на ангар устанавливается 3 (три) года с момента с момента подписания Покупателем акта приема-передачи Товара. Гарантийный срок на монтажные работы устанавливается 24 месяца с момента принятия Заказчиком результата выполненных работ и подписания соответствующих документов, предусмотренных договором.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обеспечивает монтаж сборно-разборного ангара, а именно: - выполняет основание для ангара; - собирает металлические конструкции стен и кровли, облицовывает каркас профлистом; - устанавливает ворота ангара; - оборудует съезд для техники.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Используемые в производстве работ материалы должны иметь сертификаты качества и/или технические паспорта. Все материалы, из которых будет изготавливаться ангар должны соответствовать нормам пожарной безопасности. Исполнитель должен иметь в своём распоряжении технику, приспособления и инвентарь, необходимые для качественного выполнения работ. На протяжении периода производства работ Исполнитель организует контроль качества выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Сборно-разборный ангар поставляется и монтируется в единственном экземпляре. Дата начала поставки (оказания услуг) – с момента заключения договора; Дата окончания поставки (оказания услуг) – 15.12.2014 года.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Заказчику передаются копии технических паспортов и/или сертификаты соответствия, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на применяемые материалы и комплектующие, до передачи материалов и комплектующих в работу.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивная схема сборно-разборного ангара | 1 |