- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник светодиодный Типа Nord RSD Ni (200) серия "Кобра" или эквивалент. | Технические характеристики Наличие вторичной оптики обязательно Тип крепления - крепление консольное (до 60 мм) Тип светодиодов – матрица Кривая сила света – Ш Угол расходимости светового потока, гр. не менее - 160*90 Количество светодиодов – 4 Мощность светодиодов, Вт не менее – 50 Световой поток не менее – 20300 Цветовая температура , не более К – 5000 Степень защиты,IP не менее – 65 Индекс цветопередачи,CRI (RA) не менее – 80 Cos f (Pf) не менее - 0.97 Входное напряжение - AC от 90 до 285 Частота, Гц. - 50-60 Общая мощность, Вт не более – 210 Пульсация светового потока, не более - 1% Габаритные размеры, мм, не более - 980*301*103 Масса, кг, не более – 10 Гарантия не менее - 2 года Марка светодиодов - Cip 3535 NS | шт. | 8 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика;

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов) выпуска не ранее 2014 г.;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).