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Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования аварийного электроснабжения 00UAC, 10-20URS.
Извещение № 121015/0528/461 опубликовано «15» октября 2012 г.
Вопрос: 
При подготовке заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на «Разработку, изготовление и поставку оборудования аварийного электроснабжения OOUAC, 10-20URS» (номер закупки 121015/0528/461) возникли вопросы, вызванные несоответствием ИП, указанных в Спецификации поставки оборудования, типу запрашиваемого оборудования:
1. В электронных таблицах «03_2 Приложение 1 к ТЗ Аварийка исправленное.хls» и «Приложение 1. Аварийное к договору.хls» в позициях 1.14.4 и 1.15.4 для Зарядно-подзарядных устройств указаны ИП W20.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.031.MD.00 16.

Данные ИТТ распространяются на распределительные устройства постоянного тока и не содержат исходных технических требований на Зарядно-подзарядные устройства, указанные в Спецификации поставки оборудования.

Просим Вас пояснить, какими ИТТ необходимо руководствоваться для подбора Зарядно-подзарядных устройств при подготовке заявки на участие в конкурсе.
Просим разъяснить вышеуказанные вопросы.
Ответ: 
Для оборудования по позициям 1.14.4 и 1.15.14 для зарядно-подзрадных устройств необходимо использовать ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.031.MD.0013, опубликованные в составе конкурсной документации, опубликованной на официальном сайте  http://zakupki.rosatom.ru.
