ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

15.01.2014

РАЗЪЯСНЕНИЕ

# ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

в электронной форме на право заключения договора на поставку измерительных приборов

В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации по запросу цен на право заключения договора на поставку измерительных приборов:

| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации | Разъяснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сообщить точный диаметр условного прохода по п.3,4,9,13,14 Тома 2 «Технической части» | Необходимо ориентироваться на код заказа. Например: ЭМИС –ВИХРЬ 200-150 А-Г-Н-Ф-1,6-250-А-ГП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 где 1 диаметр условного прохода трубопровода, в мм; 2 класс точности прибора; 3 тип измеряемой среды (Г-газ/пар, Ж-жидкость, К-кислород); 4 материал изготовления (Н-нержавеющая сталь); 5 тип подсоединения к процессу (Ф фланец, ФР-фланец со встроенным переходом); 6 давление в трубопроводе; 7 температура 8 выходы прибора (А дополнительный токовый выход); 9 наличие гос.поверки. |
| 2 | 1) Позиция 3 запроса (Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200-150-А-Г-Н-Ф-1,6-250-А-ГП).В маркировке позиции присутствует буква "Г", что обозначает тип измеряемой среды "газ или пар". Ниже в расшифровке тип измеряемой среду указан как "жидкость". Прошу уточнить тип измеряемой среды по данной позиции. 2) Позиция 4 запрос (Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200-100-А-Ж-Н-Ф-1,6-250-А-ГП). В маркировке позиции присутствует буква "Ж", что обозначает тип измеряемой среды "жидкость". Ниже в расшифровке тип измеряемой среду указан как "газ или пар". Прошу уточнить тип измеряемой среды по данной позиции. 3) Позиция 7 запроса (Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200-050-А-Г-Н-Ф-1,6-250-А-ГП) . В маркировке позиции присутствует буква "Г", что обозначает тип измеряемой среды "газ или пар". Ниже в расшифровке тип измеряемой среду указан как "жидкость". Прошу уточнить тип измеряемой среды по данной позиции. 4) Позиция 9 запроса (Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200-040-А-Г-Н-Ф-1,6-250-А-ГП ). В маркировке позиции указан код "250", что обозначает диапазон температуры 40С.+250С. Ниже в расшифровке приведены 4 варианта данной опции. Прошу уточнить какой диапазон измеряемых температур необходим для данной позиции. 5) Позиция 10 запроса (Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200-025-А-Ж-Н-ФР-1,6-250-А-ГП) .В маркировке позиции присутствует буква "Ж", что обозначает тип измеряемой среды "жидкость". Ниже в расшифровке тип измеряемой среду указан как "газ или пар". Прошу уточнить тип измеряемой среды по данной позиции. 6) Позиция 11 запроса (Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200-025-А-Г-Н-ФР-1,6-250-А-ГП) .В маркировке позиции присутствует буква "Г", что обозначает тип измеряемой среды "газ или пар". Ниже в расшифровке тип измеряемой среду указан как "жидкость". Прошу уточнить тип измеряемой среды по данной позиции. 7) Вопрос касается позиций 5,6,8,9,10,12,13. В маркировке данных позиций и их описании противоречия: в одном месте указана опция Ф (фланцевое исполнение), а в другом месте ФР (фланцевое расширение. Прошу уточнить по каждой позиции, какое конструктивное исполнение необходимо. 8) Вопрос касается позиций 3,4,5,9,10,13.14 .В маркировке данных позиций четко указан диаметр условного прохода ( Ду), однако в описании ниже указывается данный параметр, причем в маркировке вышеназванных позиций эти цифры разнятся. Прошу уточнить, какой Ду необходим по данным позициям. |  |

Закупочная комиссия:

| ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |  |
| Тимошик Виталий Анатольевич | Начальник УЗУ |  |
| Члены закупочной комиссии: |  |  |
| Жигмонт Татьяна Борисовна | Начальник ОПРА УЗУ |  |
| Говырин Владимир Вячеславович | Ведущий юрисконсульт ОПРА УЗУ |  |
| Лучникова Лариса Владимировна | Начальник ОКОиМ |  |
| Синицына Людмила Владимировна | Специалист по обеспечению экономической безопасности ОЭБ |  |
| Секретарь закупочной комиссии без права голоса: |  |  |
| Клепалова Наталья Михайловна | Специалист по конкурсным торгам |  |