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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Ед. изм.
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Модуль ввода
	Модуль ввода I-7019R 
- число каналов – 8,
- типы входов – мВ, В, мА,
- типы термопар – J, K, E, L…,
- погрешность – 0,1%.
	Не предусмотрено
	В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD),  руководство по эксплуатации
	шт.
	Не предусмотрено
	7
	21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка
	Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	2
	Модуль конвертора
	Модуль конвертора I-7561
- интерфейс входа – USB,
- интерфейс выхода – RS 485.
	Не предусмотрено
	В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD),  руководство по эксплуатации
	шт.
	
	3
	21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка
	Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	3
	Нормирующий преобразователь
	Нормирующий преобразователь DSCA40-01
- число каналов  - 1,
- входной сигнал –± 10мВ,
- полоса частот – от 0 до 3 кГц, 
- погрешность – 0,05 %.
	Не предусмотрено
	В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD),  руководство по эксплуатации
	шт.
	
	10
	21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка
	Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	4
	Нормирующий преобразователь
	Нормирующий преобразователь DSCA33-01
- число каналов  - 1,
- входной сигнал –100мВ, (скв),
- полоса частот – от 45 Гц до 1 кГц, 
- погрешность – 0,5 %.
	Не предусмотрено
	В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD),  руководство по эксплуатации
	шт.
	
	6
	21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка
	Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	5
	Нормирующий преобразователь
	Нормирующий преобразователь DSCA47K-05C
- число каналов  - 1,
- входной сигнал – от 0 до 500 °С, град. К,
- полоса частот – от 0 до 3 Гц, 
- погрешность – 0,05 %.
	Не предусмотрено
	В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD),  руководство по эксплуатации
	шт.
	
	4
	21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка
	Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю


В случае указания на фирменное наименование читать также «или эквивалент».
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Товар должен находиться в упаковке производителя. Товар должен быть укомплектован необходимыми разъемами и креплениями на динрейку, программным обеспечением на CD-диске. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки


	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров


	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-
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Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.



