«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка модулей ввода, конвертирования и нормирующих преобразователей

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модуль ввода | Модуль ввода I-7019R - число каналов – 8, - типы входов – мВ, В, мА, - типы термопар – J, K, E, L…, - погрешность – 0,1%. | Не предусмотрено | В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD), руководство по эксплуатации | шт. | Не предусмотрено | 7 | 21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка | Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю |
| 2 | Модуль конвертора | Модуль конвертора I-7561 - интерфейс входа – USB, - интерфейс выхода – RS 485. | Не предусмотрено | В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD), руководство по эксплуатации | шт. |  | 3 | 21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка | Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю |
| 3 | Нормирующий преобразователь | Нормирующий преобразователь DSCA40-01 - число каналов - 1, - входной сигнал –± 10мВ, - полоса частот – от 0 до 3 кГц, - погрешность – 0,05 %. | Не предусмотрено | В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD), руководство по эксплуатации | шт. |  | 10 | 21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка | Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю |
| 4 | Нормирующий преобразователь | Нормирующий преобразователь DSCA33-01 - число каналов - 1, - входной сигнал –100мВ, (скв), - полоса частот – от 45 Гц до 1 кГц, - погрешность – 0,5 %. | Не предусмотрено | В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD), руководство по эксплуатации | шт. |  | 6 | 21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка | Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю |
| 5 | Нормирующий преобразователь | Нормирующий преобразователь DSCA47K-05C - число каналов - 1, - входной сигнал – от 0 до 500 °С, град. К, - полоса частот – от 0 до 3 Гц, - погрешность – 0,05 %. | Не предусмотрено | В комплект должны входить: разъемы и крепления на динрейку, программное обеспечение на диске (CD), руководство по эксплуатации | шт. |  | 4 | 21 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка | Срок гарантийного обслуживания оборудования составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю |

В случае указания на фирменное наименование читать также «или эквивалент».

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен находиться в упаковке производителя. Товар должен быть укомплектован необходимыми разъемами и креплениями на динрейку, программным обеспечением на CD-диске.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.