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Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

«Подготовка материалов по корректировке ОУОБ энергоблока №5       Нововоронежской АЭС по условиям действия лицензии №ГН-03-101-2427 от              26 сентября 2010г. (с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6) на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №5 Нововоронежской АЭС».
1. Название работы «Подготовка материалов по корректировке ОУОБ энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС по условиям действия лицензии №ГН-03-101-2427 от                26 сентября 2010г. (с изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6) на эксплуатацию ядерной установки  энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС».
· Основание для заключения договора: 

· «Программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, финансируемая в   2013 году за счет резерва  по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. №68» (п. 1.1.1);
· План мероприятий № 56/13.
2. Срок выполнения работы по договору:

Начало:        с момента подписания договора

Окончание: «05» ноября 2013г.

3. Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур (ОЗП).

4. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 

       Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме подготовки проектов извещений об изменении и материалов по корректировке ОУОБ энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС для устранения замечаний и учета рекомендаций, изложенных в экспертных заключениях ДНП-5-1641-2010, ДНП-5-1862-2011, ДНП-5-1902-2011,       ДНП-5-1938-2011, ДНП-5-1955-2011, ДНП-5-2190-2012 в соответствии с требованиями п.6.3 УДЛ № ГН-03-101-2427 от 26.09.2010 г. ( в редакции изменения №6).
5. Исходные данные для проведения работ:

     - Экспертные заключения ДНП-5-1641-2010, ДНП-5-1862-2011, ДНП-5-1902-2011, ДНП-5-1938-2011, ДНП-5-1955-2011, ДНП-5-2190-2012.
     - Отчет по углубленной оценке безопасности блока 5 Нововоронежской АЭС      (инв. №1768П-1783П, 1968П).
Документы предоставляются по запросу Исполнителя после оформления договора.
6.  Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

  На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен
разработать проекты извещений об изменении и материалы по корректировке ОУОБ энергоблока № 5 для устранения замечаний и учета рекомендаций, изложенных в экспертных заключениях: ДНП-5-1641-2010, ДНП-5-1862-2011, ДНП-5-1902-2011,      ДНП-5-1938-2011, ДНП-5-1955-2011, ДНП-5-2190-2012 в соответствии с требованиями п.6.3 УДЛ №ГН-03-101-2427 от 26.09.2010 г. (в редакции изменения №6), а также для текущей корректировки ОУОБ. 
7. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. Нововоронежская АЭС.

8. Отчетные материалы.

 Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет, проекты извещений об изменении и материалы по корректировке ОУОБ энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. 
Проекты извещений об изменении и материалы по корректировке ОУОБ энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС предоставляются Заказчику в 2 экземплярах: на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Заказчику ежеквартально должны предоставляться «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
        Регистрация отчётных документов и сдача их в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-04.

