Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________________С.В. Тарасов

«10»  июля  2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
клапанов, вентилей, задвижек в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ВЕНТИЛЬ 15Б1П Ф32 ТУ26-07.1392-86
	шт
	2

	2
	КАРТРИДЖ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 40
	шт
	3

	3
	Кран шаровой 11Б27П1 Ф40 ТУ 3712-002-04606952-03
	шт
	5

	4
	КРАН-БУКСА С МАХОВИКОМ
	шт
	80

	5
	Клапан КВР-100М ТУ 3648-044-00218526-2003
	шт
	5

	6
	ВЕНТИЛЬ 15Б3РДУ15
	шт
	85

	7
	Кран шаровой с рукояткой Valtec B-B VT.314 1
	шт
	30

	8
	Вентиль 15КЧ18П1 Ф32 ТУ 3732-001-00218137-94
	шт
	2

	9
	СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-ЦР ГОСТ25809-83
	шт
	10

	10
	Кран писсуарный 1/2 ТУ 4952-001-81670751-2008
	шт
	45

	11
	КРАН КРС-20 С ПВХ ТРУБКОЙ
	шт
	2

	12
	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ СМАРТ-КАРАТ SM064005AA
	шт
	3

	13
	Кран шаровой VIENNA 3/4 ITAP 116/216 Италия
	шт
	5

	14
	Кран-букса короткая ГОСТ 15167-93
	шт
	50

	15
	Кран шаровой КШ3К-16-15Р ТУ 3700-020-00217366-99
	шт
	2

	16
	Кран шаровой с рукояткой Valtec B-B VT.314 1/2
	шт
	30

	17
	КРАН-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ СМ-М-Ц ГОСТ 25809-83
	шт
	1

	18
	ВЕНТИЛЬ Ф20
	шт
	15

	19
	КРАН ШАРОВОЙ Ф15 ИМПОРТ
	шт
	20

	20
	ЗАДВИЖКА 31Ч6БР Ф 80 ТУ26-07.1249-80
	шт
	5

	21
	Задвижка 30Ч6БР Ф80 ТУ 3721-001-00324292-95
	шт
	8

	22
	Кран-букса КВ15Д1/2 ТУ 21-028-89-95-011-90
	шт
	10

	23
	Счетчик воды ВСТ-15 ТУ 4213-200-18151455-2001
	шт
	3

	24
	Кран шаровой 11Б27П1 Ф25 ТУ 3712-002-04606952-03
	шт
	12

	25
	Кран шаровой муфтовый ART 090 IDEAL 1/2
	шт
	10

	26
	3АДВИЖКИ 30Ч17БК Ф80 ГОСТ 11933-66
	шт
	1

	27
	Смеситель Iddis Praktic Plus PRPSB20i05
	шт
	10

	28
	КРАН-БУКСА Д/СМЕСИТЕЛЯ
	шт
	40

	29
	ВЕНТИЛЬ 15НЖ65БК Ф65 ГОСТ 22446-77
	шт
	1

	30
	ЗАДВИЖКА 30С41НЖ Ф 80 Г.10194-78
	шт
	5

	31
	Вентиль 15Б1П Ф20 ТУ 3712-001-04606952-04
	шт
	36

	32
	Вентиль PPR-С PA 460010 Ф25
	шт
	50

	33
	ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П Ф25
	шт
	2

	34
	Кран шаровый в/в латунь Ф25мм
	шт
	5

	35
	Кран шаровой с рукояткой Valtec B-B VT.314 3/4
	шт
	30

	36
	Головка вентильная с резиновым затвором № 026-0952
	шт
	20

	37
	Кран трехходовой M20x1,5 G1/2
	шт
	20

	38
	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ
	шт
	1

	39
	Головка вентильная с керамическим затвором № 026-0953 
	шт
	30

	40
	Кран с рукояткой-бабочкой VALTEC BASE артикул VT.217 1/2 Ф15
	шт
	14

	41
	Фильтр PPR-С PA 440010 Ф25
	шт
	102

	42
	Кран-букса керамическая 1/8 Китай
	шт
	30

	43
	ВЕНТИЛИ 15Б1БК Ф20 ГОСТ 9086-74
	шт
	10

	44
	Кран-букса керамическая короткая ГОСТ 15167-93
	шт
	20

	45
	Кран писсуарный ТУ 03973239-003-95
	шт
	4

	46
	Кран шаровой 3/4 ВН-ВН ручка/VАLТЕК Италия
	шт
	10

	47
	КРАН ШАРОВОЙ КШЗК16-50
	шт
	4

	48
	Кран шаровой Itap FF 092 1/2
	шт
	25

	49
	Кран КРС-20 ТУ 4951-001-00218207-2003
	шт
	2

	50
	Кран шаровой Valtec VT.215.N.04 1/2
	шт
	10

	51
	КРАН 11Б27П1 Ф32 ТУ26-07-1430-87
	шт
	2

	52
	Кран шаровой 11Б27П1 Ф20 ТУ 3712-002-04606952-03
	шт
	37

	53
	ВЕНТИЛИ 15КЧ18БР Ф50 ГОСТ 18161-72
	шт
	4

	54
	Кран шаровой Broen Ballomax артикул КШТ 64.103.032
	шт
	2

	55
	КРАН В0Д0РА3Б0РНЫЙ ДУ 20 ГОСТ 8906-58
	шт
	10

	56
	Вентиль 15КЧ18П Ф32 ТУ 3732-001-00218137-94
	шт
	21

	57
	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Ф25 РУ16 ТУ3712-005-04606952-03
	шт
	20

	58
	КРАН ШАРОВОЙ Ф20 (с накидной гайкой прямой 3/4)
	шт
	1

	59
	Счетчик воды ВСКМ-20 ТУ 400-09-93-97
	шт
	4

	60
	Вентиль 1Б1Р Ф50 ТУ 26-07.225-78
	шт
	1

	61
	ФИЛЬТР ВОДЯНОЙ 5 МИКРОН
	шт
	3

	62
	Кран прямой с полусгоном Valtec 1/2 В-Н (F- М) S.227 
	шт
	10

	63
	КРАН-БУКСА ГОСТ 23795-79
	шт
	40


	64
	3АДВИЖКИ 30Ч17БК Ф100 ГОСТ 11933-66
	шт
	1

	65
	КАРТРИДЖ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 35ММ
	шт
	23

	66
	Смеситель Елочка ТУ 4951-018-00288478-98
	шт
	27

	67
	Фильтр магн. муфтовый ФММ-15 Ф15 ТУ 3722-001-48055051-2005
	шт
	10

	68
	Кран шаровой 1/2 ВН-ВН VIЕNА ручка/IТАR Италия
	шт
	50

	69
	Кран шаровой ARCO NILE Ф20 Италия
	шт
	5

	70
	Смеситель MU282 Siko артикул 006855
	шт
	100

	71
	КРАН 11Б27П Ф25 ТУ26-07.1430-87
	шт
	4

	72
	Кран шаровой ARCO SENA 1/2 AP1515
	шт
	5

	73
	КЛАПАН УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ АЗТ10-15/250 (КС7142-04)
	шт
	1

	74
	Блок вентильный Манотомь В-0,5 М20Х1,5
	шт
	25

	75
	Фильтр сетчатый Ф50 ТУ 3712-005-04606952-03
	шт
	1

	76
	Кран шаровой Broen Ballomax артикул КШТ 64.103.025
	шт
	3

	77
	КЛАПАН КВР-100 ТУ400-28-360-80
	шт
	1

	78
	Смеситель STC Helios артикул 40530
	шт
	3

	79
	СМЕСИТЕЛЬ ЕЛОЧКА RCV-53
	шт
	3

	80
	Кран шаровой с рукояткой Valtec B-H VT.315 1
	шт
	30

	81
	КЛАПАН КВР-25 УХЛ4.2 ТУ26-04.646-86
	шт
	6

	82
	Кран шаровой Broen Ballomax артикул КШТ 64.103.040
	шт
	1

	83
	КРАН 11Б27П ДУ15 РУ30 ПР-ВО ИТАЛИЯ
	шт
	10

	84
	Кран полипропиленовый Ф25 ТУ 2248-033-002284581
	шт
	10

	85
	ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П Ф40
	шт
	3

	86
	КРАН ШАРОВОЙ Ф15 (с накидной гайкой прямой 1/2)
	шт
	1

	87
	Кран-букса 1/2 
	шт
	30

	88
	Кран шаровой КШ3К-16-40Р ТУ 3700-020-00217366-99
	шт
	2

	89
	Смеситель Vidima B9739AA
	шт
	37

	90
	ВЕНТИЛИ 3АП0РНЫЕ 15КЧ 4К Ф 80
	шт
	1

	91
	ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ Ф 80 ГОСТ 19192-73
	шт
	1

	92
	КЛАПАН 379-02-00 К ВЕНТИЛЮ ВК-94
	шт
	1000

	93
	Кран шаровой Broen Ballomax артикул КШТ 64.103.020
	шт
	3

	94
	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ КВ-15 ГОСТ 20275-74
	шт
	59

	95
	Кран шаровой PPR-С PA 400010 Ф25
	шт
	50

	96
	СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ С НИЖНИМ ИЗЛИВОМ
	шт
	5

	97
	Задвижка 30Ч6БР Ф50 ТУ 3721-001-00324292-95
	шт
	4

	98
	Вентиль 15КЧ18П2 Ф15 ТУ 3732-001-00218137-94
	шт
	50

	99
	Фильтр сетчатый (внутренний-внутренний) VTр.747 d20 Valtec
	шт
	10

	100
	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Ф20 РУ16 ТУ400-09-91-98
	шт
	50

	101
	Кран-букса длинноштоковая 1/2 ГОСТ 15167-93
	шт
	30

	102
	СМЕСИТЕЛЬ ЕЛОЧКА ДЛЯ МОЙКИ
	шт
	16

	103
	Вентиль 15Б1БК ДУ15 ГОСТ 9086-74
	шт
	25

	104
	ВЕНТИЛЬ Ф50 ИМПОРТ
	шт
	2

	105
	Задвижка М3В 30ч39р Х Ду 100 Ру16  арт.71571 
	шт
	8

	106
	Кран шаровой ARCO SENA 1/2 AP1415
	шт
	5

	107
	Кран Маевского Ф15 ГОСТ 19681-94
	шт
	10

	108
	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША СО СТОЙКОЙ
	шт
	5

	109
	ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ Ф 50 ГОСТ 19192-73
	шт
	5

	110
	СМЕСИТЕЛЬ ЛОКТЕВОЙ Г.25809-83
	шт
	8

	111
	КЛАПАН КВР-63 УХЛ4.2 ТУ 26-04.646-86
	шт
	8

	112
	Кран шаровой VIENNA 1/2 В-Н Itap 119
	шт
	20

	113
	КРАН ШАРОВОЙ 1/4
	шт
	20

	114
	Фильтр ФМФ-50 Ф50 д/очистки воды ТУ 400-09-91-98
	шт
	1

	115
	Счетчик воды ВСТН-40 ТУ 4213-201-18151455-2002
	шт
	1

	116
	Кран шаровой VALTEC VT292 3/4 Германия
	шт
	5

	117
	СМЕСИТЕЛЬ Д/ДУША СМ-Д-СТ ГОСТ25809-83
	шт
	15

	118
	Кран шаровой муфтовый ADCA-BV16-025 Ф25
	шт
	5

	119
	СМЕСИТЕЛЬ Д/ДУША SKYLINE
	шт
	5

	120
	ЗАДВИЖКА 30С41НЖ Ф50 ГОСТ 10194-78
	шт
	10

	121
	Смеситель Р-19 GALA
	шт
	2

	122
	Клапан 15Б806Р2 Ф15 ТУ 26-07-1046-74
	шт
	10

	123
	Кран с рукояткой-бабочкой VALTEC В-Н VT.214 2
	шт
	10

	124
	Кран шаровой ARCO SENA 1/2 AP1015
	шт
	5

	125
	Шланг для душа  STC артикул 9509
	шт
	15

	126
	КРАН 11Б27П1 Ф15 ТУ3712-002-04606952-03
	шт
	99

	127
	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ MINOMESS Ф20
	шт
	2

	128
	Кран с рукояткой-бабочкой VALTEC В-Н VT.214 11/2
	шт
	10

	129
	КРАН 11Б27П Ф20 ТУ26-07-1430-87
	шт
	2

	130
	Смеситель для биде DIАNА Италия
	шт
	5

	131
	Кран шаровой Valtec VT.215.N.05 3/4
	шт
	10

	132
	Кран шаровый в/в латунь Ф20мм
	шт
	10

	133
	Вентиль 15КЧ18П Ф15 ТУ 3732-001-00218137-94
	шт
	117

	134
	ВЕНТИЛЬ МУФТ 15Ч8РК ДУ32ММ
	шт
	15

	135
	ВЕНТИЛЬ 15Б1П Ф15 ТУ3712-001-04606952-2004
	шт
	34

	136
	Кран с рукояткой-бабочкой VALTEC Н-Н VT.219 3/4
	шт
	30

	137
	ВЕНТИЛИ 15КЧ18Р Ф20 ГОСТ 18161-72
	шт
	4

	138
	Кран шаровой 7750-P020 с рукояткой
	шт
	15

	139
	Кран шаровой с рукояткой Valtec B-H VT.315 3/4
	шт
	30

	140
	Кран полипропиленовый Ф15 ТУ 2248-033-002284581-2009
	шт
	12

	141
	Вентиль ВК-94-01 ТУ 3645-042-05785477-01
	шт
	200

	142
	Задвижка М3В Ф100 ТУ 3721-014-03219029-2004
	шт
	4

	143
	Вентиль 15КЧ18П1 Ф15 ТУ 3732-001-00218137-94
	шт
	6

	144
	ЗАДВИЖКА 31Ч6БР Ф50 ТУ26-07-1249-80
	шт
	15

	145
	Кран с рукояткой-бабочкой VALTEC Н-Н VT.219 1
	шт
	30

	146
	Вентиль шаровой ДУ 15 любой стандартной марки
	шт
	20

	147
	Смеситель VIDIMA B2995AA Италия
	шт
	20

	148
	Кран полипропиленовый Ф20 ТУ 2248-033-002284581
	шт
	12

	149
	Коллектор регулирующий FAR Rubinetterie FK 3822 112TR 1
	шт
	1

	150
	ЗАДВИЖКА М3В Ф50ТУ3721-03219029-2004
	шт
	4

	151
	Задвижка М3В Ф200 ТУ 3721-014-03219029-2004
	шт
	2

	152
	КРАН 11Б27П Ф15 ТУ26-07.1430-87
	шт
	4

	153
	Кран-букса керамическая 1/2 Китай
	шт
	50

	154
	МАХОВИК ПЛАСТМАССОВЫЙ
	шт
	20

	155
	Кран-букса M18х1 Китай
	шт
	20

	156
	Кран шаровой с рукояткой Valtec B-H VT.315 1/2
	шт
	30

	157
	3АДВИЖКИ 30Ч17БК Ф50 ГОСТ 11933-66
	шт
	4

	158
	ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П Ф32
	шт
	2

	159
	Кран-букса червячная ГОСТ 15167-93
	шт
	100

	160
	Кран шаровой MF 3/4 ITAP 093 Италия
	шт
	12

	161
	Вентиль 15Б1П Ф25 ТУ 3712-001-04606952-04
	шт
	4

	162
	СМЕСИТЕЛЬ Д/МОЙКИ НАСТЕН.С ВЕРХ.ИЗЛИВ Г.25809-96
	шт
	10

	163
	Смеситель STC серии Achille артикул 40312
	шт
	1

	164
	Лейка для душа ROSHE MC-838 Китай
	шт
	70

	165
	Кран с рукояткой-бабочкой VALTEC Н-Н VT.219 1/2
	шт
	30

	166
	ВЕНТИЛЬ 15Б3Р Ф20 ТУ26-07.1392-86
	шт
	19

	167
	Кран шаровой Broen Ballomax артикул КШТ 61.103.015
	шт
	4

	168
	ЗАДВИЖКА 31Ч6БР Ф100 ТУ26-07.1249-80
	шт
	2

	169
	Кран-букса червячная длинноштоковая ГОСТ 15167-9
	шт
	20

	170
	КРАН ПИССУАРНЫЙ 726 КНОПОЧНЫЙ
	шт
	10

	171
	Вентиль 15КЧ18П Ф50 ТУ 3732-001-00218137-94
	шт
	18

	172
	ВОДОСЧЕТЧИК СТВГ-80
	шт
	1

	173
	КРАН ШАРОВОЙ Ф25 СТАЛЬНОЙ
	шт
	4

	174
	Вентиль угловой КПЛ-50-1 Ф50 ТУ 4854-001-32914871-2004
	шт
	15

	175
	СЧЕТЧИК ВОДЫ СВ-15
	шт
	3

	176
	Смеситель Vidima B1792AA Болгария
	шт
	60

	177
	Лейка душевая STC артикул  9513
	шт
	5

	178
	Смеситель SERRA CASCATA Италия
	шт
	3

	179
	Лейка для душа Ф15
	шт
	45

	180
	ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П1 Ф20 ТУ3732-001-00218137-94
	шт
	5

	181
	КЛАПАН ВРП2-25
	шт
	5

	182
	ВЕНТИЛЬ Ф20 (ЧУГУН)
	шт
	5

	183
	Вентиль 15КЧ18П Ф20 ТУ 3732-001-00218137-94
	шт
	112

	184
	Коллектор регулирующий FAR Rubinetterie FK 3824 112TR 1
	шт
	2

	185
	СМЕСИТЕЛЬ Д/УМЫВАЛЬНИКА
	шт
	2

	186
	Кран шаровой КШ3К-16-65Р ТУ 3700-020-00217366-99
	шт
	2


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка продукции с хранения, а также прошедшая  переконсервацию.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Продукция должна соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с  котировочной заявкой:

Полное техническое описание предлагаемого изделия, место происхождения изделия и производителя. Предоставить габаритный чертеж изделия, соответствующие ТУ завода-изготовителя при условии, что произведенные замены  совместимы между собой, по существу равноценны «эквиваленты», и превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях. Предполагаемый «эквивалент» должен полностью соответствовать указанному типу запорной арматуры (в т.ч. Ду, Ру, Траб, рабочая среда, материал корпуса, присоединение, строительные и присоединительные размеры и т.д.).

	Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.3. Требования по надежности

	Поставляемая продукция должна быть надлежащего качества и в соответствии  техническим требованиям по ГОСТ, ТУ предъявляемым к данному виду продукции. 

	Подраздел 2.4 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. При поставке импортной продукции, маркировка индивидуальной упаковки, инструкция должна быть на русском языке.

	Подраздел 2.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	При приемке продукции проводится входной контроль по количеству, комплектности  и качеству поставленной продукции Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорт, руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническое обслуживание на русском языке;  
Заверенные копии Разрешения на применение выданное «Ростехнадзором» России, Сертификата соответствия ГОСТ Р.

 Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов, подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок предоставления гарантий на продукцию: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки. В случае выявления дефекта замена на аналогичную деталь в течение 10 рабочих дней с момента уведомления. По продукции, предъявленной к приемке с нарушениями условий данной процедуры, датой поставки продукции является дата подписания акта устранения недостатков. При обнаружении скрытых дефектов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  имеет право вернуть поставленную продукцию участнику процедуры в течение 6 месяцев с момента поставки.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемая продукция должна быть надлежащего качества,  соответствовать  техническим требованиям по ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данному виду продукции.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 60 дней с момента заключения  договора.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 10.07.2015г. тел. (83130) 2 30 55
