Приложение № 1 к спецификации № ___ от _____

Техническое задание

на поставку генератора 4ГПЭМ 600-4/1У2.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Генератор  постоянного тока 4ГПЭМ  600-4/1У2 600 кВт, 560В, 1071А, 1000 об/мин

согласно ТУ 16-88 ЖАИЕ 529332.005.-01 или эквивалент с документацией (паспорт, руководство по эксплуатации, схема соединений).

2.Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Генератор 4ГПЭМ  600-4/1У2 устанавливается на подъемном механизме экскаватора

ЭКГ-8И, работающем на угольном разрезе.

3.Технические характеристики:

Генератор 4ГПЭМ  600-4/1У2

| мощность, кВт | 600 |
| --- | --- |
| напряжение, В | 560 |
| коэффициент полезного действия, % | 93 |
| частота вращения, /мин | 1000 |
| направление вращения со стороны привода | левое |
| масса, кг | 6500 |
| срок службы до первого капремонта | 4 года |

3. Генератор 4ГПЭМ  600-4/1У2 должен быть новым, год выпуска не ранее 2010 г.в.

4.Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

Генератор 4ГПЭМ  600-4/1У2 должен быть поставлен в заводской упаковке.

___________________ подписи сторон ____________________