Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку административных светильников, энергосберегающих ламп, 

розеток, выключателей, кабель-каналов, удлинителей, эл.сушилки и т.д. 

в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Светильник ЖКУ16-400-001 ТУ 3461-002-05758434-94,/50141684
	шт
	5

	2
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x30 E27,/50136861
	шт
	120

	3
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО98-2Х40-002,/50145294
	шт
	15

	4
	Светильник переносной 60w 5м с выключателем с розеткой IEK Китай,/50143833
	шт
	5

	5
	Выкл. А16-001 герм.250V IP44 ТУ РБ300080469.011-,/51610158
	шт
	15

	6
	Кабель-канал 40х40 ТУ 5772-001-14192316-03,/50167341
	шт
	30

	7
	Лампа ртутная ДРЛ250 Е40 ТУ 3467-001-99981859-08,/50135347
	шт
	80

	8
	Кабель-канал 16х16 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167391
	м
	250

	9
	Лампа дуговая ДНаТ-250-5М Е40 ИФМР.675610.005 ТУ,/50121257
	шт
	100

	10
	Удлинитель Е-304 4гн 5м с/з УНИВЕРСАЛ,/50156792
	шт
	10

	11
	Кабель-канал 15х10 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167393
	м
	200

	12
	ПАТРОН Е40 КЕРАМИЧЕСКИЙ,/50164531
	шт
	50

	13
	Удлинитель Ухз-16-004 50 м катушка Китай,/50156868
	шт
	5

	14
	Лампа ДРЛ Philips 400вт HPL-N E40 Китай,/50136986
	шт
	100

	15
	Лампа люминисцентная ЛБ80 ТУ3467-004-99981859-09,/50135131
	шт
	25

	16
	СТАРТЕР СК80-220,/50153287
	шт
	50

	17
	Кабель-канал 40х16 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167379
	шт
	100

	18
	Кабель-канал 20х10 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167385
	м
	200

	19
	Фонарь DIOD 19 LED Китай,/50179790
	шт
	5

	20
	ПАТРОН Е27 КЕРАМ.ЦКБ-06,/50152657
	шт
	50

	21
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП44-2Х40-002,/50146410
	шт
	10

	22
	ФОНАРЬ ФЖА-1-01,/50171277
	шт
	3

	23
	Розетка MAKEL 2-местная с/з о/п с/к Турция,/50163367
	шт
	50

	24
	Лампа ДРЛ Philips 125вт HPL-N E27 Китай,/50136984
	шт
	50

	25
	Дроссель 1И125ДРЛ ТУ 3461-008-00866567-05,/51614025
	шт
	50

	26
	ПАТРОН Е27 НК-05,/50164503
	шт
	50

	27
	Прожектор галогеновый ИО-04-500-002 Китай,/50142856
	шт
	10

	28
	Выключатель MAKEL 1-клав. с/п Турция,/51610190
	шт
	40

	29
	Лампа ртутная ДРЛ125 Е27 ТУ 3467-001-99981859-08,/50135360
	шт
	70

	30
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО46-2Х18,/50145297
	шт
	10

	31
	Выключатель MAKEL Nemli Yer 1-клав. о/п Турция,/51610060
	шт
	40

	32
	РОЗЕТКА РС16-756,/50157491
	шт
	50

	33
	Лампа прожекторная ПЖ50-500-1 ИФМР.675000.003 ТУ,/50131328
	шт
	30

	34
	Лампа Б220-230-95 Е27 ИФМР.675310,014 ТУ,/50138042
	шт
	200

	35
	СТАРТЕР СК127,/50153706
	шт
	50

	36
	Розетка MAKEL 1 местная IP44 о/п с/з Турция,/50163444
	шт
	50

	37
	Лампа ДРЛ Philips 250вт HPL-N E40 Китай,/50136985
	шт
	100

	38
	Выкл. А14-100 IP44 ТУ РБ 300080469.011-02,/51610160
	шт
	25

	39
	Кабель-канал 12х12 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167382
	м
	200

	40
	Кабель-канал 25х25 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167440
	шт
	80

	41
	Лампа энергосберегающая ECOLA Z4HD85ECS E40 (85Вт; 220В; 50Гц),/51800141
	шт
	200

	42
	СВЕТИЛЬНИК ЖКУ28-250-003,/50141676
	шт
	5

	43
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2Х40,/50145372
	шт
	10

	44
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 1Х40,/50145253
	шт
	10

	45
	Лампа люминисцентная ЛБ36 ИЖШЦ.675510.001 ТУ,/50135123
	шт
	200

	46
	Светильник ЛВО13-4Х18 ТУ 3461-002-44919750-04,/50148111
	шт
	10

	47
	Светильник РКУ250 ТУ 3461-008-05014352-07,/50141789
	шт
	3

	48
	Розетка MAKEL 1м телеф. Турция,/50163633
	шт
	30

	49
	Вилка MAKEL 10002 евростандарт Турция,/50162169
	шт
	100

	50
	СВЕТИЛЬНИК ЖКУ16-250-001С/С,/50141682
	шт
	5

	51
	Выключатель MAKEL 2-клав. с/п Турция,/51610185
	шт
	20

	52
	Лампа зеркальная R63 60W E27 Philips,/50133284
	шт
	50

	53
	Светильник настольный ДЕЛЬТА-1У ШУВК.676450.003 ТУ G13 подставка,/50145791
	шт
	10

	54
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x25 E27,/50136860
	шт
	100

	55
	Стартер СК220-240 (4-80w) Phoenix,/50153724
	шт
	50

	56
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x15 E27,/50136858
	шт
	100

	57
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 4Х18 ВСТРАИВАЕМЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ,/50145345
	шт
	10

	58
	Розетка MAKEL 1 местная с/п с/к Турция,/50163442
	шт
	50

	59
	Лампа энергосберегающая NAVIGATOR 15W/4500K E27,/50136705
	шт
	100

	60
	Тележка платформенная ТПТ 800х1200 500кг,/26480107
	шт
	5

	61
	ВИЛКА ЕВРО,/50162138
	шт
	50

	62
	РОЗЕТКА ОТКР.ПРОВ.ОДИНАР.,/50157071
	шт
	25

	63
	Розетка MAKEL Nemli Yer о/п с/з п/г Турция,/50163455
	шт
	40

	64
	Блок розеток РА16-244 3м. ГОСТ Р 51322.1-99,/51606111
	шт
	20

	65
	СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60 ЕВРО ТУ16-535.829-74,/50143458
	шт
	10

	66
	Патрон керамический ЦКБ-06 Е27 ТУ 6-05-1581-97,/50164568
	шт
	20

	67
	Кабель-канал 25х16 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167392
	м
	250

	68
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С54-001 С/ПР.2КЛ.,/50154094
	шт
	50

	69
	Лампа энергосберегающая Philips 60w R80,/50136360
	шт
	100

	70
	Лампа железнодорожная Ж80-60 ИФМР.675000.012 ТУ,/50130739
	шт
	100

	71
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП44-2Х40-001,/50146411
	шт
	10

	72
	ФОНАРЬ ФЖА2.01,/55408067
	шт
	4

	73
	Лампа МО36-40 Е27 ТУ 3466-006-05758440-2001,/50134563
	шт
	300

	74
	Лампа энергосб/ NAVIGATOR 94055 SH-30-827 30wE27,/50136314
	шт
	200

	75
	Розетка MAKEL Nemli Yer о/п п/г Турция,/50163461
	шт
	40

	76
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО46-2Х18-604,/50145376
	шт
	10

	77
	Лампа энергосберегающая Philips 100w 220v,/50136362
	шт
	100

	78
	РОЗЕТКА РА-16-411 4-Х МЕСТНАЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,/50163312
	шт
	10

	79
	Лампа люминисцентная ЛБ18 ТУ3467-004-99981859-09,/50135124
	шт
	200

	80
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x20 E27,/50136859
	шт
	100

	81
	Розетка MAKEL 2-местная открытой проводки полугерметичная с крыш,/50163673
	шт
	20

	82
	Сушилка для рук автоматическая BREEZE BXG-165,/26410465
	шт
	5

	83
	Выключатель MAKEL Nemli Yer 2-клав. о/п Турция,/51610061
	шт
	40

	84
	Светильник галогеновый 200Вт с крепежным узлом,/50148772
	шт
	5

	85
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО16-2Х36-002,/50145288
	шт
	10

	86
	ПАТРОН Е27 КАРБ.НАСТЕН.,/50152645
	шт
	50


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 11.03.2014 года 2 30 55









