                                                                                                                              


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	  Электроосвещение здания № 83
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей. 

Произвести капитальный ремонт сети освещения с установкой нового оборудования.

Произвести демонтаж старого освещения:  светильников наружного  и внутреннего освещения, кабелей, щитков освещения .
	
	Светильник СПО-18/100
Светильник ДБО-03-16
Щиток ОЩВ-12

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5

Выключатель одноклавишный для открытой проводки 

Выключатель пакетный  ПВ 3х16

Дюбель с шурупом  ø 6

Клемма WAGO
Швеллер перфорированный 

Саморезы со сверлом по металлу

4.2 х14
	шт

шт

шт

м

м

шт

шт

шт

шт

м

шт
	93

35

3

900

50

17

5

300

384

8

400
	
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск-1,5 дня за каждый отработ. месяц; 3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике.

Высота подвеса светильников 3 м

















































Ведомость дефектов  № ___________07/44_________      от __16____.___02__________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания № 83_                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   





























